# 智能电网背景下继电保护的关键问题及对策分析论文_曹吉领

嘉善恒兴电力建设有限公司 浙江嘉兴 314100

摘要：处于这个科技飞速的时代中，智能电网也跟着迈入了一个新的台阶，从传统的电网中吸取了经验，现今的智能电网正处于飞速发展的阶段中，为人们的生活质量带来了更高的提升。继电保护作为传统电网中无比占据着重要的系统，在智能电网的运行中同样也处于关键的地位，因此，对于继电保护的建设也越发的迫切了起来。但是，继电系统现今却处于一个尴尬的位置，其发展的速度与智能电网的发展速度随着时间的流逝有了显著的差距，这样不匹配问题的出现也就导致了诸多问题的发生。在本文中，笔者根据此情况，根据实践进行了在现今的发展环境中，继电保护存在着什么情况的问题，智能电网在发展中对于继电保护又有怎样的要求，并对此情况提出了解决措施。望能对我国的继电保护的发展提供理论知识的帮助。

关键词：智能电网、继电保护、发展、对策

前言：近年来，智能电网的发展越发迅速，也在电力的应用中给人们的生活提升了总体的质量。在传统电网中出现的种种故障问题，智能电网中都给予了优质的解决办法，电网的发展速度令人欣喜，但是现今存在的问题是继电保护的跟不上电网的发展速度，电网的进步使其对于继电保护系统也有了更高的要求，现今的继电保护没有很好的去和电网进行匹配，起不到保护的作用。新时代中新能源的发展，也给智能电网的正常运行带来了冲击，继电保护跟不上智能电网的发展，就可以导致智能电网无法解决新能源带来的的冲击。为了解决这样的情况，就要有针对性的对继电保护中存在的问题进行分析，从而进行强化，来起到保护智能电网的作用。

1.简述继电保护系统

1.1继电保护在智能电网中的构成

科技的进步，信息化时代的到来，带动了智能电网的飞速发展，与传统电网中不同的是，智能电网从供电模式、发电模式中都有了全新的变化，对于继电保护也有了全新的要求[1]。传统电网中的继电保护不仅不能在智能电网中进行应用，还需要其进行发展来跟上智能电网的进步，随着互联网大数据、信息智能化在与电网进行融合，更是促进了智能电网的新一步发展，让继电保护跟不上脚步。因此，就造成了继电保护的发展跟不上智能电网的发展速度，从而无法对其进行到保护的作用，在智能电网中，继电系统其意是指利用传感器对电网进行设备的监控，接着利用网络进行整合监测分析，以这样的方式对智能电网起到保护作用，避免电网因为干扰运行问题，造成了停电情况，影响用户的电力使用。

1.2新时期智能电网对继电保护的要求

传统电网中继电保护是无法在智能电网中使用，新时期中，智能电网的发展已经对继电保护有了新的要求。不论是从前还是新时期中，继电保护在电网中向来都是起到了非常重要的作用，作为电网的保护者，其需要和智能电网进行同步的发展，相辅相成进行工作，以此才能保证电网的正常运行[2]。电力是我国的重要发展能源之一，智能电网的则是国家重要基础建设，关系到社会的发展和人们的生活质量，正因如此，也就需要智能电网拥有降低干扰的能力、强大的自愈性以及在新时期新能源的冲击中的抵抗反击的资本。对继电保护也就同样有了新的要求，新时期的继电保护要对智能电网进行保护，就要具备一定的故障检测及修复能力，在发生故障的情况下及时进行检测维修；同时也要求其具备自我隔离的能力，以阻止在发生无法进行自我维修的故障后大规模停电的问题[3]。

2.智能电网背景下继电保护关键问题

2.1发展缓慢导致保护程度弱

在继电保护对智能电网的使用过程中，现其现今仍处于发展缓慢的阶段之中，保护力度较差[4]。而在智能电网的发展进程之中，为其增加了信息化时代中不同的技术种类及新技术，任何事情都具有两面性，这些技术在为智能电网的发展提供服务的同时也不免的带来一些不确定性，可能会为智能电网带来危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此就需要继电保护来对智能电网进行保护，维系电网的运转环境，避免因为各种情况对电网的运营造成影响。

2.2智能电网中继电保护范围不明

在我国的电力系统之中，智能电网的飞速发展是在近年之中进行的，在用户中还没有一定的普及性，只有在部分的城市之中在进行智能电网的使用。在大多数地区中，使用的仍然是传统的电网[5]。正是因为这样的情况，导致了继电保护在智能电网中的工作范围没有明确范围，即使如此，智能电网对于继电保护仍然有着极高的要求。在部分发电情况中，由于智能电网的复杂情况，继电保护在应用中会出现混乱等情况，造成保护不及时、不准确等问题，，无法完全的实行对电网的保护。可以说，继电保护系统的混乱，在一部分上限制了电网的普及发展。

3.智能电网背景下继电保护关键问题的解决措施

3.1继电保护信息平台的构建

在进行对于继电保护的解决措施时，首先是要进行信息平台的构建，其作用是为了在智能电网的运行中收集数据与运行状态，对其的运行状态进行实时性的监控。为了达到智能电网和继电保护的同步发展，就要对信息平台的建设提供助力，促进继电保护的进步，达到和智能电网发展的同步。以此，来提升继电保护的能力。

3.2加强继电保护信息的传输

继电保护的发展速度跟不上智能电网的发展速度，也就造成了在进行数据传输的方面，给继电保护造成了极大的负荷。在未来的继电保护发展中，也要着重的提升继电保护的数据传输能力，跟上电网的数据上传速度。在强化几点保护速率的同时，提升对于智能电网的保护性。

3.4继电保护的发展关键性

近年来，新能源的发展给智能电网带来了一定的压力，要解决新能源带来的冲击，首要的提升对于继电保护重视性，加大对其的发展力度。让继电保护能够跟上智能电网的发展，两者实现共同进步，这样才能使智能电网去逐渐的解决新能源带来的冲击问题。

3.4继电保护系统的完善

智能电网中的继电保护是传感器度电网进行监控，在进行继电保护的完善之中，可以通过使用智能传感器的方法，来提升其获取信息能力和可靠性，同时也能对智能电网提供更优的保护。

4.结论

智能电网的发展在我国的电力发展历史中，有着无与伦比的重要意义。因此，加强继电保护的发展，提升对于智能电网的保护性是目前电力发展中的关键课题。

参考文献：

[1]王增平，姜宪国，张执超，张晋芳，刘国平.智能电网环境下的继电保护[J].电力系统保护与控制，2013，41（02）：13-18.

[2]熊小伏，陈星田，夏莹，张荣海.面向智能电网的继电保护系统重构[J].电力系统自动化，2009，33（17）：33-37.

[3]薛鹏程.智能电网环境下继电保护的发展现状[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2012（11）：299-300.

[4]邵宝珠，王优胤，宋丹.智能电网对继电保护发展的影响[J].东北电力技术，2010，31（02）：11-13.

[5]朱怀英.基于智能电网的继电保护技术应用探究[J].机电信息，2012（27）：98-99.

论文作者:曹吉领

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00b5096029566e151c15b11a.html