# 电子信息技术在电力自动化的应用分析论文_李群峰

（湖南电力工程咨询有限公司 湖南长沙 410000）

摘要：社会每天都在向前发展，人们的生活质量也在不断地提升，进而变得更加热衷于追求更理想的生活状态，因此更加关注供电系统的稳定性与安全性。在这种背景下，电力自动化系统诞生了，其功能就是在当前现代电子信息技术的基础上，完成对电力系统相关参数的监控，以此来整体性把握电网的运行情况。基于此，本文就针对电子信息技术在电力自动化的应用进行具体分析。

关键词：电子信息技术；电力自动化；应用分析

引言

随着科学技术的迅猛发展，电子信息技术也迎来了重要的发展契机，故而，其在电力自动化技术中的使用也变得越发广泛。经过一些市场调研来看，电子信息技术最主要的运用领域就是电力自动化系统，信息技术体系的日益完善，不断完善着电力自动化系统，同时也极大的提高了电力自动化的水平。

1电力自动化概述

1.1硬件

电网在运行过程中需收集实时数据，主要为摇测量及遥信量。比如开关断开、断路器分合位置及继电保护信号等。电网在工作时调节及控制信息为遥控信息、遥调信息。利用调节命令将设备运行状态改变。比如在对发电机做出调节命令时，我国电力系统采取微型机核心运动装置，实现数据收集及控制，即遥测、遥信、遥控、遥调。

1.2软件

EMS 系统包括 SCADA 系统及 AGC/EDC、SE 等软件，不同软件功能不同，EMS 主要分为五种形式：发电控制、发电计划、网络分析、调度员培训、市场交易。监视控制、数据采集系统功能为时间顺序记录、遥控遥调、运行报表记录、事故分析等。根据事故产生时间对路由器、继电器等进行保护。并在事件发生后保留实时数据，比如枢纽点电压、主干线潮流、频率等。

2电力自动化现状分析

伴随着现代社会的向前发展，以及国民对和谐社会的向往，人们越发重视供电系统的稳定性和安全性，也正是在这种情况下，才诞生的电力自动化系统，一出现就深受各行各业的喜爱。电力自动化实现了当前先进信息技术与电力系统的完美融合，进而能够即时的掌握电力系统的相关运行参数，由此实现对整个电网的调控。在进行技术升级之后，电网工作人员的劳动强度明显降低，他们只需要仔细的观察监控中心提供的信息，就能够准确的了解电力系统的运行情况，进而带来整体体系工作效率的提升，与此同时，不需要过多的分析就能够判定故障所在。因此，就当前发展趋势来看，电力系统如果要完成名副其实的自动化，就必然要运用现代电子信息技术与计算机技术，从此也能够看出电子信息技术的重要性和不可替代性。

3电子信息技术在电力自动化系统中的应用分析

3.1电子信息技术在电力自动化系统的配网中的应用分析

配网自动化实现要求不同环节共同协作，主要运作环节为自动控制技术、通信技术、电子技术、计算机技术，这些先进技术能够实现电力系统自动化，并实现在线监控，使配电网性能更加稳定。配电网设备中包括变压器、电缆、架空线等。因此将这些设备采取科学方式整合，可对电力系统稳定运行起重要作用。传统电力系统，配电网工作需由人工进行，应用环节较为复杂，若环节产生错误，便会对配电网性能产生影响。因此，电力系统设置过程中，需优化配置方案，

保障电网稳定运行。将电子信息技术应用于电力系统中，可在较大程度提升配电网系统智能化程度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用

随着我国的经济发展速度越来越快，社会也在不断的进步，电力自动化技术在这个背景下不断的发展具有重要的作用，在国民经济中也占有非常重要的地位。电力自动化技术是一种新发展起来的自动化技术，促进了国民经济的发展，其应用的范围越来越广。在电力自动化技术中，电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用逐渐受到关注。电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用，有利于合理的分配电力资源和保障整个电网的调度安全。电网调度中的自动化技术的基础是计算机技术，通过计算机技术，借助各种智能控制软件，在电网调度中发挥着非常重要的作用。在经济快速发展的背景下，传统的控制方式已经不能满足现代电网调度的需求。自动化技术与传统的控制方式相比具有很多的优势：电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用有利于电力系统的正常运行，满足居民正常的用电需求；有利于掌握电网的运行状况，便于监督。在电力自动化系统中，电力系统在运行的过程中会遇到很多的问题，电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用可以有效的解决这些问题，可以提高运行过程中的安全性。所以，要大力支持电子信息技术在电网调度自动化系统中的应用，充分发挥电子信息技术在电网调度自动化系统中的积极作用，促进电力系统的发展。

3.3电子信息技术在发电厂自动化中的应用

分散控制系统（以下称为 DCS）的作用就是借助多个计算机对控制回路展开分步处理，其最典型的案例就是在发电厂自动化系统中的使用，DCS 技术把保护和测控装置装配在了开关柜之中，之后借助通信管理机与后台机关联。DCS 技术是一个复杂的综合性技术，该技术不但利用了计算机技术，还结合了控制技术，其以分散的模式实行集中式的管控。针对其在发电厂中的使用情况来看，在融入电子信息技术之后，发电厂的运行效果有了很明显的优化，其主要流程就是通过计算机等对数据进行处理，同时还完成了对计算机的监管，故而，该措施具有极高的可靠性。

3.4电子信息技术在自动化变电站中的应用

在日常生活中使用的电流并不是直接的，而是在产生电能后将其转变为高压电，进而在用户端实现降压处理工作，并有效满足使用者提出的各项要求。在实现降压工作时要全面依靠变电站，因此为有效保证变电站输送电流的安全性能与可靠性能，应将自动化技术引入变电站之中，并对电力系统的自动化性能予以有效改善，以及大幅度优化变电站内各项电子设施所具备的各项功能。随着电子信息技术在变电站内的有效应用，使得相关工作人员能够及时掌握电子设备的运行状况，并且还能够对安全参数及时进行监控，为高效的电力自动化系统形成奠定良好的基础，从而在最大程度上减少与变电站运行相关的各项支出，为相关企业节省成本费用，提升自身经济效益获取能力。同时，还能够为变电站安全稳定的运行提供保障，从根本上改善自身的安全系数水平。

结束语

综上所述，电子信息技术在电力自动化系统中的应用越来越广泛，随着时代的发展，电子信息技术在电力自动化系统中的应用越来越重要，并且有着非常好的发展的前景，我国电力行业在不断的发展。

参考文献：

[1]温明.电子信息技术在电力自动化系统中的运用分析[J].建材与装饰，2017，50：235-236.

[2]李欣然.电子信息技术在电力自动化技术中的应用[J].科技风，2017，26：155.

[3]宋亚倩.电子信息技术在电力自动化系统中的应用[J].中国新通信，2018，2001：231.

[4]陈国建，陈庆，苏啸天.电子信息技术在电力自动化系统中的应用[J].电子技术与软件工程，2017，22：127.

[5]王蕴睿.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].科技与创新，2017，23：159-160.

论文作者:李群峰

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0431b96a9c00b7eaec086ff9.html