# 配电网规划及项目可行性的提升对策论文_孙嘉宁,黑玉洁

孙嘉宁 黑玉洁

（国网陕西省电力公司咸阳供电公司 陕西咸阳 712000）

摘要：配电网规划及项目建设可行性研究，是配电网建设的基础工作，对配电网建设成效及运行发展有着较深影响。但是以往配电网规划及项目可行性研究过程中存在着很多不良问题，工作人员并没有对相关信息数据进行收集和整理，电气计算不够精准性，项目建设规划设计方案的可行性较低，对我国电力事业发展造成了严重阻碍。相关工作人员需要不断加强研究力度，对以往存在的不良问题进行深入分析，找寻有效措施提升配电网规划及项目可行性，促使我国电力事业实现可持续发展。

关键词：配电网；规划；项目可行性；提升对策

引言：配电网建设工作开展前，电力企业会派遣专业人员对项目建设进行规划，并且对项目建设的可行性进行研究，从而才能合理、科学确定区域电网结构，保证配电网运行的安全性、稳定性，缩减电网建设的成本投入，为社会经济发展提供良好的用电环境。现阶段，社会经济发展速度不断加快，人们生活品质不断提升，对配电网建设提出了很多新要求。我国众多区域都在逐渐加强配电网建设，不仅在政策方面给与了支持，同时也投入了大量建设资金。对配电网规划及项目可行性的提升策略进行分析是具有现实意义的，下面就对相关内容进行详细阐述。

一、配电网规划存在的不良问题分析

（一）配电网建设现状调查分析不全面

我国很多地区都在加强配电网建设，从而满足社会经济发展对电力能源应用的实际需求。但是也暴漏出来了很多不良问题，很多工作人员对配电网建设发展现状信息不够深入，知识停留在表面层次，分析内容缺失严重，不能依据配电网规划建设的实际需求进行分析工作开展。众多文字内容概念模糊，基础数据不全面，同时很多数据与实际存在较大差异，不能将配电网实际运行过程中存在的不良问题反映出来。例如：一些工作人员对无功缺乏电压偏低问题进行了阐述，但是却没有实际数值进行证明。

（二）负荷预测及电气计算的精准性较差

配电网规划建设中需要收集和整理的信息数据众多，以精准、全面的信息数据为基础，才能对配电网运行承担负荷进行科学预测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是因为历史数据不够全面，同时信息数据的真实性、有效性较差，最终导致配电网运行负荷值与实际存在较大差异，变电站布置和输电线路设计与实际需求不符合。还有就是工作人员对电气计算有所重视，但是对电气计算的校验却采取了忽略态度，降低了配电网规划建设的科学性和可行性。

（三）设备选型不够合理

在对主设备进行选型过程中，配电网规划工作人员并没有进行技术论证和科学家计算，只是注重截面设置和设备的容量，甚至在思想上认为电气设备容量越大越好。很多区域在配电网规划建设中都只是对输电导线进行更换，从而增加输电导线的横截面尺寸，或者应用较大容量的设备，并没有考虑到区域配电网络建设的实际需求，不仅致使项目建设成本投入增加，同时还降低了资源的应用效率。并没有依据当前设备运行环境对设备的使用年限进行分析，设备运行安全不能得到良好保障。

（四）效益评估简单

配电网络规划建设完成后，并没有对项目建设成效进行全面化、深入化的分析，没有对配电网络运行安全性、经济性，以及线损程度等指标进行前后比对。对以往的效益评估方式进行分析发现，效益评估过于简单化，评估人员常常只是根据个人主观判断，以及粗略的估算确定项目建设取得的综合效益。并没有进行科学的论证，以及周密的计算，不能为项目建设投资决策工作开展提供有效凭证。

（五）配电网与主网建设不协调

主网规划建设对配电网规划建设不仅具有一定的约束作用，同时也具备良好的指导作用，二者是相互影响的。配电网络建设是主网规划建设的基础，也是配电网络改造的关键所在，对电网整体运行成效有着较深影响。但是一些区域，中低压配电网建设一直处于滞后状态中，区域配电网规划建设并没有考虑到主网建设发展的实际需求，导致二者之间矛盾较为突出，同时也致使一系列不良问题产生。区域供电半径大，电力能源好孙亮较为严重，电压较低供电安全没有得到良好保证。

二、可行性研究工作中存在的不良问题

我国政府部门对电网建设非常重视，同时也投入了大量的建设资金。但是我国很多电力设计单位资质较低，设计实例还需要进一步提升。缺乏高素质的电力设计人员，项目设计工作开展进度缓慢，设计中不良问题提出后不能及时的进行修整。县级供电公司规划建设工作人员不仅数量有限，而且其综合素质也不能满足当前配电网可行性研究工作开展的实际需求。甚至一些区域供电企业并没有进行规划可行性研究工作岗位，该工作落实没有实现常态化，盲目性的进行配电网规划建设，对电力事业发展造成了非常不良影响。

三、加强配电网规划及可行性研究管理的措施

（一）加强配电网规划工作的措施研究

供电企业需要不断加强对配电网规划工作开展的重视程度，明确该工作是项目建设的基础所在，对项目建设综合效益有着较深影响。为了保证配电网建设的合理性、科学性，满足社会经济发展对供电环境的实际需求，必须要将配电网规划工作落实到实处。要结合区域配电网评审实际情况，对配电网规划技术指导原则进行健全和完善。技术指导原则必须要与区域经济发展状况相符合，增强配电网规划的科学性和规范性。供电企业还需要对配电网规划管理方法和管理模式进行优化，管理工作开展要全面，要求工作人言需要对规划数据的精准性进行审核，对项目建设的可行性进行综合分析。将电网规划专业部门作用充分显现出来，对配电网规划建设进行科学指导。不仅需要加强部门硬件和软件方面的建设，还需要注重人力资源配置，可以及时的对配电网建设进行动态化的修编，促使配电网规划专业性得到有效提升。

（二）加强可行性研究工作的措施

加强电网建设项目可行性研究设计管理，做好项目选址、地勘、负荷分析预测、建设规模、接入系统方案、投资估算、报告文稿等重要环节的管理，全面提升可行性研究设计质量。注重过程管理，在项目可行性研究设计过程中，做好中间

审查和沟通工作，发现问题及时处理。使设计质量和设计进度在可控范围内，减少设计失误失准现象。加强项目必要性、经济性分析，提高配网建设项目的合理

性和必要性，提高电网建设投资效益。结合当前进行的“一体化”改革，适时建立相应的管理办法和管控模式，考虑对县级供电企业的配电网项目可行性研究工作进行评估考核。充实县级供电企业规划人员，提高各级人员对电网建设项目可行性研究设计的认识，以认真、负责的态度做好辖区内电网建设项目可行性研究设计。在日常的运行维护过程中，完善电网运行数据及设备数据，方便可行性研究设计的开展。加强对相关技术人员业务和技能培训。提高规划人员的业务素质，提高电网建设项目可行性研究设计质量。

五、加强与当地政府沟通，做好配网规划

城市要发展，电力需先行。在城市的发展规划中，电网规划是重要的一部分。必须把电网建设纳入城市总体规划，并形成常态机制。在编制电网建设改造规划方案中，要注意紧密结合各片区的发展规划，充分反映当地政府对电网发展的需求，做好电网与政府的衔接，保证制定的规划方案科学、合理，具备可操作性。使电

网建设与城市建设和经济发展浑然一体，推动电网建设与城市规划“同步”发展。

参考文献

[1]赵冰华.配电网规划中应注意的问题探讨[J]. 科技创新与应用. 2016(14).

[2]李格. 农村电网规划建设与管理分析[J]. 低碳世界. 2016(13).

[3]袁月,王守相,蒋菱,周建华,孙蓉.适应自愈要求的配电网开关优化配置[J].中国电力. 2016(03).

[4]黄荔莘.探索配电网运维、检修、施工一体化管理实现配电网一张网模式[J]. 科技与创新. 2016(11).

论文作者:孙嘉宁,黑玉洁

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04add9c049f320d896aafcd3.html