# 变电站一次设备运行中状态检修问题论文_张明鉴

国网辽宁省电力有限公司检修分公司 辽宁沈阳 110003

摘要：近年来，随着我国社会经济的不断发展，社会上各行各业都出现在了人们的生活中，所以所需要的电气设备也逐渐较多，这就造成了我国需电量的增加，无形中对电网的运行规模提出了较高的要求。在电力系统的运行过程中，变电站起到了十分重要的作用，变电站对供电的质量和效率有着严重的影响。本文就对变电站一次设备运行中状态检修的问题进行分析。

关键词：变电站；一次设备；运行；状态检修

为了使居民更好、更安全的的使用电器，就需要提供稳定的电压。这就促使了变电站的产生，随着人民生活水平的提高、消费水平的提高，人们的用电量越来越大，这就加快了电力系统规模的提升。在运行过程中就需要专业的人员进行检修，而且要在不停电的基础上发现运输电的过程的问题，解决问题保证设备的正常运行，正常的运输电。满足人们对电的需要和要求。下面就研究变电站在一次设备运行中的状态检修问题。

1、变电站一次设备运行状态检修的重要性

电力系统发展进程中，变电站一次设备的运行扮演着至关重要的角色，可直接影响到变电站的工作效率，所以相关工作人员要高度重视变电站一次设备的运行状态。如果想要将变电站的运行质量进一步提升，就必须制定相应的规章制度，对其进行严格约束，与此同时，还要对设备状态检修需要引起注意的相关点进行明确的规定。变电站运行过程中，对一次设备进行状态检修，不仅有利于设备安全隐患问题的及时发现，还可以有效提升设备维修的效率，减少设备损伤程度的基础上，及时处理解决相关的安全问题，进而确保变电站长期、安全、稳定的运行。如果变电站一次设备出现问题或发生故障时，变电站相关工作人员只有具备专业的知识素养和技术手段，才能在变电站一次设备运行过程中对可能出现的问题和隐患进行及时的发现和排查，从而快速的做出正确判断，采取合理有效解决措施，实现对整个过程全面监控，对变电站安全有效实验和检修工作才能顺利开展。变电站检修方式多种多样，状态检修方式和定期维修方式相比较，优势更加明显。即使电力设备处于工作状态，也可保证在不影响供电条件下，对设备存在的缺陷、故障进行监测，并实时记录相关数据信息。这样才能对设备运行的相关数据进行有效全面的掌握，从源头上控制、管理电力设备。对于状态检修而言，许多操作都是在线检测，所以，状态监测时效性、实时性更强。以变电站电力系统的工作状况为依据，实时记录相关数据和信息，然后进行专业的数据分析，进一步查找和明确变电站内部是否存在问题。

2、状态检修体系的独特性

软件采用B／S结构，由于使用者不同所以权限存在较大的差异；可扩展的故障诊断知识库；通用的状态数据分析工具；采用量化的设备状态评价体系进行分析。在以前的活动中，因为没有准确的装置状态检测体系，结合当时的相关规定来看，装置很自由两种情况，即合格以及不合格两种，很明显这样简单地划分是非常不正确的，因为如果这样划分，就无法对状态进行各项检测以及分析活动了，因此应该建立量化的设备状态评价指标体系。基于这种背景，相关单位积极的研究最新的规程制度，新的制度在确保装置安全有效地前提下，给我们开展状态分析活动带来了非常多的益处，打破了传统方式中的定时开展活动的问题。同时，国家电网公司又相应发布了变电站一次设备的状态检修导则，其中，将设备状态从需要立即退出运行到最优状态分成0～100分，根据相应的评分标准来决定设备的检修策略，设备的评分应基于与设备状态相关的信息，包括各个试验项目、家族缺陷事故纪录、不良运行工况记录等。

3、变电站一次设备在传统检修模式下的问题

3.1变压器常见问题及其异常状态

（1）一般情况下变压器在正常的使用过程会发出有节奏的“嗡嗡”声，假如低压线路有接地或者是短路的现象发生，或者变压器的内部零件松动，变压器就会出现尖锐刺耳的异常声音。与此同时，在变压器运行期间，假如有大量设备的启动超过了变压的额定负载，那么变压器同样也会出现一些异常的声音。（2）如果在变压器实际的运行过程出现渗漏油的现象，则最重要的原因是零部件的联接处和油箱的密封不够良好，也可能是在运行的过程中由于过负荷引起的振动故障，或者是由于变压器本身油温升高，造成的体积膨胀裂缝漏油。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）引线易发生断股或是由于接线柱的松动所导致的接触不良，也可能是由于引线间的焊接不牢，各种原因的发生都会造成开焊，所以要能够进行及时处理。处理不够及时，就会导致变压器不能够正常的工作，也有可能把设备烧坏。

3.2断路器常见故障及其异常状态

断路器经常出现的故障有拒动和误动两方面。造成断路器的拒动原因存在很多种：直流电压的不匹配；合闸回路接触不良；合闸线圈接反的现象等。经常造成断路器误动的原因有以下几类：设备跳合闸回路老化，导线绝缘破损，抗干扰性能较低；线圈动作电压跳合闸动作电压过低；机械震动等等原因。

3.3电流和电压互感器应用常见故障及其异常状态

电流互感器常见的故障有铁芯电流接近于零，二次回路无电压等，如果电流互感器发出异常的声音以及发热现象，那么就应该要进行适当的检查。电压互感器比较常见的问题是回路断线，要依照相关的规定，退出相关的保护，对于高、低压熔断器和空气开关正常进行检查，然后对电压回路进行检查，看接头是否有接触不良以及控制电缆有没有断线的现象。

3.4隔离开关常见故障及其异常状态

隔离开关同样有很多故障，常见的有两个：①隔离开关的载流接触面上过热。②接触不良；而隔离开关的载流接触面过热，可能是由于隔离开关活动频繁导致导电的接触面积太小，其产生热量不能够及时散发，尤其是在触头与接线座的位置。隔离开关的多次操作或者操作不当，会引起接触部分的变形，从而导致接触面减少、接触电阻增大，进而发热烧损。拉合小电流或者电容电流的隔离开关，还可能由操作中产生的电弧烧伤而引起故障。

4、变电站一次设备状态检修的试验方法

变电站设备检修的测试方法主要有在线维护、互感器检修和高压配电检修。根据不同的检测对象，在线维护方法可分为两类：压力测试和局部放电。顾名思义，电压试验主要是对设备的绝缘强度进行测试，而局部放电主要用于测试变压器的运输和安装质量，特别是对主变压器室故障的维护和保养，但这种方法的缺点是工作量很大。而且，变电站的干扰很强，使检测结果不可靠。电压互感器检修的原理是利用变压器将高压大电流转换为低电压、小电流，通过控制设备的工作状态和继电保护，确定故障的原因。高压配电装置，又称GIS，采用金属外壳密封，以SFS气体作为绝缘和灭弧介质。这种方法的优点是工作量小，设备运行稳定，可靠性高，但也存在许多缺陷，比如：维护操作复杂，很难快速确定故障原因，维修效率低。另外，设备内的气体容易泄漏，造成设备绝缘部件容易损坏，增加了维修工作的安全风险。因此，使用该设备的维护，有必要加强其绝缘性能的检测，通过绝缘气体含量的监测和运行的组件的状态检测，并始终重视设备的绝缘性能，以防止发生危险。随着人们观念的改变和检测技术的提高，变压器的维修正逐步向状态检修方向发展。通过对变电站一次设备的划分，综合评价其运行状态，能有效地了解设备运行中的风险，提高设备维护的效果。对于各种变电站设备，必须确定各状态指标处于有效状态，确定检修策略，最后根据各指标的安全系数权重，准确计算综合评价结果，及时反馈和改进。

5、结语

总而言之，随着我国科学技术的蓬勃发展，促使了变电站一次设备得到了十分广泛的应用，也逐渐优化了设备状态检修技术的使用与方法，弥补了传统技术中的不足，有效地提高了变电站一次设备运行的安全性和可靠性。不仅如此，使用一次设备状态检修技术能够尽可能的降低维修的经济成本，延长了一次设备装置的使用年限。尽管变电站一次设备装置的状态检修技术有着较大的用处，但是我们需要紧跟时代的步伐，及时更新先进的技术，确保状态检修技术的快速发展，促进我国电力事业的快速建设。

参考文献:

［1］刘明辉．浅谈变电站一次设备运行中存在的问题与其状态检修［J］．民营科技，2016(10):31．

［2］任涛，杨新增，陈曙东．变电站一次设备运行过程中存在的问题与状态检修策略分析［J］．科技与创新，2016(18):147．

［3］李文奇．变电站一次设备运行中状态检修问题的分析和探索［J］．科技尚品，2016(01):238-239．

论文作者:张明鉴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10c5c7d025b346deded8009d.html