# 220kV变电站运行维护风险及其控制策略探讨论文_张丽

（广西电网有限责任公司贵港供电局，广西 贵港市537100）

摘要：社会的快速发展，各项事业的建设，离不开电力资源的支持，因此做好电力供应系统的建设尤为重要。而变电站电力系统中非常重要的一个环节，必须做好风险控制工作，本文对220kV变电站运行维护风险及其控制策略进行了探讨，文章从分析220kV 变电站运行维护风险点入手，进一步提出了控制220kV 变电站运行维护风险的策略。

关键词：220kV变电站；运行维护；风险；策略

前言

变电站是电力输送过程中的重要一环，为保证电力资源的正常供应发挥了重要作用，但是变电站在长期的运行过程中，面临着各种自然环境中的物理侵蚀，同时很容易出现设备老化等问题，因此存在着极大的运行维护风险，而如何处理这些风险，保证变电站正常工作，值得思考。

1 220kV 变电站运行维护风险

1.1 220kV 变电站变压器出现异常

因为变压器是变电站系统中的重要结构，因此必须得到重视，变压器出现异常也是一种常见的风险因素。变压器异常现象的表现很多，比如温度过高或者过低、过负荷超常、电流速断不正常、气体保护失常等等。其一，在温度方面，温度出现异常变化很可能是因为变压器设施出现了绝缘退化等问题，前者是后者的结果，但是温度长期异常又会进一步加剧设施的绝缘老化，因此二者之间很容易出现任性循环，最终对变电站的运行有碍。其二，在过负荷异常方面，因为变压器在运转时极易发生负荷过载现象，随之出现的是变压器内部设施、部件的受损，这会进一步导致变电站的安全运转受威胁。其三，在电流速断方面，因为变压器往往需要引线或接线等操作，而在这些操作过程中可能会引发电流速断问题，而且变压器的老化和受损也会造成电流速断的结果，电流速断时出现的瞬间高电流是引发短路问题的直接原因。其四，在气体保护方面，因为油中气体可以直观地体现变压器是否出现故障，因此气体保护是一大重点。

1.2 备自投拒动问题

备自投拒动也是常见的变电站运行问题，而且随之产生的压板投退、二次回路接触不良等现象也会对变电站有安全隐患。首先，在压板投退问题上，当备自投设备在运转时，可能遇到误投退线路检修压板、出口压板漏投的问题，后者会对装置的运转造成阻碍，并且给运行维护工作人员造成人身伤害。其次，在二次回路接触不良问题上，如果跳、合闸回路的接线不科学，会引发一系列的备自投动作，备自投装置拒动由此出现，万一在母线出现故障时未能迅速闭锁备自投，变电站就可能发生全站失压的后果。

1.3 运行维护人员管理机制欠缺

变电站运行维护工作者在地域上是比较分散的，因此对员工的集中管理造成了一定的难度，因此变电站运行维护工作者的整体管理和监督可能会不到位，随之产生的是一系列的工作失误，比如操作票填写不当、技术掌握不熟、员工调配不科学、不按照“五防”原则作业等等。

2 控制220kV 变电站运行维护风险的策略

2.1 变压器异常的应对策略

从上文的论述可知，变电站系统中变压器是很容易出现异常的一个要素，因此在风险控制的过程中，要对变压器进行重点关注。

（1）温度异常处理

针对变电站变压器异常问题中常见的温度、过负荷、电流速断异常现象，负责运行维护的工作人员要对变压器供配电的各流程做好全面监控，尤其是重视温度异常监测工作，以此把握变压器在运转环节表现出的温度变化特征。鉴于变压器出现升温情况往往是因为电阻发热，所以工作人员要根据前级单片机电路的原理搭建一个科学的温度数据搜集库，据此制作变压器电阻值和文化变化关系图表，利用各种检测技术，做好风险防控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）油色谱分析

在变压器的监测过程中，要对其油位的下降速度进行把握，并且参考标准值，在二者之间进行比对，及时找出在变压器中存在的异常情况，避免在后期出现较大的变压器安全事故。油色谱分析工作在开展过程中，要关注一个关键因素，比如H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 等所含气体的构成比例，尤其是要根据运行和工作的流程，做好数据变化统计，把握在真空滤油后、冲击合闸前、送电2d 后等等时间段的油色谱数据。

2.2 备自投拒动的应对

在220 kV变电站母线开关自动关断电路中，产生这种异常的原因是压力板接触不合理，压力板问题也是常见异常变压器问题的表现。为了解决这个问题，首先有两种方法。一是压力板投资风险管理。根据设备的实际情况，在线路正常运行的情况下，运行维护人员可以采取具体的方法提取相应的检修压力板。二是解决二次回路接触不良的问题。在调试和验收阶段，工作人员应对质量进行严格的检查，以确保无缺陷生产的效果。此外，在后期的操作中，也要做好定期检查。为了避免二次回路接触中的危险隐患，避免变电站后期电压损失的不利后果，根据操作指令逐个排除障碍。

2.3 加强运行维护人员管理机制建设的策略

（1）做“设备主人”

首先，工作人员要具备做“设备主人”的意识，这个意识是新时代针对变电站的运行维护工作不足而提出的新观念，目前已经成为了运行维护工作者整体管理监督的制度重点。在这个理念的指导下，负责运行维护的工作者要把变电站设备做科学的“配对”处理，使变电站体系中的每一个设备都有一个对其负责到底的“主人”，在后期的操作和管理工作者，这个“主人”也将对设备的质量和运行状态负全责，这是提升运维管理工作者的责任感和积极性的有效措施。

某供电局变电运维操作队争做“设备主人”机制落实的典型，自6 月份推行做“设备主人”机制以来，该供电公司共发现变电站设备隐患32 条、整改31 条，为迎峰度夏期间电网安全稳定运行奠定了坚实基础。

（2）落实“积分制”

“积分制”也是近年来流行于我国多地的变电站运行维护人员管理机制，通过一线员工工时积分同价计酬机制的落实，“干多干少一个样、干好干坏一个样”的变电站运行维护人员工作认知真正发生改变，健康的企业文化形成也由此受到了较为积极影响。

某供电局于2016 年9 月份实现了一线员工工时积分同价计酬机制的落实，此后变电站运行维护人员工作热情的极大调动，员工的工资增加、变电站事故发生几率得到降低。

3 结束语

综上所述，加强220kV变电站运行维护风险及其控制策略问题的探讨，对于保证电力系统的正常运转有着重要意义。相关工作人员需要把握常见的220kV 变电站运行维护风险点，比如220kV 变电站变压器出现异常、备自投拒动问题、运行维护人员管理机制欠缺等等；在此基础上，提出合理的控制220kV 变电站运行维护风险的策略，包括变压器异常的应对策略——温度异常处理、油色谱分析，备自投拒动的应对策略，加强运行维护人员管理机制建设的策略等等。

参考文献

[1]孟献民.220kV 变电站变压器的运行原理及维护探讨[J].低碳世界，2015，35：50-51.

[2]黄伟煌.220kV 智能变电站二次系统运维技术的研究[J].电工文摘，2016，04：6-9.

[3]郑同伟，胡永强.智能变电站检修运维相关问题[J].农村电气化，2016，12：29-30.

论文作者:张丽

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2018年2月下

论文发表时间:2018/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13a907f805596da98777211b.html