# 建筑暖通施工管理技术关键论文_于洋

中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 黑龙江哈尔滨 150010

摘要：随着我国城市化脚步的加快，房屋建筑项目逐渐增多，人们对建筑的品质有了更高的要求，暖通空调系统是房屋建筑的主要附属工程，越来越受到人们的重视。空调系统施工过程中的质量控制是影响空调系统发挥作用的主要因素，在施工过程控制中，由于影响因素众多，如何按规范施工，保证施工质量，加强施工过程中关键控制点的管控，是建筑工程单位重点关注的课题。本文针对暖通空调系统施工管理技术存在的问题，以及解决措施做重点讨论与探究，希望对空调系统的施工与管理有所帮助。

关键词：暖通空调系统；提升；安装施工管理技术

1暖通施工现状分析

1.1 材料问题

对于暖通工程项目的建设而言，施工材料直接影响着暖通工程项目的建设质量，是决定暖通施工是否满足建设标准的主要因素，同时也影响着整体工程项目的建设质量。

1.2技术问题

在具体进行施工作业的过程中，经常会存在一些技术问题，从而对暖通工程项目的建设质量产生影响。比如，管道支架以及管道坡度的设置，支架间距以及支架高度的设计以及支架规格的选择等，这些因素都会在很大程度上影响暖通工程的建设质量。如果不对这些技术问题进行妥善的处理，就会影响到暖通工程的保温性能。

1.3施工测量

在进行暖通工程项目建设过程中，需要人为的开展施工现场的测量工作，但是，由于受到施工技术水平以及人员综合素质的限制，测量工作的理论值与测量数据之间往往存在着一定的差距，会直接影响到暖通工程项目的建设质量。

2 暖通空调系统安装施工管理技术的应用

2.1 暖通空调系统安装施工前的管理

2.1.1 做好施工准备工作

在暖通空调系统的安装过程中，施工准备是重要的前提条件，对于暖通空调系统的安装质量而言是重要的保证措施。在开始施工之前，相关负责人应当依据实际的施工情况，对施工单位、设计单位以及监理单位进行组织，对施工方案以及施工图纸等进行交底，保证施工方案与施工图纸的合理性与科学性。依据施工方案与图纸，对相应的应急机制、管理办法进行制定，确保关键工序控制点得以管控，并进行施工工艺的合理选择。

2.1.2 人员组织

施工过程管理，人员的组织与调度十分重要，在工程施工的过程中，劳动组织是非常关键的，在施工推进过程中也是重要的基础条件。对于施工项目的进度而言，应当先选择好项目经理，项目经理对施工过程中的相关事宜负责。项目经理是项目的组织与管理者，应当立足于实际，与施工技术、施工规模等相结合，科学的组织人员进行施工，以确保每一个工种岗位都能够合理运转。

2.1.3 材料的控制

在开始施工之前，应当依据实际的施工需求购买施工原料，设备准备就绪并处于良好的工作状态，原料入料要有检验记录，满足设计要求才能使用，确保原料与设备的质量进行检查，保证施工材料与设备都能够与实际需求相符合，以免有质量低劣的材料与设备投入到生产过程中。

2.2 暖通空调系统安装施工工艺管理

2.2.1 做好水管道施工管理工作

在暖通空调系统的施工过程当中，水管道的施工是空调系统的关键施工工序，对于管道材料选择的时候，应当依据工程需要来进行选取，如果所需要的管道的直径长度比100mm小的话，那么一般情况选择镀锌钢管作为水管道；如果所需要的管道的直径长度超过100mm的话，就可以选择无缝钢管作为水管道。在对水管道进行安装的时候，要注重焊接工作环节，需要先对焊口做好热处理工作。

2.2.2 通风管道安装

在通风管道的安装过程中，主要包括有以下几个方面的内容：即就是风管的加工与安装方面的工作。在对风管进行加工之后，要做好风管两头的保护，以免在安装之前收到破坏，并且对风管的外形注意，也要对灵活性、严密性等加以关注。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在整个风管的连接工作完成之后，对风管要做好相关的排查工作，注意漏风问题。

2.2.3 设备机房的施工要严格

依据施工图纸的要求来进行操作，对于各种管线的交叉要分清，避免顺序错误的情况出现，在安装施工的过程中，对于提前预留的位置进行检查，保证设备与基本强度相互满足。

2.2.4 风机盘管安装

对于风机盘管的安装，首先应当做好设备外壳的检查，看其表面是否有缺陷问题存在。然后需要做水压测试。在实际的安装过程中，对于风机盘管吊架的安装牢固性也要进行确定，保证其安全性。

3 如何解决空调安装过程中的常见问题

3.1认真设计空调安装工程的图纸

要保证暖通空调安装实施工程的质量，首先要确保图纸的设计质量、准确性、合理性和全面性。根据建筑物的具体情况，如果发现各项管线工程有不合理的设计，要及时校对图纸，调整管线的走向，合理设置暖通空调各条管线的位置。

3.2风系统安装和对应的降噪处理方面

通常状况下吊顶高度主要由风管截面高度方向和尺寸决定。为了避免现场施工遭遇过难的技术挑战，如影响后续其余管线的布置交接，这部分风管走线最好不要太长。风管截面面积越大、机房空间也就越大，噪声自然不小且回风组织较为困难。如若风管走线能适当地短一些，选择的风机功率自然就能够小一些，此时可以考虑沿用卧式机组进行挂装，同步状况下机房设置也显得灵活一些。

3.3严格按照国家的标准，合理安装空调的设备

在安装暖通空调的过程中需要严格按照国家的标准规定施工规范，合理安装空调的设备。要科学有效地布置各条专业管线，增加建筑物的有效使用空间，使用符合国标的暖通空调的保温材料，确保保温层的厚度及严密性。除此之外，空调新风系统由于要向很多房间输送新风，因此要进行热湿处理和过滤处理，防止竖井中细菌滋生。同时，新风往往品质不佳，分层设置的新风机的管线，虽然直接采集机房的空气，但是机房外开启的装置，往往是不能与进口端的管道连接的，因此，室外新风的装置都是先进入机房，然后再进入新风机组的，新风被污染的可能性较大。采用空气自净器的过滤和吸附功能，对建筑的污染物进行稀释，将室内污染物的浓度冲淡，就能改善空气品质。在这项技术施工中，要注意高层建筑空调中的新风系统不能有过大的规模，新风采集口到送风口的路径应较短，新风机组和采集口之间要使用管道连接的方法，尽量不采用建筑的风道，对新风机的处理设备进行清洗，将室内送风口的设置远离排风口，防止新风气流短路。

3.4强化暖通空调系统安装施工过程中的质量控制管理

质量管理对于任意一个施工工程来说都是非常重要的，对于暖通空调的施工更是如此，要想保证施工工程的质量就需要按照以下要求来实行：①施工人员严格设计施工用具并对施工材料的质量进行仔细审核，只有质量审核通过的施工材料才能投入使用。②需要施工人员及检查施工的仪器和设备，设备一旦发生问题应该立即停止工作，进行维修。③需要施工人员定期对设备进行保养。

3.5加强对施工人员的要求

为了确保施工人员的综合素质能够满足工程项目的建设需求，施工单位就应该不断加强对施工人员素质的要求，从而确保每项施工程序都能按照规定的要求进行，以免存在不规范的作业所带来的施工质量问题。因此，施工单位就需要在开展施工作业之前，做好对人员的上岗培训，同时还应该有针对性的做好专业知识的培训，并且给施工人员灌输安全施工方面的意识，以此来为确保暖通工程项目的施工质量奠定良好的基础。

4 结语

总而言之，要想确保建筑物的居住舒适度，就需要保障暖通工程项目的建设质量。在工程项目施工过程中，需要严格把控各个环节的施工点，同时要严格筛选施工材料，此外，还应该对施工技术、施工图纸以及施工人员进行最优选择。在确保满足施工标准的前提下，尽可能的降低工程项目的建设成本，缩短施工工期，以此来有效提升建筑物的施工质量以及建筑物的居住舒适度。

参考文献：

[1]陈阳.浅谈建筑暖通工程中管道安装施工安全管理[J].居舍，2017（25）：92.

[2]李洪波.建筑暖通工程的施工要点分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（24）：130.

论文作者:于洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15557180675390a48f393822.html