# 配网电力工程技术问题分析论文_朱志坤

（国网河南省电力公司濮阳县供电公司 河南省濮阳市 457100）

摘要：在社会发展中，各种科技应运而生，相应的科技产品数量也与日俱增，这些科技产品在应用过程中，大多需要使用电能，所以目前电能是非常重要的能源之一，对人们的生活以及社会的发展有着至关重要的影响。在电力系统中，配网电力工程是非常重要的组成部分，而电力工程技术问题的存在，则对电网的运行有着不利的影响。因此，本文对配网电力工程技术问题进行了分析，并提出了具体的解决对策，以供参考。

关键词：配网电力工程；技术问题；解决对策

引言

现代社会的发展离不开能源的应用，而电力行业作为最重要、最基础的能源对于社会的发展是不可或缺的。电力系统是比较复杂的系统，其主要包括发电厂、输电网、配电网以及相应的用户等等，其中的配电网系统是最为重要的部分之一，其直接向电力客户提供高质量的电能。要想确保电力系统能够高效稳定可靠的运行就需要系统中不同的环节能够有效协调和配合，所以确保配网电力工程技术能够稳定实施是非常重要的。

1配网电力系统技术特点

配网电力系统最显著的一个特点就是由发电厂、输电网、配电网和用户之间构成的一个整体。电网和用户都是电力系统的重要组成部分。充足的电源、强大的输电网和配电网的有机结合都是电力系统发展必不可缺的条件。配网系统是一个能实时监控和离线管理的系统。随着社会的发展，配网电力系统的技术也在日渐提升，在开放性的平台的时候，配网电力系统就会发挥极大的优势，这项技术的发明为我们带来了很大的影响，配网电力系统有开放性和易用性的特点。配网电力系统能把图形和数据紧密结合在一起，具有很强的安全性和集成度，这为我们的工作生活带来了极大的便利。

2配网电力工程具体的技术问题分析

2.1因外力破坏而引发的技术问题

在对配网电力工程技术进行分析中发现，因为外力破坏而引发的技术问题占据比例较大。在我国配电网运行过程中，大多是10kV的电网，这一类型的电网在自形式上分析十分地单薄，所以其供电能力有效，并且供电的可靠性也得不到保证。这一类型的电网是以架空线为主的，其接线形势主要是树枝状放射式的单端电端供电，所以因为线路是裸露在外界的，因此在雷雨天气中，很容易遭受打雷、下雨、闪电等外力的破坏。另外，在线路架空过程中，因为高层建筑数量不断增多，所以很多高层建筑会选择直接从架空线路中获取电源来进行作业，如此一来，就存在较大的安全隐患。

2.2存在闪络技术问题

由于电网的长期使用，电网绝缘表面的污垢沉积，含盐量增加后，遇水，比如在下雨天或是下雪天，就极易出现闪络的情况。电网表面的污垢还会大大降低网线的绝缘性能，在用电高峰期很容易超负荷，在雷雨天时受到雷电的冲击，也容易出现闪络。而当闪络频繁发生时，会增加电网的内压，过电压倍数大幅提高的情况下，很容易造成两地电路短路，造成大面积的用电事故。不仅威胁了整个电网的运行安全，也让居民的用电生活受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3过电压技术问题

电力设备在电网运行的过程中必须承受着巨大的电压，其中包含着工频电压、内部过电压以及大气过电压的作用。如果配电网络技术先进，对巨大过电压的承受力还是比较客观的。但是我国早期的配网供电系统建设仓促，基础设施不完善，爬距不足，在长期运行的过程中会当值绝缘体损坏。当绝缘体损坏时容易对电力设备造成破坏，影响设备的安全运行，给供电系统带来巨大的威胁。

3配网电力工程技术问题有效解决对策

3.1对配网电力工程内部结构进行优化

为了有效的解决配网电力工程技术问题，应对工程内部的结构进行优化。在内部结构优化过程中，对配变容载比进行合理的选择是非常关键的步骤。在配网设备实际运行中，需要将通过设备的电压幅度进行有效地降低，同时还需要对不必要的电压环节进行删除，减少不必要的累赘，这样整体的配网内部结构就会比较完善，并且不存在结构冗杂的问题。所以说，对配网电力工程内部结构进行优化，有助于实现对电网的保护，同时电力工程技术问题出现次数的减少，也可以确保配网稳定的供电，如此一来，配网的作用就可以充分地发挥出来，进而促进我国电力系统的不断完善，电力行业的可持续发展。

3.2简化供电电压等级合理选择变压器

电力的输送都是从配电网经过降低电压之后输送到住户的，就这产生了大量的电能耗损，造成了电能和经济成本的浪费，进而对我国的电力运送的质量造成了不利的影响，也给配电网的整体运行带来不便，因此，要针对不同的用户合理的选择不同的供电电压，进行相应过程的简化，有效的提高了供电要求。还要对变压器的数量和容量进行合理的安排，要根据当地用户的需求适当的调整容载比，既满足了变电器的负荷要求，又节约了能源成本，使得配电网的可靠性显著提升。

3.3配电网的自动化技术应用

基于以上在配电王中出现的很多问题，在配电网的配电应用过程中会出现很多环节和设施方面的误差和失利。种种问题和技术需求表明，自动化施工技术在配电网系统中的应用时非常必要的。自动化技术的改进，不仅能够加固安全网络中的供电稳定性，更能对配电网络疏通和功能定向进行合理的分配。首先，在关键的电缆线路设置开关，并且针对电缆线路环网和开关的主要功能。配备三遥功能，如果环网线路其中一遥发生故障就会自动传送信息给控制中心，及时自动隔离故障区域。其次，对于架空线路的设施配备全自动开关功能，融合合闸操作原理记性自动化分析。对开关配置的整体系统完成主从综合监控与操作。最后，通过架空分支等功能线路的开关设置和调整，对其进行自动保护模块颜控模块，完成及时的故障隔离功能和整体的系统运行配置。

3.4对于外部影响因素进行处理，提升配网电力工程技术可靠性

随着社会的发展以及时代的进步，越来越多的高楼大厦出现在我们的城市当中，再加上和楼房相配套的其他设施等都会对密集的电网系统安全造成较大影响，这些问题严重影响到配电网的可靠性。为了能够满足城市快速发展的要求，为了能够有效提升配网电力工程的技术水平，需要对配电网的供电模式进行有效优化。我国传统配电网建设主要采用的是架空线路方式进行的，一般情况下将供电电压系数设定在0.4kV、10kV以及35kV，主要采用的是直馈供电的方式。此种供电模式相对于现代快速发展的电力需求来说是比较落后的，所以急需对现有供电模式进行优化。对于供电模式进行优化并不是一个短期能完成的工作，其属于长期、复杂的工程。在供电模式优化过程中需要对电网配置结构进行不断完善，同时要最大程度上确保所有细节的完善，只有这样才能够提升配网电力工程技术的可靠性。

结语

综上所述，在电力系统中，配网电力工程具有举足轻重的地位，因此，做好相应的管理工作，保证配网电力工程的有效性是非常有必要的。确保电力工程技术作用有效发挥，不仅可以保证电力行业的经济效益，还可以确保环境效益以及社会效益，对推动我国社会主义事业的发展有着积极的作用。因此，针对配网电力工程技术问题，必须要高度重视，领导和工作人员都需要重视技术问题，不断改变自身的思想观念，加深对电力工程技术问题的认识，并采取有效的措施来解决问题，从而确保电网的稳定运行，满足人们对电能的需求。

参考文献：

[1]钟良亮，张一鸣，赵剑，等.关于配网电力工程技术的可靠性的相关思考[J].华东电力，2014，42（9）：1986~1988.

[2]谢燕萍，许娴，杨爱平，等.配网电力工程技术问题及施工安全措施探讨[J].建筑工程技术与设计，2015（23）：984.

[3]李鹏.10kV配网电力工程的相关施工技术问题和应对策略探析[J].中国高新技术企业（中旬刊），2014（10）：91~92.

论文作者:朱志坤

论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15a5b2bb4d956f69b4e3e7c2.html