# 生态水利工程规划与设计的主要方法论文_袁津

聊城市东昌府区行政审批服务局 山东聊城 252000

摘要：水利工程规划的合理性能够对我国生态环境造成直接的影响，在对水利工程进行新建的过程中要对水利工程为新生环境组成这一问题进行充分认识，以确保能够更好地保证水利工程与其他环境组成相互协调，处于平衡状态中。同时，作为水利工程中的工作人员，还需要不断强化自身的环境保护意识，将工程规划中的生态设计工作放在重点工作内容当中，从而将工程转化为资源，推动经济效益、环境效益与社会效益的有机统一。

关键词：生态水利；工程规划；设计；主要方法

1 生态水利工程规划与设计中存在的问题

1.1 缺乏有效的监管制度

水利工程设计方案的主要落脚点是可行性，整个规划和设计方案要切实可行，在考虑最终实现效果时，要将生态环境问题纳入评价标准，只有环保性达标，才能实现生态水利工程的实际效用。但是，一些单位缺乏环境意识，在进行规划设计的过程中重视经济效益，对环境效益、社会效益的关注度不够，使得规划与设计偏离了“生态”这一核心主题。这样的行为如果没有有效的监管，必将导致工程质量得不到保障。现如今，我国的监管制度还有待完善，仍需进一步加强对生态水利工程规划设计的监督和引导，使其更具科学性。

1.2 规划设计方案不符合实际

水利工程建设要讲究“因地制宜”，这是规划与设计的基本原则。生态水利工程建设更是要与当地环境相协调，使得工程建设在维持原有生态环境的前提下，助益于生态的保护与发展。有些设计者未能对水利工程特点进行深入分析，对现场环境的勘察不到位，没有将生态环境与设计方案融合在一起，使得规划与设计结构与实际需求不符，难以开展施工作业，更会在一定程度上破坏生态环境，造成资源与能源的浪费。

1.3 检验资料不完整

生态水利工程建设是一项复杂的工作，需要的参考资料众多，尤其需要足够的工程检验材料，用以对工程做出评价，判断其优势与不足。有些规划设计单位缺乏这些资料，未能在理论与技术方面全面评价工程方案。我国的生态水利工程建设起步较晚，需要更多的先进经验作指导，有些设计人员一味学习与模仿，未能使其转化为适用于当地水利项目的参考资料。水利工程建设需要更多的检验资料，资料的缺失会在一定程度上影响生态水利工程规划与设计的质量。

2 水利工程规划中生态设计的具体策略

2.1 对生态水利工程施工图设计工作严格把关

在水利工程规划工作中进行生态设计时，不仅要将生态水利工程应该具备的防洪功能与灌溉功能做充分体现，还需要将其生态性充分体现出来，进而实现生态水利工程的特点。为了更好的保证水利工程的施工质量，相关的工作人员还需要在图纸设计的过程中，详细了解工程周围的情况，如水利工程项目施工的过程中对坡体结构的控制。另外，为了更好的避免水利工程规划对当地生态环境造成的影响，在对施工图纸进行设计的过程中，要对周围的生态环境进行充分的考虑，并有效的协调水利工程与生态工程之间的关系，最大程度的满足水利工程的生态保护功能。

2.2 强化设计人员的环境保护意识

为更好的实现水利工程规划的生态设计工作，在进行设计工作的过程中，要组织设计人员参与相应的培训活动，帮助其全面了解我国当前的环境状况以及需要解决的问题，从而有效强化设计人员的环境保护意识，使其在设计中能够重视对环境问题的考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在实际的设计工作开展中，也可以将环境保护在水利工程的标准中纳入，并强化对设计人员的监督力度与水利工程设计图的审核力度，使其充分满足环保要求。

2.3 保证生态水利工程有效衔接施工

在生态水利工程实际施工中，设计人员要与施工人员做好工作交底，并深入现场，对相应的施工项目进行指导，以防止施工过程中施工人员缺乏环保意识，从而对周边的环境造成破坏。例如，在施工中，要指导施工人员对垃圾进行集中处理，防止对环境造成污染。同时，还要对完善的水利工程施工管理责任制度进行构建，将施工质量管理、安全管理以及生态管理等工作内容落实到每个工作人员的身上，从而强化工作人员的责任意识与环保意识，对生态设计工作进行有效的落实。

2.4 辅助建筑物的规划与设计

水利工程建设中，附属建筑物对水渠中的落差有着较大的影响，对于平顺泄流、消能等问题的解决具有很大意义。附属建筑物主要包括陡坡和跌水，需要在规划设计时加强重视。定型设计对标准的要求较低，是一种可选的方式。有些地区较为偏僻，交通条件差，就可以采用土渡槽，也就是台渠。为了提高工程建设的安全性，可以增设反滤层、挡土墙，并规划下水槽，以便进行雨水引流，防止渠道外侧雨水扩散。挡水墙的建设可以通过砌筑方法实现，汇集雨水，统一处理。

2.5 输水工程的规划与设计

输水工程的建设意义重大，其规划建设的要点主要有两方面，即要设计引水量和排水量，确保其合理。确定引水流量时，资金的缺乏与技术的不成熟会导致规划设计出现灌水模数图的编制困难，在设计过程中，要先预算作物的最大需水量，及其延续时间的长短，以此为依据确定。排水量的多少可以用平均排除法计算，保证结果的准确性。

2.6 水源工程的规划与设计

一方面，生态水利工程要对拦河坝进行规划设计。河流中的泥沙是不可避免的，因而需要对拦河坝的壅高水位进行考量，以便让生态水利工程满足下游灌溉的需要。长期的运行会导致河床加宽，能够确保泄洪安全，但是不利于上下游的泥沙冲淤平衡，需要设计冲砂底孔。若水文、气象等资料不全，则需要在进行旧坝改造时，让拦河坝保持在一定宽度范围内，在无孔坝中设置通过闸门控制的冲砂孔，以便河床稳定运行。另一方面，生态水利工程要对梯级小拦河坝进行规划设计，尤其是针对丘陵地区，要以混凝土和浆砌石建设工程量小的梯级小拦河坝，这种梯级小拦河坝适用于灌溉区域较小、经济基础差的地区。

2.7 农田工程的规划与设计

在田、渠的布置上，为了便于农田排水，要将某一面设计为临空面。对于较为规则的农田，诸如梯田类型的农田，可以采用灌排分区法进行引水灌溉，尽量使生态水利工程少占耕地。对于不规则分布的农田，由于形式杂乱无章，不便于工程建设的开展，因而需要在规划设计时对土地进行重整，更具具体特点，进行统一的、合理的规划。

2.8 生态河道的规划与设计

生态河道的规划设计内容包括河道的平面设计、断面设计、河床及护岸类型设计等。在规划设计时，首先要明确总体思路，先进行工程确认，完成工程立项，继而进行调查研究，对实地情况进行勘察，然后开展工程设计，设计方案，最后以实验验证方案是否合理。河道护岸的常用设计方案是网格结构，这种设计能够使河道的整体性与生态性更好地体现出来网格结构就是在硬性结构中预留诸多有孔的空间，这些网格空间与土壤连接，可在其中种植绿植，在起到护栏作用的同时，美化生态环境。为了提升网格结构的应用空间，可以根据实际需要设计不同的结构，包括立式驳岸、斜式护岸、直立式结构等，增强河道的抗冲蚀能力。

结束语

总而言之，水利工程属于惠民工程，是保证农业长久发展的基础，同时也是提高居民生活质量的必备设施。因此，在水利工程规划中，要对生态理念充分应用，以确保能够在实现水利工程基本功能的基础上，实现其生态保护与抗洪的生态功能。

参考文献

[1]田晓凤. 水利工程设计中生态理念应用探讨[J].现代商贸工业，2016，37（02）：92-93.

[2]金凤权. 生态水利工程设计若干问题的探讨[J].科技创新与应用，2016（12）：201.

论文作者:袁津

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年2期

论文发表时间:2019/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1632dc1a64de0fdc59a68983.html