# 电气自动化技术在供电系统中的应用分析论文_王欣欣

(河南灵宝市供电公司 河南灵宝 472500)

摘要：随着我国科学技术的快速发展，电气自动化技术已经被广泛应用到了各领域当中。近年来，我国供电系统已经逐渐朝着智能化、数字化的方向发展，这都离不开电力自动化技术在供电系统中所产生的作用，这些技术的应用不仅保证了电力供应的质量，还加强了我国供电系统的安全性、可靠性与稳定性，在极大程度上满足现代化城市建设的发展需求。本文主要对电气自动化技术在供电系统中的应用展开全面分析，希望可以让我国供电系统的建设水平得到有效提高。

关键词：供电系统；电气自动化技术；应用；设计

从我国供电系统的整体来看，电气自动化技术在其中的应用主要包含了变配电站监控与继电保护这两项主要内容上。而在科学技术不断发展的情况下，电气自动化技术在供电系统中的应用范围正在不断扩大，但是和国外发达国家相比较，我国电气自动化技术在供电系统中的应用时间较短，还有待进一步的完善。所以，为了提高电气自动化技术在供电系统中的应用效率，对其展开分析就是十分重要及必要的。

1、电气自动化技术在供电系统中应用的设计原则

电气自动化技术在供电系统中应用时，设计环节占有了较大比例，这也就在一定程度上加强了供电系统建设的现代化水平，提高了系统运行时所具有的安全性、稳定性与可靠性。所以，在电气自动化技术在供电系统中应用的设计过程中，就必要遵循相关原则，保证供电系统设计的科学性与合理性。

1、1、遵循应用选择原则

科学合理的电气自动化设备，是保证电气自动化技术在供电系统中应用效益的基础。所以，在电气自动化技术在供电系统中应用的设计当中，就要遵循应用选择原则，就是通过远程调动系统监控的重要角度，来选择自动化设备的基础功能，这里还需要重视电气自动化设备在选择种类时，接线所拥有的简便性，功能性质的可靠性、价格的经济性，这样可以给后期的管理、检修与维护工作提供诸多便利。

1、2、遵循设计的基础原则

在把电气自动化技术在供电系统中应用时，还需要遵循几个较为重要的设计原则。其一，开关设计，就是整个供电系统中，要通过远程操作来控制计算机设备上所拥有的监控系统开关，并且一定要选择同时拥有远程分合闸的智能化电子控制开关，这样可以帮助计算机监控系统内所包含的远程操作功能得到有效实现。其二，继电保护，就是在整个供电系统的设计规划当中，要从宏观的角度来对电气自动化技术在供电系统中的应用进行考虑，这样能够让继电保护装置所拥有的作用得到充分发挥。

2、电气自动化技术在供电系统中的应用优点

2、1、加强了整个供电系统的信息化水平

通过将电气自动化技术和计算机技术之间的结合，通过重要控制器来对所有电力子系统来开展实时监控工作，并在需要时发出正确指令，用来加强供电系统在运行过程中的安全性、稳定性与可靠性。电气自动化技术从根本上完善了供电系统中监控环节上存在的漏洞，并且将计算机网络技术也逐渐引入到了供电系统当中，可以对供电系统内部存在的所有信息开展实时监控与检测。若是在这个过程中发现了异常信号，就会在第一时间反馈给相关机制，并发出对应的预警信号，同时将这些较为重要的故障信息传输给供电系统中的管理层次，让相关管理人员能够及时接受到与故障相关的信息，给后续解决工作提供良好的基础。

2、2、便于后期开展维护和检修工作

电气自动化技术在供电系统中的应用，能够给后续供电系统所开展的维护和检修工作提供有力帮助。电气自动化技术具有加强的灵活性，所以其在应用过程中就能够提供较好的数据收集工作。工作人员就可以通过相关技术软件来收集供电系统中的数据信息并进行反馈，科学合理地来总结与归纳供电系统内所有设备的运行情况，并通过相关技术来对供电系统进行维护。而且电气自动化技术也能按照不用需求来拓宽自己的应用范围，进一步优化与完善供电系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、3、让管理工作更加便利

电气自动化技术在供电系统中的应用，能够有效加强电力系统的可维护性与可操作性，这就在很大程度上让管理工作的开展更加便利，电力自动化技术能够通过一条光纤，实现对整个系统的管理与控制。应用了电气自动化技术的供电系统，在控制设备时，都是利用中央控制器来进行实际操作，这就有效减小了传统工作的管理内容，使供电系统的管理效率得到了有效提高。

3、电气自动化技术在供电系统中的应用

3、1、在智能保护方面的应用

在电气自动化技术的不断发展中，供电系统的自动化保护理论也在持续进步，计算机、综合自动控制、通信等技术在电气自动化保护装置中的应用已经逐渐普遍，这样就不但让供电系统电气自动化保护装置控制工作有效实现了数字化、自动化，还让供电系统的运行拥有了较高的安全性与实用性，而且电气自动化技术在供电系统中的应用，让变电站中的电压等级控制越来越标准化，其在智能保护工作中呈现出了较为明显的优势。

3、2、在仿真系统中的应用

自动化实时仿真系统，就是电气自动化技术在供电系统中应用的关键方向，其主要就是利用实时仿真建设模型、负荷动态热点监控等研究理论而逐渐衍生而成，并且由于电气自动化技术在供电系统中的应用不断完善，实时数据模拟仿真系统的出现，能够给供电系统在开展暂态、稳态等相关实验时提供最佳环境，最后利用实验可以得到与供电系统最为接近的运行状态模拟数据信息，给予新技术及新设备的实验与研发更加稳定、安全、可靠的实验环境。

3、3、配电网中的应用

电气自动化技术在供电系统中的应用已经逐渐趋向成熟，就现在的实际情况来看，已经和国际标准相接轨。电气自动化技术从实质上来讲，就是让供电系统配电网实现电气自动化的重要技术，这种技术较为突出的优点，就是能够把高科技的现代化软件、配电网信息、数字化等技术进行集合，从根本上有效解决了传统配电网技术中所包含的载波消耗等明显缺点，加强了供电系统载波接收原本的精准程度。

3、4、在集中监控中的应用

电气自动化技术较为明显的优点就是，拥有一定的灵敏性、远程控制、操作简单等特征，并且把电气自动化技术作为基础的供电系统能够让集中监控系统的创建更加简单。但是，这需要我们着重关注的是，集中监控系统都是经由一个中央处理器来对收集与整理相关的信息数据，这也就造成中央处理器承载着较多的任务量，降低其运行速度。在这种情况下，供电系统的集中监控设计过程中，就一定要充分考虑到所有因素带来的影响，保证电气自动化技术应用在集中监控系统中的稳定性、安全性等。另外，在主要控制器的选择上，应该重视其所拥有的抗干扰性与可靠性，保证集中监控系统的使用效率。

结束语：

总而言之，电气自动化技术在供电系统中的应用，在很大程度上加强了供电系统的自动化、智能化与数字化技术，推进了我国电力架构的整体发展。所以，为了保证电气自动化技术在供电系统中应用的有效性，针对其设计原则、优点与实际应用展开深入分析，就有着十分重要的现实意义，这对我国电力行业实现稳定可持续发展有着很大作用。

参考文献：

[1]赵金伟, 王瑞山, 韩冰露. 电气自动化技术在供电系统中的应用[J]. 工业, 2016(12):00035-00035.

[2]靖袖, 贺小伟. 电气自动化技术在供电系统中的应用[J]. 工程技术:文摘版:00036-00036.

[3]胡荣荣. 电气自动化技术在电力系统中的应用探析[J]. 中国电子商务, 2012(30):109-109.

[4]郑道疆. 电气自动化技术在电力系统中的应用和发展[J]. 电子制作, 2014(13):202-203.

论文作者:王欣欣

论文发表刊物:《电力设备》2018年第1期

论文发表时间:2018/6/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a25da87001b5d7fb38622bf.html