# 城市给水排水工程合理规划的分析论文_关富民

身份证号码：21060219880303xxxx

摘要：城市给排水工程是城市重要的基础设施，是衡量城市建设发展水平的一个重要方面。因此，就需要我们要综合考虑城市建设的多方面因素，充分引入现代科学的技术为城市排水工程提供技术支持，从而进一步适应城市全面发展的新要求。

关键词：城市给排水工程；原则；重要性；问题；合理规划措施

1城市给排水工程的规划设计原则

1.1 以可持续发展原则为指导，做好城市给排水工程的长远规划

从城市发展来看， 国家一线城市与二线城市的经济环境和发展条件正在发生转变， 相形之下， 由于人口压力较小， 二线城市往往具有更广阔的发展前景。另外，乡村城镇化速度正在加快， 尤其是基础设施建设也正在逐步跟进。

1.2 要因地制宜，做好水资源的统筹规划

众所周之， 我国水资源总量丰富而淡水人均占有量却远远低于世界平均水平。近年来，由于气候因素影响，持续干旱已造成水量明显下降， 再加上人们的过度开采和严重的水污染，水质也逐步下滑，许多城市严重缺水，城市生存环境恶化。如果这些问题得不到有效解决， 将会对城市的健康发展造成威胁。

1.3 合理施工量阶段性分配，遵守循序渐进的原则

给排水工程包括给水系统、排水系统和建筑给排水，其涉及水源的寻找和调度，取、排水构筑管道设施和建筑的施工，是一项系统、复杂的大型工程，因此它的规划设计不可能一蹴而就， 而是要按照阶段任务需要来制定合理规划， 并且需要预估在每个阶段的实际操作中可能出现的问题及解决对策。

2城市给水供水工程规划的重要性

2.1 解决城市水资源供需矛盾

随着我国经济水平的不断提高，我国的城市化建设水平也在逐渐深入，随之，城市水资源的需求也是越来越大，目前，我国城市人口正以千分之二的年增长速度持续发展，而且城市水资源供不应 求的状况也是日益显露。与此同时，伴随我国城市生活质量水平的日益提高，城市单位用水量也在不断提升。其中，工业用水量的增长比例尤 其突出。因此，必须对城市给水排水工程进行合理的规划，这样才 能避免不必要的浪费，实现水资源的最大化利用。

2.2 提升城市人口的用水质量

现如今，随着人们生活水平的提高，人们的生活节奏不断加快，随之，不仅对用水的数量，更是对用水质量提出了很大的要求。然 而，现实生活中，各种水资源污染、饮用水中毒情况时有发生，这 些都严重威胁了人们的安全和健康，严重情况下甚至会引发用水恐 惧。因此，为了跟上人们日益提高的生活质量要求，也为了人们的人身安全与健康，合理的规划城市给水排水工程迫在眉睫。

3加强城市给水排水工程规划思路

3.1加强排水工程规划的前瞻性

由于城市排水工程一旦建成，在未来几十年都难以重新大规模改建，因此，排水工程的规划要有一定的前瞻性，这种前瞻性往往是基于准确的预测来实现的。换句话说，只有做出科学的预测，才能准确地把握和引领未来发展的趋势。在城市排水工程规划预测中，排水量的确定显得尤为重要，简单地说就是要设计最大的暴雨强度，因此必须要考虑降雨时长、降雨强度、降雨面积等，在此基础上进行详细的雨量分析，进而找出表示暴雨特征的降雨历时、暴雨强度和降雨重现期之间的相互关系，确定设计暴雨强度，并以公式表示，从而做为雨水管渠设计的依据。只有经过科学的预测，才能保证城市排水的永远畅通，提高城市排涝的标准，也能对改善城市环境起到良好的作用。

3.2树立区域和可持续发展的观念

一方面，地理区位的一致性使得区域各城市的水资源、水环境问题有着雷同性，城市间的生态相关性也很强，如京津唐地区各城市严重缺水，长江三角洲城市群的河道水质极度恶化。而且，同区域内各城市经济条件的同质性和城市建设的同步性较强。另一方面，城市给水排水工程设施的规模效应，要求从区域层次上进行规划，而不是就城市论城市，以便降低成本，提高效益。

3.3强化质量意识

在给排水工程立项后，要对其进行严密计划，做好各项准备工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工程开始施工前，要会审和检查核对施工图纸、设计文件。确保其符合现场和施工的实际条件，还要考虑设计深度是否满足施工要求，避免施工中管道与电缆、桥梁，管道与管道，管线与粱柱之间发生冲突的现象。明确施工要求，在专业图纸上对需要预留、预埋的内容进行查漏补缺，并纠正错误。还要认真检查工程中所使用的水泥、混凝土管、沙石，确保其性能、规格、质量标准符合设计要求，尤其要对混凝土管和水泥进行系统详细的检查，必要时要前往厂家进行实地考察和抽检。

3.4强化监理职能

在市政给排水管理中，施工单位质量自控是保证质量的基础，监理单位的有效监管是施工顺利进行和把握工期与施工质量的关键。总体来看，市政工程监理队伍的整体素质较差，对监理业务不熟练，有的旁站专业不对口，监理不负责任。因此，监理公司要对市政工程监理人员进行专业培训，使其胜任本职工作，增添公司的技术实力。另外先进的设备是市政给排水工程的质量检测的可靠保证，所以要为监理公司配备先进的检测设备和仪器，将优秀的人才和先进的器械结合起来，使用现代化的检测手段，从多方面共同保障监理公司的质检实力。

3.5采用排水分类处理的新思路

城市排水的来源较多，简单地可以划分为生活用水、自然降水以及工业废水。显然，不同的排水来源，其所包含的化学成分截然不同，如果采用统一的排水管道进行排放必然会导致更大的环境损害。因此，必须设计不同的排水管道进行分类处理和排放。一般说来，生活污水的氮、磷含量较高，需要在工业厂区进行处理后再排放。

4城市给排水工程规划所存在的主要问题

4.1 开发观念缺乏前瞻性

我国城市给排水工程规划普遍存在的一个严重问题就是，缺少对工程的战略性远景规划和动态的近期建设规划，只看重规划期的终端状态，这样不能适应市场经济和城市不同发展阶段的不可预见性要求，造成工程规划的应变性和延续性差，在操作实施上也比较困难。

4.2 缺乏整体意识

在我国给排水工程规划中，统一性的观念还没有深入人心，在对城市各类用水的水质要求与给水、排水系统的关系进行研究时，往往不重视城市水资源的综合利用，造成对水资源的严重浪费，还不能对区域和流域进行综合开发，只对本城市水资源和水环境进行研究，却没有把区域或流域各类用水作为一个研究整体，对其进行平衡配置和整体优化。

5城市给排水工程合理规划的具体措施

5.1注重科学研究，运用现代科学技术

为给排水工程建设提供合理的技术支持。加大对城市给排水工程建设的科学研究，充分利用国际上成熟的先进科研成果和成功经验，特别是要充分利用最新的现代科学技术。

5.2强化水污染控制

明确城市水污染控制区范围与责任，对划定的水环境功能区实施总量控制制订相应的水环境功能区，实施总量控制，制定相应的水污染防治规划，明确水环境质量标准，特别是做好城市自来水厂水源地的保护，加快城市污水处理工程的规划与建设，严格控制城市工业污水生活污水和固体废弃物及有毒有害物质排放。

5.3广开投资渠道

用市场经济规律为给排水工程建设提供有效的资金来源。改“封闭运作”为“政府主导、市场运作”。在保证政府投资力度和财政资金来源的同时，建立良好的投资政策环境，多渠道的筹集各方资金，打破行业垄断，按照“谁投资、谁受益、谁担风险”的原则，确定投资利益驱动机制和风险约束机制，保证融资体制能够长效发展，推动城市供排水事业的全面发展。

6结语

城市给排水工程是城市建设最重要的一环之一，也是衡量城市 建设发展水平的重要因素，更是关系到城市各项事业能否长远发展的核心要素。随着城市综合规划发展的逐渐进行，城市的给排水建设越来越受到各方的重视。根据新时期的治水方针，综合设计城市 给排水工程，加快水务一体化建设是城市综合建设的重中之重，未来，只有实现水资源的可持续供给，才能使城市经济平稳持续的运行。

参考文献

[1]黄玉珠.建筑给水排水工程设计标准体系及应用研究[D].华南理工大学,2016.

[2]袁宝军.高层建筑给水排水工程水力计算及优化设计的研究及探讨[D].合肥工业大学,2017.

论文作者:关富民

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b161e77538cc08a67941c15.html