# 论城建混凝土施工技术及预防措施论文_王中平,刘新海,朱小站

王中平 刘新海 朱小站

开封建诚市政工程有限公司

摘要：混凝土的施工技术在城建工程中极为重要，对建筑整体的质量和安全性都有一定的影响，因此要努力提高混凝土施工技术，应该根据实际制定具体的方案措施，施工过程中也要严格把控混凝土工程在实施过程中的前后顺序，后期也要加以养护。本文对城建混凝土施工技术做出简要分析，并且提出了预防措施。

关键词：城建工程；混凝土施工技术；预防措施

引言

伴随着城市化水平提升，建筑行业得到了快速的发展，混凝土作为建筑工程的主要施工材料，施工人员要通过不断提升混凝土施工技术，来确保建筑工程施工质量和施工技术水平，从而提升建筑行业的整体发展水平。

1 混凝土施工技术的影响因素

1.1 材料选择

混凝土材料选取不当会极大地影响混凝土施工技术的进步，因为城建工程中混凝土是很容易受到外界刺激而发生质量变化的情况。而在使用混凝土的过程中，如果不按照严格的技术规范和科学配置比例进行操作，就会使混凝土在城建工程施工过程中出现质量问题。再加上部分施工管理人员不按照正确的方法来指导混凝土按一定配置比例进行调配，以及相关检查人员不重视对混凝土材料质量的监管，对相关材料的配置比例的了解也不透彻，这样以来在施工过程中就会出现各种各样的问题。而要避免混凝土在城建工程中出现施工质量问题，就要做好材料选取和控制符合标准和规范[1]。

1.2 混凝土浇筑

混凝土的浇筑工作一般来说是在材料准备充足、设备准备完善的情况下进行的，可以有效地防止因为混凝土的质量问题而出现浇筑中断的现象，提前做好各种设施的检查工作能推动工程顺利进行。在进行混凝土浇筑的过程中一定要按照具体的规定，科学合理地设计施工方案，同时也可以有效的发挥混凝土浇筑在城建工程中的作用。在混凝土浇筑过程中一定要控制好各个环节，以免发生浇筑方面的质量问题从而影响施工进程。

1.3 振捣工作

振捣工作在建筑行业的混凝土施工作业中占有非常重要的地位，它是一个比较重要的环节，在开展工作的同时首先要保证浇筑过程的有序性。其次，因为在浇筑过程中如果振捣棒和模板之间的距离控制不当会出现摩擦现象，所以振捣棒要在规定且合理的范围内移动，还要严格控制它和模板之间的距离，主要是为了减少或避免二者之间因摩擦而出现的破损现象，也可以保障混凝土施工过程的顺利进行[2]。

2 城建混凝土施工技术

2.1 在途运输把控技术

目前，城建混凝土的运输方式主要有两种：①水平运输；②垂直运输。在运输途中，要严格按照混凝土的相关运输规定，并把控好混凝土的运输在途时间，始终确保混凝土各原材料处于均匀充分混合状态。一旦在途运输时间过长，就会使大沙、石子，水泥和其他粗大骨料等混合原材料沉淀及细小骨料混合原材料漂浮，造成混凝土原材料混合不充分、不均匀的问题。

2.2 温度应力控制技术

研究数据表明，对混凝土影响最大的因素是外界温度。而在大型的城建工程中，混凝土在工程现场施工时会释放出相当多的热能，很容易形成内外温差大，严重的影响了城建工程的施工效果和质量。混凝土温度应力指由于温度变化使混凝土内部产生的应力。在施工过程中，混凝土温度应力常常会导致出现温度裂缝，从而影响整体的结构性和耐久性[3]。因此，混凝土的温度应力控制在城建工程建设中具有十分重要的意义，合理有效的控制混凝土的温度应力可以提高城建工程施工的效果和质量。

2.3 现场浇筑技术

在进行混凝土浇筑的过程中，需要注意很多问题，否则浇筑将会失败，无法保障工程质量。第一，混凝土底板得浇筑并不是随心所欲，而是要按照混凝土专项施工技术方案来进行。混凝土可分层、分块浇筑，分层、分块尺寸根据温控设计的要求及浇筑能力合理确定。另外，对于浇筑的时间做到严格控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆时间过短或者过长都不合适，时间过长会出现断裂的情况，因此要合理控制时间。第二，为了确保工程的稳定性，要加强施工缝的质量控制。施工缝的长度、宽度要根据实际情况进行合理调整。[4]。

2.4 表面护理保养技术

城建混凝土工程的表面护理保养主要集中在表面清理和收面两个方面。①表面清理的护理养护，在混凝土浇筑完成后，为确保混凝土模型达到标准的高度，必须除去高出的部分，并将混凝土模型表面的水泥砂浆清理干净，以确保混凝土表面的平滑性。②收面的护理养护是为了使混凝土建筑的表面更加的整洁，确保表面平整不再有裂缝，确保混凝土建筑表面保持相应的水分。如在实际操作中，如果外界的温度比较低，则可以采取覆盖棉被或秸秆保温，缩小混凝土内外温度差异，提高混凝土建筑的施工质量。

3 城建混凝土施工预防措施

3.1 模板技术预防措施

模板技术预防措施包括施工模板原材的控制、模板制作标准的控制和模板拆卸后的养护。施工模板材质的选择一定要严格按照相关钢模板的精度采购，不可过分追求利益降低成本在选材上偷工减料；为确保模板达到相关的规格标准，模板制作一般是在模板支架上进行完成的，先按照模板支架的设计标准完成模板支架的安装焊接，后将钢模板覆盖在模板支架上，再做好模板的转角和最连接孔的位置，每一个环节要确保做工精细；模板拆卸后，需要由专人负责养护，有固定的存放位置，尽量避免露天裸晒，还要有适当的保护设施，防止钢模板挤压损坏变形。

3.2 混凝土浇筑预防措施

浇筑环节对于整个施工过程来说都是非常重要的，而混凝土一般浇筑是分层操作的。在施工过程中如果已经搅拌完成的混凝土就不要再添加任何的水，否则会破坏混凝土的合理的配合比，这样的话也不利于和钢筋的粘合。在浇筑过程中要分好混凝土的上下层，要确保下层能够被上层完全覆盖，同时要精确的把握上下混凝土层之间的浇筑间隔，防止各分层出现逐层凝固现象。在浇筑过程中一定要避免恶劣大风和多雨多雪的天气，过大的风力会加大水分的散失，而降水量过大也会严重影响混凝土在浇筑过程中的水分均衡状况，这样不恰当的选择浇筑时间都会间接地造成混凝土质量问题[5]。

3.3 混凝土裂缝的预防措施

混凝土裂缝问题的频繁出现，所以在工程开始之前就要做好预防措施，设计好防治的方案来进行科学的管理控制，首先是材料的选择要严格按照施工的标准来选择合适的水泥，规格和型号都要符合施工的要求，同时调配的时候需要注意配合比。在浇筑作业中，要根据规定按照程序合理的进行，确保混凝土各项指标合理，同时在浇筑工作完成之后，还需要进行后期的养护工作，根据外界环境来采取措施确保凝结过程正常进行，在设计的过程中，设计师要考虑到混凝土裂缝的问题，简化工程的结构，提高加固的水平，要从整体的设计出发，确保结构安全稳定。

3.4 表面保养预防措施

混凝土的养护控制环节一般来说，容易被人所忽视。这种忽视使得建筑工程最终的质量大打折扣，所以，在后续养护控制阶段要做好温度、湿度的控制。通过日常的养护工作，及时发现问题并进行问题的解决。

结束语

由于近年来建筑行业的迅速发展推动了施工技术的进步，人们逐渐加大对城建工程施工技术的需求，而在引起更多重视的同时也存在着许多的挑战。在施工过程中，混凝土的施工环节更为复杂多变。为了进一步提高城建混凝土工程施工效果和质量，避免在混凝土施工过程中出现更多的问题，要采取科学的预防措施，不断提升城建工程混凝土施工技术的质量和效率。

参考文献：

[1]李玉娟.混凝土施工技术在水利工程中的应用[J].建筑工程，2016，21（34）：395- 396.

[2]张楠，李瑾.浅析城建混凝土施工技术及预防措施[J].江西建材，2014（18）：46.

[3]刘志辉.浅析混凝土施工技术及预防措施[J].科技创新与应用，2015（15）：244.

[4]李志军. 混凝土施工技术及预防措施[J].环球市场，2018，（23）：287，320.

[5]刘学文，任永斌. 浅谈混凝土施工技术及预防措施[J].建材与装饰，2018，（3）：31-32.

论文作者:王中平,刘新海,朱小站

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1be64ef8521c2fd1ba16c6c0.html