# 如何做好输配电线路安全运行维护工作论文_李志海

(国网山东省电力公司诸城市供电公司 山东潍坊 262200)

摘要：虽然目前电力行业的相关电力工程项目技术发展已经相对成熟，然而在日常运行过程中，输配电线路运行仍然存在很多运行的问题，经常容易发生较多的安全湿度，这大大影响了居民的日常用电安全，甚至给工作人员的生命财产造成较大的威胁。

关键词：输配电线路；安全运行；维护工作

1 输电工程中仍然存在很多不足之处

1.1天气影响导致的风偏跳闸

由于我国气候环境多变，电路设计人员因为缺乏实地环境的考察经验及相关资料的获取，在电路设计过程中往往只考虑近期的气候环境，从而对以后的运行维护产生影响；这其中最主要的就是风偏跳闸现象。风偏跳闸主要是输电线路无法应对强风天气的影响进而引发的跳闸现象，其主要原因是在风力的作用下使电线之间的距离缩短，同时因降雨类潮湿环境导致的空气电阻减小，使输电设备被高压电击穿引起短路，导致了设备跳闸。总结发生原因可以使用防震锤复位装置、安装防风固定线、加强防风偏绝缘子等方法处理。

1.2管理措施不当、维护应用不佳

为了更好地保证人们的日常用电，企业需要不断扩大建设规模，增加现有电路工程的运行，因此施工经常会遇到很多不同的情况，有些施工周围的地质情况非常复杂，这就给施工带来了一定的难度。为了更好地提升输电性能，开拓相关电力工程的应用，我国现在开始不断探索新的技术，逐渐发掘一些新的可行性材料应用于电力系统运行过程中，这样能够更好地保证不同输配电线路的型号运用。这对于整个电力企业而言也是一个全新的机遇，与此同时也给相关工作者带来了巨大的挑战。只有合理运行新型的技术与材料才能够更好地保证输配电线路的稳定运行，同时也能够保证整体的线路应用稳定性。

1.3来自线路网络自身结构的原因

在实际当中，如果电力输配线路网络结构布局不够合理，诸如有些输配线路长度过大，未能合理地予以有效分支，势必大大增加其线路损耗量，从而大大降低其线路末端的电压，致使线路电压常处于不稳定状态，一旦遇到线路故障，就将出现大范围的停电现象，这样就对电力输配电线路的安全运行带来极为不利的影响。此外，电力设施布局不合理，还表现在中低压配电网无法与高压配电网做到相互配合，这对于变电站的供电质量及电力运行稳定性，都将带来极为不利的影响。

2 提高供电运行安全的相关措施

2.1应对风雨故障

在电力实际的输配过程中，特大强风及暴雨往往会引发泥石流、山体滑坡及塌方等自然灾害。受自然灾害的影响，一些电线杆及电塔有可能会被冲毁，从而引发电力输配过程中电线因断线和碰线引发的断路和短路现象；这一情况的发生之后，就需要投入较长的时间和精力去处理维修。那么，如何尽可能的避免这一现象的发生就显得尤为重要。比如：在施工过程中，应该询问相关部门并查取相关文献资料，对当地的气候环境及地质地貌进行全面的了解，根据当地的实际情况，因地制宜地选取合适的建筑材料并以先进的科学技术对事故频发区的输电设备进行加固，以此来保证对强风暴雨的抵抗能力。另外，先进的科学建筑方法并不意味着可以一劳永逸，及时的维修、加固、更换才能保证输电设备的有效运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 提高防雷技术得应用性

整个电力系统运行过程中，前期输送电力与工程线路运行是一个非常繁琐的过程中，因此日常生活中需要给予充分的重视，防止其运行不当而出现雷击的情况。一旦输送电路受到雷击的影响，很可能会造成部分区域出现火灾的情况，严重者甚至造成大面积停电现象，严重影响了人们的日常生活。因此，如何保证防雷工作的开展效果至关重要，下面将介绍几种常见的方法：首先，可以通过架设耦合电线的方式来提升耦合的作用，这样就能够减少绝缘子电压的现象发生，从而形成分流，同时还可以在安装自动重合闸的方式来提升配电线路的耐雷力，只有在这种条件下，才能够保证输配电与用电工程能够长时间稳定供电。其次，选择具有避雷效果的电线，这样在一定程度上能够降低事故的发生概率，同时还能够降低配电线路被击中的危险率。在使用感应电压的过程中一定要做好分流与耦合，这样能够保证电线的安全性。

2.3定期做好线路设备的维护和检修工作

第一，常规性的维护工作;对于常规性的维护和检修线路设备而言，一定要采用预防性试验和安全检查等方式来操作，对于那些不合格的电力设备，要制止其进网，最大限度保障已经入网的电力设备能够保持安全稳定这一状态下运行。第二，特定维护工作;这项工作主要是指诸如节假日、重大活动日或特殊的环境等对那些重点线路和特殊线路的专门维修。例如，在台风多发季节下，应结合其天气特点，对电力输配网线路和设备重点做好防强风设施的全面检测和巡视，以确保电力输配网的安全稳定运行。

2.4提高检测力度、保证工作的稳定开展

（1）日常养护维修工作需要充分落实。目前我国输电线路涉及的范围非常广泛，因此一般来说工作人员难以进行大规模的养护工作，这就给我国的输电线路运行带来了较大的影响。为此相关部门一定要极强对维修管理工作的重视度，定期根据不同的地区进行检查，掌握整个线路的运行状态，根据标准的记录进行详细检查。检查过程中如果发现任何问题均需要进行上报，便于领导根据实际情况进行综合的解决。（2）定期开展专业培训，提高工作人员的素质水平。要想更好地实现维修与养护工作，相关部门需要重点加强对检测人员的重视度，养护人员是整个线路中最主要的一份主体人员，因此需要保证这群工作人员的综合素质水平，才能够顺利的开展养护工作。从事电路养护的工作人员素质水平参差不齐，因此人员的综合素质水平极大的影响着线路运行的稳定性。公司内部一定要对其进行适当的培训工作，不断强化学习知识的能力，丰富员工的思想水平，保证高效的操作应用能力，这样才能够保证整体的维修工作更加顺利的开展下去。（3）引进先进技术、提高检测力度。电力企业自身也需要不断完善现有的技术水平，提高监测工作的力度，这样能够更好地保证整体养护工作的顺利开展。帮助工作人员获得更加精准的相关检测数据内容，同时采用科学有效的措施进行合理应用，排除常见的故障问题。

2.5完善安全管理制度

一是完善安全生产责任制度，对输配电线路的安全管理责任进行详细的规划，将每一项责任有效的落实到具体的工作人员和岗位上去，有利于对输配电线路出现的问题进行及时有效的处理。二是对输配电线路的维护工作进行完善，对线路中出现的具体情况和具体问题进行详细的文习和记录，有利于对输配电线路中各项工作的安全运行管理提供有效的数据支持，以实现输配电线路的稳定运行。

结语

输配电和用电工程线路是电力企业的重要组成部分，同时也是电网系统的重要组成部分，输配电线路的安全性与可靠性在一定程度上对电力供应也会产生不同程度的影响。只有制定行之有效的解决方案，才能够保证供电线路的正常、稳定运行。

参考文献:

[1]吴强.浅析输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术[J].军民两用技术与产品，2017， （20）：167-168.

[2]乔磊.输配电及用电工程线路的安全运行措施[J].山东工业技术，2017， （15）：176-176.

论文作者:李志海

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2754e5c9950df8115ef5b156.html