# 基于机电专业与土建、装修施工配合要求分析论文_张芳权

（广东顺德恒广建筑工程有限公司 广东顺德 528000）

摘要：大学机电专业是一门动手能力强，理论与实际有着密切联系的一门学科，机电专业的优秀的毕业生要具备良好的专业技能知识和书本知识，还要在现实工作中有较强的实际动手工作能力，这样优秀的机电专业毕业生才能适应日常工作中的各种工作难题，符合机电各领域的工作要求。机电专业和土建、装修施工之间有着密切的联系，机电专业对于土建和装修施工有着极大的促进作用，本文将具体研究和讨论机电专业与土建、装修施工配合要求进行分析。

关键词：机电专业；土建装修施工；配合要求

引言

随着经济社会的不断深入发展，我们的施工队伍对建筑房屋和建筑设施的机电安装施工提出个更高的要求，所以说机电施工单位对于机电专业工作人员的要求随之增高，这样做的原因一方面适应建设单位对于机电安装提出的新的要求对土建和装修施工进行最有效的配合，另一方面是对机电专业整个领域做到整个系统和工作体系的协调发展与综合运作。对于机电专业提出新的要求包括机电各个系统进行安全安装和运行调试的有效统一，进行体系化的前期规划，精心安排应急管理、和后期进行保障，做到这些需要我们的机电施工队要全面贯彻“安全第一，质量保障”的施工宗旨，严格履行施工合同，保证施工工程的顺利实施，确保施工工作万无一失，按时交工。我们的机电施工商要积极引进机电专业机电人才，为机电施工提供人才的后勤保障，因此来为我们的土建和装修施工进行更为有效的配合。

一、机电专业预留预埋、后期保障工作和土建的配合

在机电施工前期准备阶段，我们机电专业要做好对施工图纸的设计和修改环节，图纸设计是进行机电施工的重要一步，我们在未施工前要对我们施工的图纸进行仔细认真的检查和预实施，这一环节可以利用电脑机电施工模拟软件进行预实施，从理论上做到施工合理。我们也要对施工场地进行前期的调查和观察，看看施工环境是否适合机电施工的硬性要求，对可以作为预留预埋点的地点进行仔细的标记，我们的机电施工需要对电气连接的线路、穿墙和穿楼板的预留管、排水口和消防通道和消防设备安放位置和通风口进行预留，我们施工前期准备工作需要对这些地方严格按照施工要求和建设环境进行迁前期的预判和研究，做到定位准确，这样做的目的是为了在施工过程中能够保证施工的质量和安全，还可以加快施工的速度和提高施工效率，从而达到前期准备工作的目标。另一方面我们的施工前期准备阶段也需要做好我们机电专业后期保障工作，这一方面的工作就是为机电设施运作之后的安全保障和后期修理修复工作，做到防患于未然。通过这两方面的前期准备能够和我们的土建施工进行有效的协调和配合，更有利于土建工作的进行。

在我们的土建施工之前我们的土建施工队会对机电专业作业队进行预先评估，双方进行施工前的协商和各种合作事宜，对机电专业的预留预埋点还有图纸的设定进行先期的检查，这样做的目的是使我们的土建施工队确定施工方向和施工策略，避免在施工场地上产生用地冲突，避免安全事故的发生，也有利于提高施工效率，缩短工期。土建施工队在整个的作业期间会对房屋进行钢筋嵌入的施工，混宁都浇灌工作要避免我们的混凝土柱发生横向和纵向的移动，要对混凝土柱进行全方面和全方位的焊接，做到焊接和浇灌的牢固，这个时候土建部门也需要向机电专业单位进行预留预埋点的错漏洞检查，在房屋混凝土浇筑之前，土建部门也需要向机电部门签署安全协议，确保机电专业施工结束无误后再进行土建部门的施工。机电专业所需施工材料，如：防水套管、预埋铁件、电缆线管等等，要严格按照我们施工之前材料图纸进行建造和安装，根据产品名录进行采购和生产，购置和生产施工器材的资金要向土建部门财务进行汇报和资金的使用情况，避免资金滥用。我们的机电预留预埋件在生产车间进行加工制作时要派专门的人员进行加工工作的监督，监督加工器件的质量和所用材料，确保产品的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在预留预埋期器件的安装前后我们的机电专业作业人员需要用专业的测量工具进行高度标注。控制好预留预埋件的移动偏差，之间的空隙和偏差控制到合理的范围之中，从而保证混凝土浇灌成型之后，尺寸不小于图纸的设计要求。

土建部门对地下室的施工也是整个楼房施工的重要的步骤，地下室的施工要合理安排地下室施工的顺序，土建施工队与机电安装单位要进行前期的预埋管线、管道和线路的符合审查，预留口和楼房防雷设施要做好合理的布局，机电安装队在对地下室楼层顶部管线和侧壁部位管线、电气设备的测量定位进行精心的设计安排，做好线路穿墙、墙壁隔线和暗部隔墙管线的施工，当我们的机电安装单位进行大面积的线路连接时，要将线路所用过的路线和土建施工队进行合理的调配，保证设备与设配之间安全就位，在连接完大面积线路之后会留下墙壁和墙体的漏洞，这时候我们的土建部门要对这些墙壁空洞进行混凝土填补，这一方面就体现了我们的机电施工队和土建部门实现了功能互补，查漏补缺，相辅相成，从而实现了对我们墙体的管线、预留预埋洞的检验和验收，避免了返工造成的资金和时间的浪费。机电安装单位在完成了管道的安装之后，要及时通知我们的土建单位进行最后一面墙体的施工填补工作，在填补的过程中要注意我们的机电电气设配的成品保护工作，做好对墙体的加固和检查工作。

二、机电专业与施工单位的配合与要求

在整个建筑建造完成后需要对整个的楼房做最后的装修工作，装修单位也需要对整个楼房的建筑构造和各个机电电气的安装位置做到准确的理解，在整个调试阶段会有很多的设备进行试运行，部分设备安装在墙顶、侧壁等，这些都需要在装修过程中对这些设备进行装修保护，避免在装修过程中对这些设备产生破坏，在调试时，需要向装修单位进行通知，进入装修完成阶段时要有装修人员的在场陪同和配合，通知装修单位做好装修场地的垃圾的清理打扫和卫生保持工作，防止装修尘埃和乱杂物进入到电气设备之中，同时调试时也需要注意对装修物品的保护工作，避免对装修成品造成调试伤害，在调试过程中不可避免的是要将装修吊顶进行一定程度的移动，在调试结束后我们的调试工作组要及时对装修吊顶进行复位，在复位的过程中要佩戴干净的手套，保证墙面的清洁。

总结

机电专业与我们的土建部门和装饰部门要做好各个方面的协调与配合，各个单位相互配合，相辅相成，在整个工程施工之前做好前期的计划与准备工作，在施工时的各个阶段做到保质保量的进行施工，安安全全的进行施工，做好施工阶段的监督工作，保证我们整个工程的质量，也要确保我们的施工人员的生命人身安全，在施工调试和结束阶段，要对我们的建筑工作准备收尾阶段，全面排查漏洞缺陷，也要做好后期的保障维修工作。通过上文看出我们的机电专业与土建、装修工作的配合对于整个工程的建设有着十分重要的作用。

参考文献

[1]周建湘. 建筑工程施工过程中的机电工程和土建工程协调与配合管理[J]. 建材与装饰, 2013(18):188-189.

[2]葛俊三. 浅谈高层建筑机电与土建装修工程交叉施工的协调与管理[J]. 中国城市经济, 2011(27):213-213.

[3]庄中霞. 高层建筑机电与土建装修工程交叉施工的协调与管理[J]. 广东水利电力职业技术学院学报, 2010, 08(4):19-22.

[4]琚秦磊. 某工业项目中机电专业与土建专业间施工配合的总结与思考[J]. 科技、经济、市场, 2016(4):87-87.

[5]易超. 浅析欧尚超市机电工程与土建装修工程交叉施工的协调管理[J]. 中国建筑金属结构, 2013(24):211-212.

论文作者:张芳权

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29d9b05d9429121f067ac71b.html