# 浅谈输电线路防风偏的措施论文_蒲川

(身份证号：51370119790607XXXX 四川成都 610000)

摘要：当前我国社会的发展离不开电力能源的使用，电力能源在人们的日常生活与生产中起到重要的作用，是主要的能源之一。因此需要加强电力能源的生产稳定与输送安全。电能的输送主要依靠的是输电线路，因此输电线路的使用安全与否直接影响到社会的生产与生活稳定。在输电线路的使用过程中极易出现风偏的现象，这是导致线路运行安全的主要因素。由于闪络导致重合闸的成功率大大的降低，如果发生了风偏的事故就会给电力系统的供电造成严重的影响。本文主要针对的是输电线路发生风偏的特点与原因进行分析，从而提出优化的措施。

关键字：输电线路；防风偏；措施

引言

目前我国的科学技术不断的发展，社会的建设水平也在逐步的完善。这些都离不开电力系统的稳定运行，同时电网技术也随着科学技术的应用逐渐的提高。大量的电力能源应用对于输电线路的建设也更加的紧张。对于输电线路的建设而言，其施工环境与气候等多方面因素的影响对于我国电力传输的质量也会产生影响。在输电线路的运行中出现风偏的故障不断的增加，这样就会影响到输电线路的安全与稳定。输电线路出现风偏闪烁过程中，其主要形式就是由于导线对于铁塔部件放电，从而导致放电到周围的物体。针对输电线路走廊杂物的清除能够解决周围物体的放电问题。这其中最常见的就是导线向杆塔构件放线，结合这一问题需要采取有效的防范措施。在多封区域中风的持续时间一般都会很长，因此，线路发生风偏事故的概率就会大大的增加，从而给电力能源的正常输送与使用带来严重的影响。

1风偏概述

输电线路应用过程中出现风偏属于一种常见的现象。风偏主要是架空输电线路被风移动，并且到塔身的距离变更更小，超过了最小的安全距离。从而有可能导致线路出现放电或者跳闸的问题。如果三相线出现了移位的情况就会影响每项线之间的距离。因此就会导致放电事故的发生。如果导线上存在冰，那线路出现位移之后也会导致被归类为线路的跳动情况。

2输电线路风偏发生的规律和特点

2.1风偏多发生在恶劣气象条件下

我国对输电线路中出现的风偏故障进行调查的分析，可以发现，如果输电线路发生了风偏就会导致区域内出现强风。并且，在很多的情况下如果出现了强降雨与冰雹的情况也会出现对流强烈的天气，从而在强风的做用下，造成导线对塔体的恒定位置出现便移。从而引起空气的放电间隙变得更小。另外，雨和冰雹对于导线与塔的应用，大大的降低工频放电的电压。并且两者一起作用，从而导致线路发生风偏的事故。

2.2放电烧痕明显，放电路径清晰

从输电线路的方面可以看，发生风偏的主要有几种形式：第一，导线放电到了塔体家构件上，从而导致导线之间的放电情况发生，或者导线放电到了周围的物体，都会导致电力输送问题的发生。其共同特点就是由于发生风偏的同时，放电路径清晰之后，从而导线与导线旁边的配件出现烧伤的痕迹。第二，导线防线到了塔架构件的时候，其主要的放电点就是位于钉子的位置或者角钢的末端。因此导线放电到周围的物体，并且导线的放电痕迹长度不会低于一米。

2.3风偏重合闻成功率低、

由于风偏的问题导致跳闸情况的出现，一般会发生了强风等恶劣的天气中。强风的持续时间一般会超过重合的时间。所以，对于重合闻进行启动的时候去，其放电的间隙就会变得更小，同时如果重新闭合被再次激活之后，系统中出现的超过电压的情况，从而导致成功率大大的降低。最终导致电源工作的安全与稳定受到影响。很多地区的输电电路中发生风偏的事故都会对输电线路的使用计划造成不良的影响。

2.4风偏放电发生地域不确定

结合电网公司的实际情况进行分析，风偏故障的主要原因就是由于大部分故障的发生地区的地形与地貌与明显的特征区域。从而导致输电线路的改造范围发生很大的变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，出现风偏事故进行处理也会更加的复杂，由于风偏事故是电网正常运行过程中出现的主要安全隐患问题。如果出现风偏就会给电力能源的输送造成很大的影响，并且导致经济的损失。因此，需要对输电线路应用中的防风偏措施进行详细的分析与研究。从而提高工程的稳定运行与传输线的工作质量。做到有效的防风偏措施。

3输电线路防风偏的措施

3.1加装防风拉线

在电力系统的输电线路应用过程中，防风偏的处理措施有防风拉线处理，这一技术主要是通过设置绝缘的材料与拉线。同时固定悬挂的绝缘材料与导线，从而防止在恶劣天气下对杆塔发生放电与导线的逆风侧问题。通过绝缘复合材料的使用进行导线的悬挂，对电缆进行固定支架，然后固定电缆与固定支架。从而防止强风对杆塔造成的影响，引起横臂的变形与线路的复合绝缘效果。同时，通过控制拉线张力的控制起到有效的防风效果。在没有风的情况下，拉线由于自身的重量也会保持一种垂直的状态。同时在最大风偏的情况下，电缆的最大行程也会受到滑到终端的限制。

3.2氟硅橡胶导线护套

输电线路中的防风偏措施还有氟硅橡胶材料的应用，这种材料的属于一种新型的有机合成材料，因此具有较高的使用性能。其中具有良好的电学与物理化学性质，针对于长期耐电厂与耐臭氧性具有重要的作用，同时可以在自然环境中，该种材料的使用还具有很好的机电性能。在绝缘末端的导线进行安装的时候，要使用一定厚度的氟硅橡胶保护套。从而导致发生偏风带来的负面影响。

3.3采用防风偏绝缘子

针对输电线路的防风偏技术需要对强风采取绝缘保护措施，其中绝缘边缘的位置发生损坏或者风速、频率的影响下，从而导致存在变形与周期性的振动影响。其周期的应力会集中发生在根部保护与芯棒的保护套较差的位置。从而导致绝缘体中的硅橡胶材料出现疲劳的情况，导致裂缝的出现。严重的会队结构造成影响，由于绝缘的结构，防风偏绝缘子的部分，会减小绝缘子的风荷载。从而减少风偏带来的文海。改善绝缘末端的接头质量，将其固定连接在杆塔上。减少绝缘子发生风偏，保证塔身的气隙发生。

3.4防风偏绝缘拉索

对于输电线路中的防风偏部分采取绝缘拉索，可以对杆体的两端进行串联而形成一个整体。其中的杆体包含了杆塔里面的内杆芯与外伞裙，伞裙采取的是硅橡胶的复合材料。根据塔型的不同，防风的部分也需要采取不同的绝缘拉索设计。其中主要的区别就是棒芯的硬质环氧玻璃纤维棒或者柔性较强的尼龙材料。除此之外，还可以通过长度的调节来满足绝缘拉索的不同安装距离的哟求。拉索安装在铁塔的主体上，会受到强风的影响，而出现摆动。因此就会被绝缘拉索挡住。这样既可以控制导线与铁塔之间的安全距离。

结语

目前我国输电线路的应用与使用过程中，需要针对风偏的问题采取有效的防范措施。这一措施的应用可以保证输电线路的使用安全。在防风偏措施的研究中需要结合不同的风偏情况与防风偏技术的不同，选择最优的方式，减少故障的危害对工程运行造成的影响。保证电网的可靠性与安全性，提高我国城市经济建设水平的提高。

参考文献:

［1］胡毅.输电线路运行故障分析与防治［M］.北京：中国电力出版社，2017.(06)125-127.

［2］卢明.输电线路运行典型故障分析［M］.北京：中国电力出版社，2018.(06)35-37.

［3］陈浩，郝福忠.高压架空输电线路防风偏技术分析及应用［J］.中国电力，2017（5）：45-48.

［4］孙永成，沈辉.超高压输电线路风偏故障及防范措施分析［J］.科技创新与应用，2018（30）：186-188..

［5］国家电网公司运维检修部.国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）及编制说明［M］.北京：中国电力出版社，2018.(25)36-37.

论文作者:蒲川

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3165aae57c737803a8bc6145.html