# 论暖通工程的优化设计措施论文_胡军成

中国电子系统工程第四建设有限公司 石家庄 050051

摘要：随着科学技术的发展，暖通空调逐渐进入大众的视野，并得到多数人的青睐。暖通空调是一个庞大、复杂的工程，涉及大型办公楼、星级酒店、民用建筑等各个方面，其施工涉及管道工程及图纸设计等多个层面。暖通技术人员要严格做好每个施工环节，确保暖通系统的正常使用。必须注意，因暖通空调安装技术非常复杂，若在安装施工中，未执行规范的操作且要求不严格，会在不同程度上影响暖通空调的正常使用。

关键词：暖通工程；优化设计；措施

引言

暖通工程会影响人们对于建筑的使用体验，其施工质量直接影响到整个建筑工程的整体质量水平。对于暖通工程的设计历来都是建筑企业在施工过程中需要严格关注的地方。这对于施工建筑后续的维修和保养、建筑用户的使用体验至关重要。

1暖通工程的设计原则

1.1结合建筑类型

在暖通工程的实际设计中，应该对于建筑的类型进行充分的考虑，其中包括建筑的结构、作用、所处的气候环境以及能源等情况。举例来说，对于商业建筑以及住宅建筑，两者在暖通工程中的实际设计思路各不相同的，在暖通的实际设计方案中应该对其合理性以及实用性进行充分的考虑。

1.2考虑暖通施工和维修成本

暖通设施的特点一般是：结构性复杂、隐蔽性高以及工作的环境比较恶劣等等。这些特点在建筑建成使用后，会出现一些比较复杂的问题。比如：对于地下室的配电所来讲，一般空气都比较潮湿，会出现较为严重的腐蚀现象，这样就很容易导致断电的情况发生。因此，对于暖通工程的实际设计来说，在设计的初始阶段就应该对这些问题进行充分的考虑，照顾到后期的维修工作，在一些比较容易出状况的环节上面，对相关的维修工作给予充分的考虑，在这个环节上面可以统一使用一个厂家的设备产品，这样可以有效的降低维修的时间以及成本。

1.3考虑整个暖通工程的节能效果

在目前观念中，“节能环保”以及“抵制雾霾”是当下绿色社会的主要实现手段。对于暖通工程这个属于建筑的耗能大户来说，更加应该成为节能的关注重点对象。在暖通工程的实际设计环节中，对于这几个方面应该给出足够的重视，分别是在材料的采取以及空调的设计系统。在质量合格的前提下，应该尽可能的多选择一些环保型材料。同样，对于降低空调系统的耗能状况，应该对于自然通风的方法加以最大化的利用。

2暖通工程的优化设计措施

2.1厂房大门热空气幕的设计要点

众所周知，大部分化工工业厂房由于人员在厂区内经常活动，所以大门会较长时间保持开放状态，使得厂房内会有大量冷风侵入，会对厂房内的温度产生较大影响。特别是在我国西部和北部寒冷地区，冷风渗透量会更为严重，因此为了减轻厂房内部热量的流失，建议在对经常开启的外门且不设门斗和前室的厂房门口设置热空气幕装置。大门热空气幕装置是通过电机带动离心风机产生强大的气流，形成一道热空气门帘，能有效防止热空气的外泄，保持厂房内的温度，有效的减小能源浪费达到节能减排的目的。当工业厂房外门宽度小于3m时最好采用单侧送风，宽度为3～18m时，采用单侧、双侧或者由上到下的送风方式比较合理，当大门宽度超过18m时用由上到下的送风方式。

2.2冷热源节能环保设计

建筑节能已经逐渐成为建筑发展的趋势，是国家以及地方政府关注的焦点，设计人员需要在保障暖通空调基本功能的基础上，尽可能的提升能源的利用效率，实现节能能源的目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暖通空调中最为耗能的部分就是冷热源系统，而冷源设备的选择对于暖通空调系统的成本以有着非常大的影响。中央空调冷热源按照不同的标准能够分为不同的类型，以冷凝方式为标准分为风冷以及水冷两种，按照冷热载体分为冷媒系统以及水系统两种。高层建筑最为常用的是风冷热泵模块机组、VRV、风冷热泵螺杆机组以及水冷螺杆机组等，在选择冷热源时应该按照实际情况选择可再生、天然以及多种能源的优化组合，理性分析冷热源技术对于节能环保的作用，是否能够实现技术经济以及可持续发展的效果。

2.3增强空调系统的科学性和合理性

空调是暖通设计过程中不可代替的支柱所在，在设计过程中显得尤为重要。而在实际实施的过程中，由于建筑各不相同，空调系统的选择也会变得不同了。相关人员不仅仅要注重整个空调系统的质量和适用性，还要做好充分的市场调研，将空调系统的调节功能作为首要观察点。当然，在调研的过程中也不能忽视空调系统的其他因素，比如成本、特殊情况、环境因素等。例如，如果高层建筑以写字楼为主，那么空调系统白天运行的时间可能就比夜晚运行的时间要长。所以需要调节好空调系统白天和夜晚的运行情况，这样不仅可以方便人们生活工作，还可以节约成本。为此，选择空调系统的时候一定要注意实际情况，注意特殊变化，考虑周详才可以。

2.4末端系统节能问题

末端系统的散热器应明装，应采用外表面刷非金属性涂料的散热器，并且宜安装在外墙窗台下，确实需要暗装的时候，装饰罩里面要预留足够的通道面积和合理气流通道，以方便维修。设计变风量全空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式。变频自动调节风机转速方式在节能方面有明显优势，采用变频控制后使得风机软启动，能有效把对风机的冲击电流减小，节约能源。并且变风量系统是通过改变送入房间的风量来满足房间的负荷要求和变化，如果根据温度来减小送入的风量，就可以在满足室内温度舒适要求的情况下，减小风机能耗。通常情况下，空调系统大部分时间在部分负荷的情况下运行。所以设计时应该根据厂房实际情况选择合适的换气次数，计算出每台风机的风量最后确定每台风机的选型，如果选择风机过大，会造成风机耗能增加。

2.5噪声超标处理

噪声超标时，处理措施包括：（1）施工者对风系统进行安装时，要依据现场的实际情况挑选合适的风系统。在空调机房中设置卧式空调机组，在吊顶安装吊装式空调器，通过散流器充分发挥其送风功能。除此以外，在风机进出口设计相应的阻抗消声器，以实现降低室内噪声的目的。（2）安装空调机或新风机时，使用弹簧阻尼减振器，通过软接头将风机机组与水管连接起来。在空调机房利用隔音材料制作相对应的围护，也可在机房中粘贴吸声材料，防止室内噪声的传递。同时，机房要尽量减少门窗的使用数量，必须使用门窗时，可使用吸声门窗，以防止设备噪声传出。施工者对水管进行安装时，必须严格遵循国家制定的规范标准。

2.6水系统循环设计

水系统循环是保障整个施工质量的关键，重点要加强施工前的管理工作，并根据要求合理安排管线标高与坡度，尽可能减少气囊的产生率。若必须出现气囊，可依据需要设置相应的排气阀，并将排气管出口与系统排气处连接。对钢管实施焊接操作时，工作人员要认真清理污垢和锈斑，清理后采用制定物品把灌口封闭待装。施工操作中，若发现未封闭的灌口，要使用恰当的方法进行临时封堵，防止污染物进入其中。同时，可以在管网最低部位设置较大的排污阀，以提高其排污效果。

结束语

在暖通工程的实际设计和施工的过程中，可能会出现很多的问题，对此需要认真的对待，并及时的采取科学合理的措施加以解决，保证整个暖通工程的质量。

参考文献：

[1]徐昌松．我国高层建筑暖通空调设计中存在的问题及解决方法探析[J]．中国高新技术企业，2016，3.

[2]姚秀尧.暖通设计中常见问题及优化策略探微[J].建材与装饰，2017（17）：72～73.

[3]柳学强.暖通空调设计与施工中存在的问题建议[J].城市建设理论研究（电子版），2017（15）：110～111.

论文作者:胡军成

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3773fbb24d4e42df44c0a3b4.html