# 给水排水工程质量重要性探讨论文_金施文

瑞安市市区自来水有限公司 浙江省瑞安市 325200

摘要：给水排水工程也可称作给排水工程，发展较早，随着时代的推进，技术也在不断改革。作为控制水源、防止水害的基础，给水排水工程有着施工工作量大、工程规模大、工期长等特点，而且随着时代的推进，技术要求也越来越高，因此其施工质量及安全管理显然有着十分重要的意义，因此我们有必要对当前工程建设存在的弊端及改革优化的策略进行分析。

关键词：给水排水工程；施工质量；管理

1建筑给水排水工程中的问题分析

1.1 给水排水设计的问题分析

建筑给水排水设计是开展排水工程的前提保障，也是重要的组成部分。在实际的工程设计环节，一部分的工作人员不能灵活的应用多元化的设计理念，设计上存在有局限性，这也造成了建筑的给水和排水设计中存在有诸多的问题。

1.2 地漏铺设不合乎规范

针对地漏的铺设，是有着明确的规定的，带水封的地漏水封的深度不能小于五十毫米。这个规定主要是为了避免有害的气体经由管道，流入室内，造成污染，之所以会出现这种情况，是因为一些施工单位为了减少成本投入，获得更大的收益，在采购地漏时，没有注重质量，而将关注点放在价格上，质量不合乎规范，严重影响了工程质量。

1.3 给水排水施工的问题分析

在整个建筑的给排水施工中，主要分成两部分：供水和排水。排水和供水一方面是施工的重要组成部分；另一方面排水和供水落实到位，水资源能够得到有效应用，人们的生活品质也能得到极大的提升。但是从目前建筑的给排水施工的情况来看，施工环节还是存在有一定的问题，具体表现在安全管理上和质量上。安全管理上突出表现在施工单位没有对施工检查工作加以足够的重视，很少会深入到施工现场进行指导。

2建筑给水排水工程的管理控制措施

2.1做好工程施工前的准备工作

将编制好的施工图进行专业划分，施工单位将方案交给技术部门，经过审批人审批后，填写相关的审批报表，然后提交给工程部门、质监站和监理部进行严格的会审，施工单位在接收到图纸之后，经过公司技术部门的批准由负责该项目的负责人对相关工程进行审核，并将相关问题列成清单的形式。加强土建与安装的紧密配合程度，这就需要预留孔洞尽量将所需要的材料提前准备出来，减少剔凿的同时，加强工程质量的防控，提升工程的的质量，完善相关培训，在整体上提高施工人员的专业技术和质量意识，严格遵守施工规定，在施工过程中遵守制度，接受交接检查，要做的检查，具体如下：①不合格的工序不得转入到下道工序；②做好对隐蔽工程的检验。对给水系统和排水系统中所要用到的的材料进行严格的筛选，进货的质量直接影响施工的质量，优先选择质量安全体系可靠地厂家进货，保证生产工艺流程所用的设备技术先进，施工当中所用到的材料必须符合国家的相关规定和技术要求，确保生产设备具有出厂合格证，规格、型号、材质和性能的介绍。尤其要对进场的原材料必须进行严格的把关，原材料的选择在主干管道上起着控制作用，主干管道上的阀门必须逐个做试验，确保在施工过程中的强度和严密性。

2.2工程中实施有效的管理措施

在施工期间对给水排水工程进行管理尤为重要，施工期间要按照规定严格进行，有关负责人必须亲自到施工现场进行检查和指导，在施工过程中一旦发现问题必须尽快解决。要在各个部门的监督检查下顺利开展工作，施工前要对工作人员进行相关的安全教育工作，确保各项安全措施全部落实，在开挖管沟需要断路期间，要及时上报，给水排水工程要做好协调工作，对施工道路进行合理部署，统一安排施工人员进行施工，尽快恢复道路交通。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了对给水排水工程进行切实有效的控制，在使用电动工具时，加强对导线绝缘体和工具安全性进行检查，防止施工问题的发生。可见，通过在工程中实施有效的管理措施，能够提高整个给水排水工程的质量，确保给水排水工程建设工作的顺利进行和高质量完成，同时也不断的满足人们的生活需求，促进社会的可持续发展。

2.3重视管道施工的监督管理

加强给水排水工程管理至关重要，因此，必须要从科学的角度出发，合理安排施工，对其进行严格管理。首先要在施工管道上预留孔洞，在认真核对图纸的基础上根据图纸对应找到管道纵横尺寸和上下管道之间的距离，个别水管没在相应的预留位置上，这种情况要及时调整；其次，施工单位要规范监管制度对施工阶段进行试压以免造成渗漏。消防栓必须朝外摆放，按照施工要求进行安装，生活中的饮用水管、热水管、太阳能必须安装 PPR 水管、PVC 管后再使用；再次，排水安装时要保持水流通畅不堵塞，排水的安装必须按照相关规定执行检查的同时必须进行流槽实验，施工完毕后应及时处理整个施工现场；最后，施工完毕，确定没有地方需要更改后，应检查洞口的状态，如果孔洞较小则需要进行剔凿，并清洗孔洞，让其没有灰尘和油渍，确保施工新老混凝土的有效接搓。

2.4加强工程验收阶段的管理

验收环节是非常重要的，验收中必须检查管道口有无坏损现象，应对金属管道进行严密性的试验，确保工程质量。在进行试验的过程中必须划分铸铁管道和非金属管道，并在分界线的附近封闭管道口，在注水时要从排水管的低端注入，在施工分界处封闭管口，让上游管道的水向下游排放，直到排水管试验合格为止，通过各项循环系统的冲洗让水泵正常运转，将两个阶段的试验同时进行，使注入水的排水壁得到有效的防护对循环水管道进行人工系统的检验，禁止单人进入，对工作人员进行安全保护措施。在验收工程阶段要注意上下水、生活用水与消防系统的设置管理，严格按照规定对水压进行实验，确保排水系统正常运行，在实验结束后必须要做水压实验，让设计达到标准强度，不渗透才能进行开展下道工序。此外，及时检查给水排水系统是否渗漏，如有渗漏的现象存在一定要进行返修，再次进行蓄水试验，直到不渗漏为止，确保每个验收环节有序进行。

2.5坚持安全文明施工

质量和安全是所有工程管理的目标，在给排水施工过程中要严格遵守施工控制程序标准，坚持安全文明施工。第一要对每个部门的安全管理责任进行明确，确定好每个阶段的施工重点和质量控制要点，及时控制好影响工程的安全因素；第二要重视施工前的安全控制和管理工作，对于施工组织设计、责任目标的制定、施工图等都要进行仔细查阅和审批，所有的资料文件都需要和实际的工程信息进行比对和匹配；第三要加强施工过程中的安全控制，保证所有施工人员都能树立安全施工和质量控制意识，都能够严格按照施工图纸、施工规范以及相关的技术方法参数等进行施工。

结束语

工程施工过程中会遇到各种影响因素的影响，如果不能加以控制将会影响工程的最终质量。为了更好的对建筑给排水工程的质量控制进行监控，本文主要从技术控制和管理控制两个方面对加强质量控制进行了分析，并从多角度给出了进一步加强工程质量控制的建议。目前从建筑工程给排水施工现状来看，在施工组织设计、施工材料控制以及施工技术实施等方面还存在着不足和问题，对于这些问题各方应该引起足够的重视，并积极面对，采取行之有效的对策进行控制，不断的促进给排水工程的质量提升，通过给排水质量提升更好的为建筑工程建设奠定基础。

参考文献：

[1]李梓林.绿色建筑的节水与水资源利用———以西安世园会绿地生态展示馆为例[J].资源节约与环保，2015（07）.

[2]刘永生.旋转滤网排水自动捞渣装置创新设计[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015（07）.

[3]吴守江.浅谈智能小区及智能家居系统应用[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015（07）.

[4]王俊，齐平，邵莲芬.土力学应用型教学建设的思考[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015（07）.

论文作者:金施文

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37e07f25a87628fe109123f4.html