# 阐述工业与民用建筑施工技术论文_覃继锋

覃继锋

身份证号码：45010519791001xxxx

摘要：经济的发展，人们对于住房的需要日益广泛，在此过程中，建工工程得到了极大的发展，为了确保相关企业的可持续健康发展，在激烈的市场竞争中获得一席之地，建筑单位要积极进行施工技术的创新，以最小的成本换来最大的收益，进行相关管理制度的优化管理，在具体实施中，要及时更新相关的建筑技术，以实现企业的整体系统运行的效率化，质量化。建筑工程是比较复杂的工程，它的运行需要一系列的配合，不仅需要遵循必要的建筑规范，对建筑材料的把握也是很重要的，它的复杂，在于整体环节的把握上，只有实现各个环节的良好配合，才能确保建筑工作的顺利开展，为企业的发展带来助动力。

关键词：工业；民用建筑；施工技术

1 工业和民用建筑施工技术管理的重要性

第一点，能够确保工程按照我国建筑业的法律法规与科学的施工程序进行施工，保证了工程能够顺利、有序地进行。第二点，工民建施工技术管理的实施，不仅能够提高施工队伍的施工技术的水平，而还可对工程施工过程中所出现的问题进行科学分析与能够及时进行解决，从而保障了工程的施工质量。第三点，工民建施工技术管理的实施，能够使施工公司的技术设备、材料与人员等资源合理配置，使工程在保证质量的前提下节省成本，全面提高公司的竞争力。

2 工民建的施工技术要点

2.1 建筑中混凝上的施工技术

混凝土是在水泥、石子、砂子和水经过搅拌后，水泥经过水化而形成的凝胶，水泥浆能够使砂和石紧紧地胶结在一起，以强化混凝土在施工过程中需要的强度和耐久性能。同时，混凝土由于本身的凝固性特别好，在工民建T程中能够发挥更重要的作用。混凝上的浇筑工艺、混合比、原材料的质量都会对混凝土的质量产生影响。近几年，我国在工业及民用建筑上的投资比例逐渐加大，无论是建筑施工技术方法还是施工设备都比以前有了很大的进步，但是，建筑行业快速发展的同时也面临着严峻的考验。在恶劣的市场竞争压力下，工业和民用建筑中的施工技术迫切要求改进和提高，混凝t的浇筑技术成为施工中的重要环节，对整个施工质量起着关键性的作用。

2.2 加固技术

在进行工民建施工时，为使建筑物的承载能力和牢固性得到有效增强，来弥补建筑结构性能的不足，通常需要对建筑物采取加固措施，这就是加固技术。建筑物通过加固处理，不仅能使建筑构件的承载能力得到有效增强，而且能使建筑结构抗击纵、横向荷载以及震动的能力得到显著提高，从而极大地提高建筑结构的稳定性、耐久性和安全性。目前常用的加固技术主要有包钢加固法、粘钢加固法以及加大截面加固法，其中以粘钢加固法使用最为广泛。（1）包钢加固法。这种加固方法通常无需过多增加原有构件的截面积，并且加固效果比较明显。它主要是利用环氧树脂化学灌浆或者是乳胶水泥等材料，把钢板或型钢粘附在混凝土梁或柱子的表面，以增大结构的稳定性和牢固性。但是由于要用到较多的钢材，会造成成本较高，这就严重降低了其使用和推广价值。（2）粘钢加固法。它主要是针对工民建施工过程中比较薄弱的环节，而进行的有针对性、目的性的局部加固。（3）加大截面加固法。此方法主要是用于建筑施工中混凝土构件的加固。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 打桩施工技术

要想保证建筑工程能在未来持久长存下去，就必须有一个良好的桩基。只有建立坚实的桩基才能对整个大楼起到铺垫作用，而桩基础施工质量的好坏会直接影响到整个工程的质量的优劣。这一点被许多工民建筑行业所重视，并在不断的探索中总结出桩基础施工中需要掌握的施工技术要点。首先要考虑到打桩设计时沉降和承载力的影响，在桩基础施工技术中可以利用横向和竖向抗压来大大增加桩基的承受载荷。其次是在选择桩基时要注意与建筑当地的土质相符，从而保障桩基的稳定性，同时在施工过程中要对施工现场进行打扫，清楚杂物、脏物以及障碍物，还要保证施工现场的排水系统正常使用，为精准的确定打桩位置做铺垫。对打桩施工的技术要求必须严格遵守，从而保障打桩基础的顺利进行。

2.4 防渗漏施工技术

防渗漏技术在工民建之中有着广泛的运用，主要使用在门窗的建设、屋面建筑的施工以及顶面建筑施工、外墙建筑之中。防渗漏技术主要是通过对工民建建设项目的环境、温度、气候特征以及降水量等进行分析的基础之上有针对性的对不良渗漏现象进行预防，进而确保建设项目的建设质量，减少由于降水或者是气候的改变对建设施工带来的不良影响。同时，在运用工民建防渗漏技术的过程之中，还需要注重屋面施工的细节和要点，在进行屋面施工之前需要对基层的情况进行分析和勘察，并且确定找平的基础点，对于一些细节部位不可忽视，不可以出现不平整以及松动的现象，如有上述情况还需要及时的填平。另外，防渗漏施工操作需要在较为晴朗的气候条件之下进行，时刻注意外界气候和温度的变化，确保不会在施工进程之中出现降雨的情况。对于门窗的施工要点防治也是防渗漏施工技术当中的要点，因为门窗上是活动最为频繁的部位之一，所以还需要结合科学的技术理论、组织专业的技术人员对防渗漏的技术质量进行现场的监督与控制，确保防渗漏十几个技术的外观大气、整体性强，注重门窗等的美观设计。

2.5 模板安裝的工艺技术

剪力墙模板：钢筋验收→墙内止水条安置→安装限位撑筋→安装内侧膜→用满堂架校正→安装外模及对拉杆→校正加固；②柱模板：柱钢筋验收→安装柱模板→加设柱间剪力撑→校正加固；③梁板模板：按起拱要求安置梁底→安装柱头、墙头模板→安装侧梁模板→安装板模→校正加固；楼梯模板：墙体拆模→弹好踏步及梯梁下口线→搭设满堂支撑架→安装梯梁模板→安装楼梯模板底及梁模板→绑扎楼梯钢筋→安装踏步侧模板→校正加固。

在梁底模的两端支座处应开设清扫口，待底模通过风机吹或水冲洗等措施清理干净后再进行二次补缺；当上层楼板混凝土施工时，下层楼板的模板及其支撑系统不得拆除，再下层楼板的模板及其主支撑架可视混凝土的强度决定；有些对拉杆可能无法穿越墙体或柱体，不得采用对拉杆绕弯穿墙的安装形式，更严禁使用切割钢筋的形式，应在其旁边另外进行穿孔设置；模板验收时，除进行垂直度校核外，还应对剪力墙的顶口边、梁侧边、建筑物外缘边进行通线检查。

3 结语

综上所述，工民建施工技术类型涉及多种，其应用和创新的过程也相对繁琐。所以，在建筑施工过程中一定要做到全员参与、全过程控制，不断探索研究，加强同行业间的交流和沟通，从而进一步提高自身的核心竞争力。因此，加强对施工技术的管理工作，确保实现建筑工程有序、健康稳定发展。

参考文献：

[1]闫兴旺：《工业与民用建筑工程中混凝土的质量控制问题》，《中国新技术新产品》，2012年05期.

[2]任彬.工业与民用建筑中的混凝土浇筑施工的技术探讨.门窗.2013-08-20.

论文作者:覃继锋

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/381a6890ffe1dab8f1d675a2.html