# 电气自动化技术在电力系统中的应用探析论文_唐洪波

（重庆新世纪电气有限公司 重庆 401120）

摘要：电气自动化是我国电力系统当前的主要发展趋势和主要特色。随着科学技术，特别是信息技术发展水平的不断提高。我国电力系统中电气自动化程度也在不断加深。加强电气自动化在电力系统中的应用研究有利于我国电力系统自动化建设事业的顺利推进实施。文章围绕我国电力系统中电气自动化技术相关应用问题进行探讨，分析了我国电气自动化技术的特点，简要介绍了电气自动化在电力系统中的应用情况，指出了现阶段电力系统中电气自动化应用方面存在的缺陷和不足，最后对电力系统电气自动化技术未来发展进行了展望。

关键词：电气自动化技术；电力系统；应用

1 引言

随着中国科学技术的飞速发展，电力自动化技术在电力系统中得到了广泛的应用。目前，电力自动化技术在电力系统中的引入主要应用在变电站集中监控、远程调度管理和继电保护等方面。电气自动化技术在中国电力系统中的应用已经起步较晚，但近年来在实践中已取得了一些建设性成果，但在先进水平和国际水平上仍存在较大差距。因此，有必要加强电力自动化技术在电力系统中的应用。

2 目前电气自动化技术在电力系统中的应用现状分析

电力自动化技术在中国电力系统的实际运行和发展过程中得到了广泛的应用，不仅提高了系统的实际运行速度，而且创造了巨大的经济效益。目前，相关部门需要充分掌握自动化技术，并将其引入电力系统的发展中，以创造更大的经济效益，促进相关企业的发展。

2.1 计算机技术的实际应用

目前，大多数电力系统的实际运行需要计算机技术的有效支持，并将计算机技术融入到系统运行的各个方面。在当前的电气自动化技术中，智能电网技术是电气自动化技术中的一项重要技术。这种技术在电力系统中的有效应用，主要集成到电力系统运行的各个方面，促进了电力系统网络在智能化方向上的发展。此外，电力调度自动化技术在电力自动化系统中也非常重要。通过电网调度，可以对电网的不同级别进行分类，有效地将基本的电网设备连接成一个统一的整体，从而可以有效地收集数据。进一步加强对电网系统的实时监控，使电力系统能够稳定高效运行。

2.2 PLC技术的应用

计算机技术和机电控制技术的全面发展促进了PLC技术的应用。PLC技术可以对电力系统各运行环节的相关命令进行编程，并记录各种数据信息，并在基本操作后获得相应的结果。该技术在电力系统中的应用可以节约能源，改善系统输送。效率。PLC技术可以采集电力系统中的所有信息数据，并进行有效的综合传输。通过PLC技术，可以加强系统的稳定性控制，并控制系统中各个相对独立模块的信息，使电力系统的各个环节能够有效地连接起来，促进行业的发展。该技术能全面控制电网，稳定系统的安全运行，提高相关人员的实际工作效率。

2.3自动实时仿真系统

目前，电力系统自动化实时仿真系统可以使相关的动态实验在实验数据的基础上稳定运行，便于技术人员调试各种设备。实际系统可以形成各种控制装置的闭环系统，为传动系统的应用和相关的智能保护措施提供实验依据。目前，计算机技术在生产环节中的重要作用是明确的。相关部门需要高度重视电力自动化技术在电力系统中的实际应用，促进电力系统的全面发展，优化中国电力系统的发展结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力系统电气自动化的研究方向

3.1 电力系统智能保护以及综合自动化的研究

目前，我国加强了对系统的智能保护和自动化技术的研究，并介绍了电力系统自动保护装置的一些相关理论成果，如人工智能理论、自动化控制理论和网络通信技术。该保护装置可向自动化、智能化方向发展，极大地提高了电力系统的稳定性和安全性。经过科学研究和反复实践，该装置已成功研制成功。这种装置在一定程度上不受传统器件的限制。目前已广泛应用于各级电站，使此类设备的应用范围进一步扩大。

3.2 电力系统配电网自动化研究

现阶段，中国在配电网自动化发展方面进行了大量的科学研究，并在配电网的基本模式、配电网与先进软件的集成等方面进行了实践探索。本文提出的数字信号处理技术可以提高载波接收的灵敏度，有效地解决了配电网运行中的一系列问题，提高了各种信号的处理速度和精度。使电力系统的运行更加稳定。

3.3 电源系统的人工智能研究

目前，我国对电力系统的人工智能进行了大量的研究，主要是将专家系统和一些逻辑理论应用到电力系统的运行过程中，通过各种理论对设备故障进行分析，并对其进行规划和设计。系统的运行状况，保证了电力系统的稳定运行和运行过程。它可以对各种信息进行分析，最大限度地减少系统故障造成的损失，促进电网规划的科学合理运行。配电自动化技术采用了国际标准的信息模式，以及传输网络中的配电网和软件采集的理论算法。3电气自动化在电力系统中的应用存在缺陷。现阶段电力系统中电气自动化应用方面存在的缺陷和不足电气自动化是电力系统发展中的重要阶段，截至目前，取得了很好的效果。但在实际工作中仍存在一些缺陷和不足，制约了中国电力系统的健康发展。在以下几个方面有几个方面。一是容错性较低。系统结构越复杂，运行过程中异常问题产生的负面结果的可能性越大，负面影响越大。电力自动化是许多现代技术的高度集成。电力系统的内部结构和运行机制十分复杂。该系统的先进性将带来许多优异的性能，但同时也存在容错性低的缺陷。为了解决这些问题，技术人员必须研究电力系统的故障、危机的安全运行的异常情况以及应对这些问题的应急措施，从而提高设备运行的连续性。二是通信设备的兼容性较差。电力系统中有多种设备。由于不同的生产和技术标准，在不同的设备之间往往很难兼容。这不仅造成电力系统市场混乱，而且严重影响了客户的正常使用。

4电力系统电气自动化技术的发展前景

标准化、集成化、以太网化是未来电力系统自动化的主要发展方向。其中，标准化是实现系统高度集成的重要基础。国际和国内的努力都致力于制定标准规范和标准化产品的开发。集成是提高效率和降低维护成本的前提。以太网比传统的网络技术具有更高的数据传输速度，是未来电力系统的发展方向之一。

5结论

总之，随着当前社会经济的快速发展，人们对电力资源的生产和生活的需求不断扩大，对电力系统的稳定运行提出了更高的要求。随着信息技术和计算机技术在中国的发展，电气自动化在电力系统的发展中得到了广泛的应用。电力自动化技术与电力系统的集成是十分重要的。从控制策略上也可以实现智能协调。通过现代技术和理论成果，我们更加关注各种远程通信和电子元器件在实际控制过程中的应用，处理系统中的所有问题，从根本上推动系统。系统运行稳定。

参考文献：

[1]仇明峰.分析电气自动化在电力系统中的应用[J].建筑工程技术与设计，2016，（24）.

[2]任杰 . 电气自动化技术在电力系统中的运用浅谈 [J]. 科技传播，2017（06）：31-32.

[3]胡荣荣 . 电气自动化技术在电力系统中的应用探析 [J]. 机电信息，2016（30）：109-109，111.

论文作者:唐洪波

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a3682ef442607fddec3a7a6.html