# 架空输电线路杆塔基础问题及改进对策分析论文_万琦

（湖南电力工程咨询有限公司 湖南省岳阳市 414000）

摘要：随着社会技术的发展，特高压输电也随之发展起来，所以，人们对于线路设备以及运行的安全可靠的要求越来越高。输电线路运行的稳定以及线路设备的完好主要取决于塔基的安全运行，而且输电线路还与外界的条件相互联系，在不同的地区，土质条件不同的情况之下，塔基的稳定性与强度也有相对不同，所以在不同的地区中，线路杆塔满足电压等级的条件也就有所差异。

关键词：架空输电线路；杆塔基础；问题；改进措施

1 架空输电线路杆塔基础问题

架空输电线路最为基础的问题就是杆塔的具体埋深情况，它的作用是充分保证杆塔在运行的过程中不会发生下沉现象，或是当受到外力的作用时，杆塔不会发生相应的倾倒或是变形问题。杆塔的基础施工质量的好坏，极大程度上关系到对高压输电线路是否可以安全的运行。我国常常发生杆塔基础混凝土断裂的现象，以及塔基下沉、基础积水、冲刷、滑波、底拉卡盘安装不当等问题。当今，我国架空输电线路杆塔的基础问题主要有：

1.1因强风而造成的架空输电线路杆塔的基础损坏问题

强风会给架空输电线路杆塔带来极大的基础问题，特别位于沿海地区的架空输电线路杆塔会因台风等强风因素造成巨大损害。因此，我们应该全面系统地综合分析思考风动力的相关效应问题，精确考虑杆塔基础部分所受到风力的相应影响的程度，这个考虑具有重要意义。我们应该科学合理地把握风力与杆塔两者之间的互相作用力，进而采取相应完善的防风抗风技术手段，从而最终使得保障架空输电线路杆塔的安全问题得到有效的改善。

1.2因软土等地下特殊地质条件而带来的安全问题

地下地形情况及地下地质条件都会对架空输电线路杆塔的基础部分等重要部分产生严重的影响，结合实际的具体工作经验进行详细分析，某些地形上同时受到三角洲地质地形环境和海岸地质地形环境影响的地区，土质通常因此会较为复杂。特别在软土等特殊的地形地质环境下，不仅要考虑到架空输电线路杆塔基础的常规设计施工要求，我们还需要特别考虑到地质地形环境的复杂变化，使架空输电线路杆塔的后期沉降、倾斜等问题不会对它后期的正常应用及使用造成极大的影响。架空输电线路杆塔基础通常在软土等特殊地质环境下往往会变得较为脆弱，发生破坏问题，因此如何对其进行相对应的优化设计及具体施工是目前极其需要解决的关键性问题。

1.3架空输电线路杆塔的基础施工方法问题

因为架空输电线路杆塔的基础建设问题的安全性、特殊性和复杂性，以及由于目前《送电线路基础设计技术规定》仍然还是在采用目前施工常见的总安全系数法，而不是科学合理的分项系数设计法，使得架空输电线路杆塔的基础问题显得尤为严峻，必须进行科学合理的改善。倘若输电线路杆塔的基础工程建设问题仍然要在以后十分长的时间内继续使用传统方法，即安全系数设计法的定值设计方法，很明显这是十分不合适的，我们必须尽快改变这种情况，使得方法设计变得合理科学，进而降低问题才是关键。

1.4架空输电线路杆塔受到冰雪等灾害的基础破坏问题

特别针对近年来十分突出的冰雪灾害问题而导致架空输电线路杆塔倾斜、倒塌等情况，我们必须探讨怎样才能通过架空输电路杆塔的基础建设的施工优化和结构加固，进而增加架空输电线路塔的强度、安全性及稳定性，这些现象都需要相关工作人员进行进一步的研究，同时对其灾害问题进行科学合理的分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 架空输电线路杆塔改进方法

2.1因强风而造成的架空输电线路杆塔的基础损坏问题的改进方法

架空输电线路杆塔在遇到强风时有时会发生严重的基础问题，特别是位于沿海地区的架空输电线路杆塔会因台风等强风因素造成巨大损害。应对强风的这种情况，我们应该全面系统地综合分析思考风动力的相关效应问题，精确考虑杆塔基础部分所受到风力的相应影响的程度，这个考虑是具有重要意义的。对于碎砂石土、后期极容易变成湿陷型的黄土以及饱和性较差的粘性土与粉土等特殊的地质情况下，应该采用强夯法来进行后期处理，而具体的实际施工操作还是要依据施工所在地的具体情况来进行详细分析处理。在此过程中，我们应该科学合理地把握风力与杆塔两者之间的互相作用力，杆塔的塔基一定要能够防住相应级别的强风，并且还要采取相应科学完善的防风抗风技术手段，从而最终使得架空输电线路杆塔的抗风问题得到有效的改进。

2.2因软土等地下特殊地质条件问题的改进方法

架空输电线路杆塔的基础部分对地下的地形情况及地下的地质条件因素都会产生严重的影响，相关工作人员必须结合实际的具体工作经验及野外施工的实际地质情况综合进行详细分析，特别要注意的是，在软土等特殊的地形地质环境下，不仅要考虑到地质地形环境的复杂变化，我们还需要特别考虑到架空输电线路杆塔基础的常规设计施工要求。对此，目前应用较为广泛的方法是采取灌注桩为主的杆塔基础建设，不仅对于软土地质条件起到改进作用，还对地下含水量高的河网等地区及坡度较陡的地区起到明显的改进效果。但是，该方法的施工难度还是十分大的，必须要有相应的护臂，并且还需要投入十分巨大的基础材料，最后还需要有与之相对应的检测方案与之配合，导致工程造价相对较高。

2.3架空输电线路杆塔基础施工的改进方法

架空输电线路杆塔的基础建设具有极高要求的安全性以及本身所具有的特殊性和复杂性，只是我们必须采用科学合理的基础施工方法才可以促进其完成。但是不容乐观的，我国目前《送电线路基础设计技术规定》仍然还是在采用目前施工常见的总安全系数法，而不是科学合理的分项系数设计法，所以这将使得架空输电线路杆塔的基础问题的施工过程显得尤为严峻。因此我们必须采用科学合理的方法，即分项系数设计法才进行实际的具体施工，只有这样才能够保证架空输电线杆塔的安全性与稳定性。也因此相关工作部门必须加紧修改完善《送电线路基础设计技术规定》里边的相关规定，做到规定要随着科学技术的进步而实时更新，避免落后技术导致的不必要的损失。

2.4架空输电线路杆塔受到冰雪等灾害问题的改进方法

冰雪灾害时常会导致架空输电线路杆塔出现倾斜、倒塌等情况，因此我们必须通过架空输电线路杆塔的基础建设的施工优化和结构加固来进行与之相对应的改进，进而起到增加架空输电线路塔的强度、安全性及稳定性的目的。

3 结语

输电线路铁塔基础型式的设计与优化对于整个输电线路的安全运行起着至关重要的作用，通过对不同的水文地质条件做深入详尽的了解，确定了合适的基础型式可以大大降低工程本体投资，并为输电线路安全可靠地运行提供有力保证。此外，塔基的设计施工，也需要严把技术关，规范化、科学化，因时制宜、因地制宜地处理实际工程中的各种问题，从而保证施工效果。

参考文献

[1]江涛.浅淡输电线路杆塔基础施工方案的优化[J].广东科技, 2010.

[2]朱添明.探讨有关输电线路结构设计平台的解决方案[J].广东科技, 2010.

[3]张小锋.架空输电线路杆塔基础设计施工技术分析[J].黑龙江科技信息, 2010.

论文作者:万琦

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c867382f4098ae651f666b2.html