# 火电厂脱硫脱硝环保设备改造后的控制优化研究论文_陆磊,刘聪琦,古鲁华

（江苏镇江发电有限公司 江苏省镇江市 212114）

摘要：火力发电是我国重要的发电方式之一，随着技术的发展，火电厂设备也在不断更新换代。近年来，环境保护问题成为全球性的大问题，而火电厂发电过程中，燃料的不充分燃烧很容易引发严重的环境污染问题。因此，在火电厂做好脱硫脱硝环保设备改造控制优化尤为重要。本文首先分析了脱硫脱硝环保设备改造优化，然后研究脱硫旁路封堵后风烟系统自动整体优化策略，最后探究脱硫脱硝设备制造控制行业的发展前景，以供参考。

关键词：火电厂；脱硫脱硝；环保设备

随着社会的发展，国家经济水平不断提升，人们对电力的需求也越来越高。在这种情况下，保证人们电力需求的同时，还需要注重环境保护。因此，做好脱硫脱硝环保设备改造与控制优化十分重要。在进行火电厂脱硫脱硝环保设备改造时，应该结合设备的综合情况进行考虑，注重改造过程中的每一个环节，从而保证装置改造效果，审计火电厂烟气脱硫脱硝系统，保证火电厂环保设备质量。

1.脱硫脱硝环保设备改造优化

21世纪以来，全球经济高速发展，人们生活水平提升的同时，环境问题也开始逐渐被人们重视起来。随着各项环保技术的发展与完善，在我国燃煤电厂发电过程中电厂系统已经开始实施自动化技术，随着我国对环保的重视程度越来越高，火电厂也开始将环保技术运用到发电系统当中。通过改善施工工序，分散控制系统、采取脱硫脱硝设备等方式，进一步针对火电厂的实际情况情况进行环保建设。为了更好地减少发电过程中产生的污染，在设计火电厂控制系统时，还需要不断完善脱硫脱硝控制系统，做好整个系统的集中管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，分析系统硬件性能时，首先需要提升和优化自动化技术，确保故障诊断与各类工业化软件的质量，同时为了不断改善各类软件运用效果，还需要通过网络的方式，改善计算机软件系统。完善系统监控。在现场控制过程中，借助相关技术与标准，采用数字化的通信技术，不断完善火电厂现场总线的可操作性，管理装置，充分满足用户需求。此外，在完善通信控制系统时，还需要充分利用数字化模拟信号，在智能化设计中，利用数字化技术不断完善，实现现场设备的串行设计，从而实现大规模集成电路远程控制。通过自动化装置的优化，做好脱硫脱硝环保设备改造优化，促进火电厂环保设备发展与提升。

2.脱硫旁路封堵后风烟系统自动整体优化

2.1脱硫旁路封堵的原因以及对风烟系统产生的影响

在火电厂发电过程中，保证风烟系统正常运行是保证火电厂发电正常工作，提升火电厂工作效率的关键。20世纪70年代开始流行烟气脱硫技术，随着时间的发展，这项技术已经不断发展与成熟。目前，我国大多数火电厂都已经装备了脱硫装置，积极响应国家的环保政策。但是，在火电厂工作过程中，如果脱硫旁路发生封堵，很可能对系统的风烟系统产生严重的影响。因此，分析脱硫旁路封堵的原因以及其对风烟系统产生的影响，做好相应的对策十分重要。通常情况下，脱硫系统在运行过程中，需要增加风烟系统中风机的压力，当脱硫系统出现问题时，通过开启脱硫挡板和联锁，可以将发电厂发电过程中产生的锅炉烟引入烟筒，降低脱硫系统发生故障的概率。如果脱硫旁路发生了封堵，脱硫系统的烟气就不能正常排出，很可能导致整个机组运行故障。所以，在正常运用过程中，提升风机压力后，就需要快速开启脱硫旁路挡板，以免造成烟道破坏。

2.2风烟系统自动优化前存在的问题

当前，我国现有的火电厂风机入口压力自动调节能力相对比较差，在发电过程中，风机调节容易影响正常发电。因此，当引、送风机出现问题时，就会干扰增压风机的正常工作，如果工作人员不能及时调整，还会导致增压风机压力过大而跳闸的情况。因此，在机组运用过程中，需要将旁路打开，保证控制系统的稳定性。由于引风机与增加风机的连接方式为串联，其中任一风机出现故障后，另一个风机也会相应受到影响，所以保证系统的稳定性尤为重要。在增压风机自动调节过程中，会严重影响引风机，产生振荡情况，损坏设备。所以，在风烟系统结构变化时，工作人员需要中调整和控制设备的相应参数，保证设备能够正常工作。

3.脱硫脱硝设备制造控制行业的发展前景

当前，环境保护问题已经成为全球性的问题，做好环境保护是保证国家持续稳定发展，为人们提供更加良好的生活环境，减少自然灾害发生频率的重要手段。我国前些年也提出了可持续发展方针策略，火电厂是我国重要的发电厂，也是满足我国庞大用电需求的重要场所。但是，传统的火电厂在发电过程中，可能会产生大量的污染气体，严重污染环境。脱硫脱硝设备改造和优化通过设备的优化，将发电过程中产生的污染气体脱硫脱硝，从而减少了环境污染，十分符合国家可持续发展政策。因此，脱硫脱硝火电厂必然会成为未来发展的主流趋势。在这种情况下，脱硫脱硝设备制造控制行业的发展前景也非常广阔。想要实现火电厂脱硫脱硝发电，对脱硫脱硝设备的需求源源不断。因此，该设备的制造行业将会拥有比较稳定的销售对象。此外，为了更好的保证脱硫脱硝设制造控制行业的发展，企业相关技术人员还需要针对现有的实际情况积极开发与改造现有的脱硫脱硝设备，更好的保证脱硫脱硝效果，从而满足国家对火电厂排放气体环保需求，支持国家的环境保护工作。

4.结语

综上所述，随着经济的发展，人们生活水平越来越高，对环境保护的重视程度也越来越高。煤炭资源是我国主要能源之一，但是，燃料在燃烧过程中，会排除大量含硫、含硝气体，对大气造成比较严重的影响。因此，火电厂在我国各地数量比较多。做好火电厂排放气体的脱硫脱硝是做好环境保护的重要手段。在火电厂发电过程中，做好脱硫脱硝设备改善与优化意义重大。通过引入自动化控制系统、脱硫系统等做好脱硫脱硝设备改造，同时，针对脱硫旁路堵塞问题进行分析，保证火电厂锅炉设备的安全。

参考文献：

[1]吴峰.火电厂脱硫脱硝环保设备改造后的控制优化探讨[J].现代工业经济和信息化，2017，7（20）：34-36.

[2]聂豪丞.浅析机组脱硫脱硝设备改造后控制优化[J].科技风，2017（04）：103.

[3]胡轶群. 火电厂脱硫脱硝改造后的控制系统优化研究[D].华北电力大学（北京），2016.

论文作者:陆磊,刘聪琦,古鲁华

论文发表刊物:《河南电力》2018年3期

论文发表时间:2018/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c9f4fe443d295211bceb7ea.html