# 电力调度运行安全风险与防范对策论文_李伟蒙1,路超2

（1聊城供电公司 山东聊城 252000；2山东华科规划建筑设计有限公司 山东聊城 252000）

摘要：随着改革开放工作的展开，我国国民经济的不断增长，企业工厂数量的急剧增加，电力需求量可以说是逐年提升，如此一来电力调度工作的安全有了更高的要求。当前我国电力企业朝现代化、规模化、集成化的方向发展，电力系统配电以及配电一体化得到进一步的提高，便需要推动电力调度工作安全高效的进行。基于此，本文展开电力调度运行安全风险的分析，并提出有效的防范对策，实现我国电力调度工作的不断发展。

关键词：电力调度；运行安全；风险；防范；对策

引言：电力企业想要在逐步扩展的市场环境中站稳脚跟，需结合当前先进技术实现电力调度的合理安排，充分建立电力企业的智能化系统，从而对相关能源实现科学化调用。而对于电力调度工作人员来说，日常工作中最为重要的环节是电力调度安全运行的维护。但是从运行来说，其中存在多数不确定因素，因而电力调度运行风险也是有高有低的，具体工作中要有针对性的开展防范工作，最终要达成的目标是电力调度安全稳定的运行。除此之外，电力调度工作人员要切实落实各项安全措施，以此来维护电力调度运行的安全性，极大程度上避免了危险事故的产生。

一、电力调度运行安全风险

1.1 电力调度人员安全意识较低

电力资源的合理分配依靠的是电力调度系统，并且在其运行中电力调度人员日复一日的监督，确保电力调度运行安全展开。但是这些工作重复性较大，且枯燥乏味，长此以往电力调度人员在工作时间内产生懈怠心理，安全意识逐渐淡薄，一旦运行问题积累到某种程度爆发，极有可能发生安全事故。在这种情况下甚至一些简单的送电操作都会产生安全问题，总的来说上述问题的产生主要来自工作人员对细节的忽略，从而产生操作上的失误[1]。从另一方面来看，工作人员在工作做交接中使用的调度工作记录表也是十分重要的，因为交接记录表清晰的记录了上个工作内容，方便接班人员继续进行操作，同时交接表在使用中可明确问题责任人，出现问题也有章可循。但实际记录中，工作人员往往忘记进行记录，虽然在工作后进行补写，但是凭借记忆进行填写难免会出现偏差，同样会导致安全事故的发生。

1.2 电力调度运行系统存在风险

电力设备规范中如若出现不符合标准的条例，或者是施工过程中出现不合理的行为，都会对电力系统的正常运行产生负面影响，如若严重的话还可能造成安全事故，为电力企业带去经济上的损失。当电力调度运行系统反馈的数据信息存在错误，那么电力调度运行安全会受到影响，同时长时间运行下电路老化现象也是影响电力调度运行安全的重要因素之一[2]。除此之外，电力企业在发展中需切实的结合高新技术，这是因为电力系统一旦出现问题会对周围地区供电产生影响，这也是现阶段电力企业实现电力系统再建设的主要原因。电网运行环境作为外部影响因素，也起着不可忽视的作用，如若电力调度处于极度潮湿的环境，机械设备受潮气的影响，老化、腐蚀、生锈等弊端展现出来，严重的话还会威胁到相关人员的人身安全以及财产安全。

1.3 电力调度管理制度的缺失

电力调度工作开展中，每一环节的安全运行与相关管理人员、检修人员有着密切的关联，由于电力调度管理工作错综复杂，需要处理的工作类型多样，导致相关管理人员工作出现交错，当电力调度管理出现问题，负主要责任的人员难以判定。这一问题产生的主要原因是：电力调度管理相关条例为跟随技术的发展而更新，导致很多工作在执行期间未根据管理条例进行约束。所更新的技术与设备在前期阶段中会呈现出各种各样的问题，技术部门在解决这些问题时产生犹豫不决的态度，后期使用维护阶段，会出现问题也不会进行详细的记录，导致电力调度人员操作出现难题。在此背景下，电力调度人员如若进行往常的工作流程，会产生一定的矛盾，促使电力调度安全问题的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、电力调度运行安全防范对策

2.1 切实提升调度人员技术水平与个人素质

经过详细的调查，发现电力系统调度工作的切实开展与电力调度工作人员有着密切的关联，可以说电力调度人员具备的技术能力以及良好的个人素质，是确保电力系统运行中安全性的必备因素。因而在当前电力企业发展中，招聘检修人员以及管理人员必须加强专业技能、个人素质的考核，确保人员专业过硬，面对发生的安全事故能第一时间判断出故障点，并进行抢修或者是预定方案的实施。由于电力系统内部错综复杂，在电力调度运行中出现任何失误都有可能造成电力系统的故障，或者是导致电力系统整体瘫痪，从而影响到整片区域的供电，所以电力调度人员在工作中要时刻集中注意力，做好检查维修工作。与此同时，电力企业要不断提升电力调度人员的专业素质与个人素质，确保电力调度人员具有较强的技能与安全意识，以此来减少电力调度运行安全事故的发生概率[3]。

2.2 对可能发生的事故进行演练

电力调度工作其本身存在复杂性，因此在实际工作前需要进行模拟操作，以此来提升相关人员的操作能力，并且加深电力调度人员对电力调度程序的熟悉度。继而当运行安全事故发生时，电力调度人员能根据模拟操作积累的经验进行防范措施的采用，从而确保电力调度安全开展。此方式在运用中还能提升调度人员的工作积极性与效率，是预防安全事故加深的有效手段。

2.3 建立恰当健全的规章制度

任何事物的建立与发展都离不开规章制度的约束与推动，就拿电力调度运行来说，其管理工作的开展必须建立在完善的规章制度上，支撑着管理人员开展具体的防范措施，确保电力调度运行安全。基于此，在切实开展的电力调度工作中，要明确相关人员的工作范畴，并对电力调度运行进行安全检查与维修，而对于不按照规章制度行事的人员，需要进行批评，如若不进行改正，那么电力企业有义务进行惩罚。此外，电力企业需根据电力系统的发展以及技术的更新，对香瓜规章制度进行修改，确保电力调度运行管理工作的照常开展。

2.4 增强电力设备管理工作

电力调度运行安全保障不可或缺的一项因素是电力系统设备，在电力设备支持下电力调度才能正常的开展工作，一旦电力调度运行中电力系统设备出现故障，那么电力调度工作将无法照常进行[4]。因此，电力企业在发展中应当逐步重视系统设备的质量，追加新系统设备质量研究资金，以此来确保系统设备构建中使用先进的技术，设备性能得到进一步的提升。在设计采购阶段，电力企业应当组织相关人员进行采购设备质量检测，确保所采用的设备达到国家相关标准的要求。对于使用阶段来说，电力企业应当组织管理人员进行定期巡检，确保在电力调度运行阶段出现的安全隐患能及时发现并解决。现阶段所采用的电力系统具备较高的自动化，只需安排人员进行定期检修工作便能实现电力系统的长久运行，但是在此期间还是需要结合实际情况对电网进行合理的更新与发展，从而确保电力调度运行的安全开展。

三、结束语

综上所述，电力调度工作从本质上来说是电网系统运行的必要环节之一，一旦在实际运行中电力调度出现安全问题，极有可能造成风险事故。因此，在电网发展中，电力企业要结合高新技术、专业人才，对安全风险进行判定，并针对此提出有效的防范措施，确保实际电力调度运行安全风险产生时，相关人员能及时的解决，并帮助电力调度实现正常运行。

参考文献：

[1]梁育强. 浅析电力调度运行安全风险及其防范对策[J]. 科技与创新, 2015（23）:48-48.

[2]李方荣. 电力调度运行安全风险与防范对策[J]. 科技视界, 2017, No.222（36）:184+187.

[3]郑慧铭. 电力调度运行安全风险与防范对策分析[J]. 山东工业技术, 2017（14）.

[4]王杰. 浅谈电力调度运行的安全风险及其防范对策[J]. 通信世界, 2018, 25（12）:170-171.

论文作者:李伟蒙1,路超2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3da673c8f151c767effefbb8.html