# 污水处理中技术创新和节能降耗分析论文_谢赟

(灵谷化工有限公司 江苏宜兴 214213)

摘要：随着当前城市化步伐的加快，无论是工业废水还是生活污水的排放量均越来越大，污水处理量的增加需要更多的能源与经济投入，不能够达到当前可持续发展的要求。基于此，本文对于污水处理技术与节能降耗技术展开了分析与探讨，提出技术创新与节能降耗的措施，希望能提升污水处理的效益，提供参考。

关键词：电污水处理；技术创新；节能降耗

当前我国经济增长迅猛，工业也获得了极大的发展，高耗能产业的治理是当前头等大事，得到了各界的广泛关注，其中污水治理是当前的耗能治理中极其重要的一项，不但关联着经济命脉，更直接关系着人民的健康。但是污水治理的实际状况并不乐观，排放量日益增加，污水处理的工艺却比较落后，大部分技术还处于污染严重，能源消耗量大的状况。这种情况对于我国当前的环境能源现状是极为不利的，必须加快整治。

1新兴污水处理工艺与技术创新

在进行污水处理工艺创新时，常常需要采用一些创新技术，当前处理效果较好、较为新兴的处理工艺主要有：活性污泥法、生物膜法、生物菌群法等。但现行的处理工艺、设备还需要不断进行改进创新，才能够有效的保障水质水量，此外，还需要综合考虑节能降耗的要求。当在进行污水处理之前，需要论证应用技术的可行性，保证能够达到效益的最大化。当前的污水处理中，其中含有的有害化学物质需要进行深度处理，才可以达到除去有机物的目的，其中生物法工艺是较为关键的技术。在进行污水处理时，生物膜法应用更加广泛，其相较于活性污泥法优势更明显，主要有两点：其一是微生物的生长特性，在生物膜法中参与污水净化过程的微生物种类极多，微生物具有较长的食物链，更容易存活下来的是代谢时间相对常长的微生物，当在进行分段运行时，各个阶段都能够出现优势菌种；其二是进行污水处理时，微生物膜工艺的适应能力较强，能够适应各种水质水量的变化，污泥能够较好的进行沉降，方便进行固液分离，较为适合进行浓度较低的污水处理，便于维护，同时节能。

我公司现今采用的就是序批式活性污泥法，在处理时使用的主要设备有水泵，其数量众多，消耗较大，对于成本而言是极为关键的。若是可以做到变频泵工艺的控制，便能使得设置的工艺参数达到相应的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工艺还需要我们进行不断地改进优化，灵活的对设备进行调节从而达到有效的节能降耗。污水处理的核心部分耗能最大，约占总耗能50%以上。在当前的新兴技术中，通常采用的是机械曝气的办法，生物反应可以在调节池进行净化，对于风量的调节主要依靠空气悬浮颗粒鼓风机，上诉设备无需经常维护，有效的降低了成本。

2生物填料挂膜与污性污泥

生物填料挂膜也就是双圈大塑料环，纤维束在其上进行均匀分布，内圈的挂膜可以对气泡进行切割，水气生物膜能够高效的处理污水里含有的有机物成分。在处理中，生物膜载体是工艺的关键，对于不同的水质环境，填料的组装方式是有区别的，主要是粗细的差异，能够有效地处理污水中的好氧、厌氧生物。载体上的生物膜，能够对有机废水起到良好的净化作用，其广泛应用于食品加工、生活废水、工业废水的处理。该技术对于排放量的大小没有要求，并且能够抵抗冲击，运行操作较为简单，管理容易，设备占地面积小。当前多孔生物悬浮球填料技术是较为新型的技术，其生物填料由科学的配方合成，并且有进行特殊的处理，其可以按照污水的性质进行多种微生物中微量元素的融合，其生物的附着量较大，使得污泥回流变得更加简单，能够对有效的进行氨氮等的去除，提升水质，主要被应用在生活污水的处理中，尤其适合养殖业。

污性污泥法主要是借助微生物絮体上的好氧生物对污水进行净化处理。当对废水进行连续性通入空气之后，会形成污泥状絮状物，其上具有好氧性生物繁殖，可借助其上的微生物菌胶团对污水中的有机物与污染物进行吸附于氧化。当在使用此办法进行污水处理时，需要对活性污泥量以及供养量进行严格的控制，要对活性污泥的浓度进行调节，注意预防污泥进入沉淀池。

3工艺运行中的问题及处理办法

活性污泥法较为复杂，管理难度较大，其运行中出现的异常现象通常是管理不当造成的。其较为典型的有泡沫问题、污泥膨胀等。此时应当先查明原因，再进行参数的调整，控制进水量、曝气量等。本方法处理污水优势明显，成本较低、环保、效果显著。

污水处理菌主要有硝化细菌与反硝化细菌等。在一些水质较为特殊的环境中，部分菌种难以培养，此时可以寻求当地科研力量，先进行专业的培养菌种后载进行接种培养，随后展开污水处理。

4结束语

污水处理对我国环境的可持续发展起着重要的作用，处理技术的改进与创新可以污水进行更有效的净化处理，同时能够降低能源消耗，资金投入。但污水处理工艺当前还存在一定的不足，还需要不断地进行优化，需要进行设备的合理选择，做好污水处理的运行与管理工作，保证设备处于正常工作状态，才能够更有效的提升污水处理的综合效益。

参考文献：

[1]谢德来.现代污水处理中技术创新及节能降耗分析[J].科技与创新,2016,(08):100+105.

[2]许海云.污水处理设备节能降耗分析探讨[J].通用机械,2014,(09):28-32.

论文作者:谢赟

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年2期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43ae55eeb98e55c08e4a761e.html