# 高层建筑中土建施工技术的应用分析论文_常亮

江苏建科建设监理有限公司 江苏南京 210000

摘要：对高层建筑而言，土建施工技术是其重要的组成部分，这不仅是因为高层建筑中应用到了大量的土建施工技术，同时更是保障其建设质量的主要技术和关键环节。

关键词：土建施工技术；高层建筑；应用

1 土建施工技术在高层建筑应用所具有意义及其要求

1.1 土建施工技术在高层建筑应用所具有意义

通过对相关文献研究以及结合笔者实践来看，土建施工技术在高层建筑中应用主要具有以下两方面意义：第一，保障高层建筑建设质量。结合实践来看，土建施工技术贯彻于高层建筑建设的全过程之中，因而通过运用有效的施工技术开展建设将极为有利于保障高层建筑质量；第二，提高建筑企业经济效益。当前建筑工程领域的竞争程度日益激烈，如何提高高层建筑经济效益已经成为了广大建筑企业所面临的首要难题。由于土建施工技术贯彻在高层建筑建设全过程，因而通过采取有效的土建施工技术，能够在很好地降低其建设成本情况下达到提高建筑企业经济效益的目的。

1.2 土建施工技术在高层建筑应用原则

鉴于土建施工技术在高层建筑中应用所具有的意义，因而土建施工技术地应用就应当遵循以下两方面要求：第一，稳定性原则。正如上文所述，高层建筑由于高度较高，应用土建施工技术时就必须严格遵循稳定性原则，并在符合相关技术标准的前提下选择适宜的施工技术，从而有效地保障高层建筑结构的强度、刚度等，如此一来方能为良好的高层建筑建设质量打下坚实的基础；第二，准确性原则。结合实践来看，高层建筑工程大多具有一定的特殊性和复杂性，并且相比于低层或多层建筑，其对地基荷载能力要求极高，因而要想有效地保障高层建筑建设质量，土建施工技术地应用就必须遵循准确性原则，即建筑企业应当在高层建筑设计方案中科学合理地选择所采用的土建施工技术。

2 土建施工技术在高层建筑中的应用探究

鉴于土建施工技术在保障高层建筑建设质量中所具有的重要作用，这就要求广大建筑企业必须科学合理地选择适宜的土建施工技术，为此笔者认为以下几项施工技术应当是必不可少的。

2.1 地基桩基技术

俗话说：“万丈高楼平地起”，这一道理对于高层建筑来说极为适用，这是因为地基作为其建设的起点以及支撑点，对建筑物的质量、防震性等方面起着决定性的作用。地基的牢固程度是高层建筑的寿命和高层建筑工程能否进行后续施工的前提条件。在地基的处理方式中，地基桩基技术以其适应性强，可以根据荷载选择施工级别的优点，已经普及到各种复杂的高层建筑工程中，成为目前应用比较广泛的地基处理方式，其中的现浇灌注桩技术使用比较普遍。现浇灌注桩技术的整体荷载力可以达到10000kN以上，是高层建筑的主要地基桩之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆使用现浇灌注桩技术，一定要注意，特别是在现场灌注的时侯，一定要在管口顶上的管帽密封，这样做的目的，是为了防止落入异物和水。

2.2 钻孔灌注桩

受高层建筑高度较高以及整体重量大等特点所影响，这就导致建筑上部分所承受负荷因大量适用混凝土与钢筋而大大地增加，因而为了保障高层建筑建设质量就必须进行工程桩灌注。结合实践来看，目前在工程桩灌注上广泛使用的是钻孔桩灌注桩技术。该技术运用中一方面要充分结合业主方对高层建筑的设计要求，另一方面还要保证工程的质量，因而在钻孔灌桩的施工过程中要根据实际的情况开展。比如建筑根据实际情况研究发现能够采用硬施工法时，针对成孔作业上应采取多地点多台设备一同进行的方式，如此一来有助于提升成孔速度。此外，需要特别注意的是，建筑企业在钻孔作业中必须要确保好钢筋的质量，为此我们除了要在钻孔前确定桩孔和钢筋笼的对应关系外，还应使用钢筋笼的模具作为辅助开展施工。

2.3 支护施工技术

相比于低层或多层建筑，高层建筑由于高度较高，其地基基坑非常深，因而了保障地基施工安全以及质量就必须使用支护施工技术。目前支护施工技术中较为广泛使用的主要有采用钢结构工程施工技术与混凝土施工技术两种。第一，钢结构工程施工技术主要用于地基坑深度较大的高层建筑建设中，相比于其他支护施工技术，其不但具有强度高、抗压性强以及重量小等优点，并且该技术施工难度小、节能环保，因而使其日益广发地应用到了高层建筑深基坑施工中。第二，混凝土施工技术主要用于地基坑深度较小的高层建筑建设中，应用混凝土施工技术进行支护施工中必须要特别注意混凝土的抗压性能。这是因为，混凝土的抗压性能是确保建筑质量的基础，也是关键。影响混凝土的抗压性能的因素主要有两个，一个是水泥的强度，一个是水灰比。这就要求施工单位一定要购买正规厂家生产的质量可靠的水泥，在施工过程中一定要加强对混凝土的检测，严格控制水灰比例。此外，高层建筑支护施工中，建筑企业还必须将降水工作做好。结合实践来看，降水方式的选择主要是依据层土深浅不同进行选择，比如浅层土一般采取轻型井点，而深层土则采用深井泵长期进行降水工作。

2.4 整体提升钢平台技术

对高层建筑而言，竖直和斜面它最主要的两个立面结构，其中斜面由于大多位于人员密集度较高的地区，并且部分斜面的施工面通常较小，如此一来便极大程度地增加了施工难度。有鉴于此，为了保障高层建筑施工安全性以及质量，笔者认为在此项施工内容中可以采用整体提升钢平台技术。整体提升钢平台技术以其安全性高、系统性能强而著称，其原理主要是对高层建筑结构的核心筒的剪力墙进行了平台的搭建，使用提升机把整个钢平台随着高层建筑的施工进度做提升。如此一来，不但有效地确保工程得以顺利开展，同时能够在提高工程安全性前提下保障施工人员的生命安全。

参考文献

[1]王驰,吴萌萌.浅析土建施工技术在高层建筑中的应用[J].城市建设理论研究,2014(14).

[2]陈小波.浅析高层建筑中土建施工技术的应用[J].建筑•建材•装饰,2015(20):224-224.

[3]谢飞,康桂锦.浅析高层建筑中土建施工技术的应用[J].商品与质量•建筑与发展,2014(1).

论文作者:常亮

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/458a162b7be93aba660535d4.html