# 浅述PLC控制柜的布置与结构设计论文_陈政

镇江市电站辅机厂有限公司 212200

摘要：PLC控制柜是当前我国工业生产中比较核心的一点，其能够表现出较为理想的作用效能，尤其是相对于传统控制设备，其能够发挥出的作用价值更是极为突出，这也就需要围绕着PLC控制柜的有效应用进行重点分析，促使其能够具备理想的有序运行效果，本文就重点围绕着PLC控制柜的布置及其结构设计要点进行了简要论述。

关键词：PLC控制柜；布置；结构设计

引言

在当前工业生产发展中，具体机械设备方面的创新优化可以说是比较核心的一个方面，这也是当前研究的重要趋势，在各类机械设备的应用过程中，相应控制设备不容忽视，针对各类控制设备进行创新自然也就显得极为必要，其中PLC控制柜的应用就能够表现出更强的作用价值。PLC控制柜作为可编程逻辑控制设备，其能够更好保障相应控制系统运行的精确度，有效解决以往控制模式应用中可能存在的各类问题隐患。当然，这也就必然需要具体PLC控制柜的布置能够较为合理，在结构设计方面也能够体现出规范性，充分确保相应PLC控制柜的后续实际运行效能。

1 PLC控制柜的布置要点

在当前PLC控制柜的实际应用过程中，必须要重点针对PLC控制柜的布置进行重点把关，这种PLC控制柜的布置不仅仅要围绕着具体元器件进行精确安排，还需要重点围绕着PLC控制柜的整体选择以及核心版块布置进行处理，其中较为核心的PLC控制柜布置要点如下：

（1）恰当选择柜型。对于PLC控制柜的有效布置而言，具体柜型的选择可以说是比较核心的一个前提，其直接关系到PLC控制柜的实际应用效果，需要促使其和基本应用需求具备理想的匹配关系。结合这种柜型的选择，当前最为常用的就是固定柜，而这种固定柜又可以细分为KB柜、十六折柜等，这些固定柜的应用具备着更强的实用性，而对于抽屉柜以及GGD柜则不宜进行选用。如果结合具体项目的实际应用需求，必须要选择分隔柜型，就需要考虑其安装以及调试的可行性，促使其能够适合于整体系统运行效果。

（2）合理设置通风系统。为了确保后续PLC控制柜的应用运行较为可靠合理，还需要针对相应通风系统进行合理设置，这种通风系统的设计需要针对其出风形式以及具体通风口的设置进行有效把关，促使其能够发挥出最为合理的通风散热效果，保障PLC控制柜的应用能够较为有效安全。在具体通风系统的有效设计中，还需要重点促使其能够形成理想的自然对流方式，进而也就能够切实保障相应PLC控制柜的长期应用较为可靠，降低可能出现的排风故障和降温不彻底问题。

（3）合理布置行线槽。对于PLC控制柜中涉及到的具体行线槽进行合理布置同样也是比较重要的一个方面，这种行线槽的布置主要就是为了促使其型号较为合理，并且布置位置能够较为可靠，降低可能出现的各方面错乱以及矛盾冲突。结合这种行线槽的有效选择，其需要重点把握好高度以及宽度两个基本指标，结合具体PLC控制柜的应用需求进行探索，促使其具体行线槽的应用能够更为恰当适宜，此外，还需要针对行线槽的颜色进行充分关注，一般应该优先选择灰色行线槽。在具体行线槽的布置过程中，需要重点结合设计方案进行精确布置落实，促使其相应行线槽的应用能够满足于各个方面的运行需求，并且还能够在一定程度上表现出美观性效果，提升其后续整体应用效能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 PLC控制柜结构设计要点

具体到PLC控制柜的有效安装中，相应结构设计必然也是极为突出的一个基本点，只有确保其基本结构能够较为合理规范，最终整体运行效果才能够有所保障，这种PLC控制柜在结构设计方面需要注意的关键点如下：

（1）合理设计稳压电源。在PLC控制柜的有效运行中，稳压电源的合理设计是比较重要的一个方面，也是整体系统运行的重要前提条件，基于这种稳压电源方面的有效设计处理，其不仅仅需要考虑到相应PLC控制柜的基本应用运行需求进行分析，还需要重点考虑后续PLC控制柜实际运行的长期需求，进而才能够促使其整个系统的运行具备理想的电源供应。当然，对于这种稳压电源设计中的位置精确把关同样也是比较重要的一个环节，其需要围绕着电源边缘以及其它部位的距离进行严格控制，降低可能出现的各类隐患缺陷。

（2）合理设计PLC控制柜基板。对于PLC控制柜的有效应用来看，相应基板设计同样也是比较核心的一环，这种基板设计同样也和后续运行中的调试维护具备着理想的作用，需要促使其能够考虑到应用的便捷性，能够便于后续操作落实，对于各个相关安装模块也需要进行充分思考，保障其PLC控制柜基板的处理能够较为可靠。基于当前PLC控制柜应用中涉及到的信号较多特点，还需要考虑到相应基板的选择和应用需求，促使其能够发挥出最为理想的作用实效性。

（3）合理设计断路器。对于PLC控制柜中的断路器进行合理设计同样也是比较重要的一个方面，这种断路器的设计主要就是为了促使其相应安装能够便于操作，能够在后续实际应用中表现出较强的可靠效果，尤其是对于人们操作的安全性，更是需要进行严格控制。当然，具体到这种断路器的设计处理中，往往还需要针对其具体位置进行详细审查，确保断路器能够在整个PLC控制柜中发挥出较强作用性能，解决可能存在的各类隐患缺陷。

（4）合理设计继电器。PLC控制柜中的继电器同样也是必不可少的一个重要组成部分，这种继电器的有效设计也需要考虑到其具体排列效果，能够将相关线路连接进行严格把关控制，促使其能够体现出较为理想的实效性，有效解决以往继电器运行中可能存在的接线不良问题。当然，对于具体继电器自身的恰当选择和有效布置也是必不可少的，其同样也需要围绕着PLC控制柜的应用需求进行分析。

（5）合理设计柜内照明设备。对于PLC控制柜中的照明设备，其同样也需要引起人们的高度重视，应该能够切实保障其照明功能较为全面，并且对于照明设备的开关也需要进行合理布置，提升其操作的可靠性。

3结束语

综上所述，对于PLC控制柜的有效布置和结构设计而言，其需要重点把握好对于整个PLC控制柜柜型的有效选择，在此基础上，还需要围绕着柜内的具体结构进行合理设计，促使其整体能够具备理想的稳定运行效果。

参考文献：

[1]范体波，何晓辉.PLC控制柜的布置与结构设计[J].钢铁技术，2015，（04）：27-29.

[2]范体波，何晓辉.PLC控制柜布置与结构设计[J].现代商贸工业，2015，（09）：192-193.

[3]陈洁.利用PLC在自动扶梯控制柜调试中产出速度脉冲[J].电世界，2014，（05）：36-37.

[4]穆海军.基于PLC的抽油机变频控制柜的研究[J].科学技术与工程，2010，（22）：5401-5406.

[5]许江鹏，王聿学.PLC模块控制柜接地故障点的查找[J].甘肃冶金，2008，（06）：109-110.

论文作者:陈政

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/460c44a197b23a98ceff6f38.html