# 电气自动化在电力系统中的应用研究论文_潘晓晖,黄莉

陕西冶金设计研究院有限公司 陕西西安 710032

摘要：随着科学技术的快速发展，电气工程中电气自动化技术也逐渐成熟。电气自动化在我国电力系统中发挥着重要作用，促进我国电力系统更快更好的发展，如何将电力系统中的电气自动化技术更好的应用是现阶段电力企业所面临的问题。本文首先对电气自动化的特点进行简单的阐述，并对电气自动化技术在电力系统中的应用情况进行分析，便于电气自动化技术在电力系统中能够得到更好的应用。

关键词：电气自动化；电力系统；应用

1 引言

自动化技术作为信息技术的重要组成部分，对电力系统有着积极的推动作用，电气自动化技术在电力运行中的应用在很大程度上改善电力电力系统的整体运行情况，提高了电力系统的管理效率。各项新技术的开发与普及促进了电气自动化技术的发展，在电气自动化应用的过程中，电力系统自动化水平也随之提高。

2 电力系统中应用电气自动化的方向

2.1 电力系统的实时仿真工作

电力系统中的实时仿真工作能够对电力运行进行系统化处理，改善电力系统的整体运行状态，促使电力系统能够保持稳定运行。在电力系统运行过程中，实时仿真技术能够同步运行实验，随时提供有效数据，为电力系统运行提供参考，这在很大程度上提高了电力系统运行维护的精准度。通过实时仿真，技术人员能够对新型设备进行实验，确定其性能参数，确保设备的安全使用。

2.2 提供智能电力服务

电气自动化技术为电力系统的运行提供了智能化服务，通过智能操作，电力系统的各项安全防范措施都得到了有效落实，电力系统的各项安全指标也随之提升，系统运行的技术创新促进了电力系统智能化工作进程的推进，同时智能电力服务也有效解决了电力运行中的问题，进一步完善了电力系统的基础保障措施，将智能化控制管理落实到实处。

2.3 开展配电网工作

电气自动化技术在电力系统中的应用促进了配电网工作的开展。配电网作为电力系统运行的重要组成部分，对电力系统运行具有重要作用。配电网在数字信息一体化建设中发挥了重要作用，同时也有效解决了在电力系统运行中出现的问题，确保电力系统能够正常稳定运行。在电力系统运行过程中，配电网能够快速全面地接收有用信息波，并在电气自动化的推动下，进一步提升电力系统的高效运行。

3 我国电气自动化的发展现状

科学技术的快速发展促进了电气自动化技术的进步，电气自动化技术在我国各大企业中得到广泛应用。电气自动化技术在电力系统中普遍应用于设备的装卸及分析、处理电力系统运行的数据。与传统技术相比，电气自动化所突出的最大优势是当电力设备出现故障的时候，电气自动化技术就能够将设备中的故障进行分析，并将出现故障的零件、部位的位置准确反馈给工作人员，大大缩短了处理问题的时间。电气自动化技术在电力系统中的应用不仅是供电一种保障，更能使国民经济得到快速的发展。

4电气自动化技术在电力系统中的应用

4.1 计算机技术的应用

随着科学技术的快速发展，计算机技术也日益成熟，这在一定程度上促进了电气自动化相关技术的创新与发展，在电力系统中，计算机技术已然成为最为重要的技术之一，应用于电力系统运行的各个环节。在电力系统运行过程中，配电、变电以及供电都会涉及到计算机技术。智能电网技术的基础就是计算机技术，在计算机技术的辅助下，能够实现电力系统的网络化与智能化，促使配电网能够自动进行分析，为电力系统的运行提供数据参考。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气自动化技术直接关系到电力系统的整体运行，计算机技术在电网调动的应用可以帮助技术人员在复杂的运行结构中查阅到不同级别的电网问题，同时在保证电力系统运行的前提下，对电网进行自主调动，将电网设备连接起来形成数据网络，对电力系统进行全面的监控与管理。就我国当前计算机技术在电力系统运行中的应用情况来看，变电站自动化技术已经得到了全面的普及，在各层级都有广泛的应用，在数字化计算机网络的辅助下形成信息流，实现了数字化信息集成，进而有效分析计算出电力系统中各流程数据的情况，保证电力系统的稳定运行。

4.2 数据操作系统

随着信息化产业步伐加快，计算技术已经被成功应用与诸多领域，数据处理实现了质的飞跃，这其中离不开电气自动化系统发挥的重要作用。计算机由五部分组成，输入设备、存储设备、运算器、控制器和输出设备，是数据处理的硬件基础。比如，在电厂中的数据处理中，以电气自动化为技术支持的处理机可以处理所有的参数、报表打印、记录、输入显示、性能计算等数据，大大减轻了人员的负担，并提高了数据处理的速度和精确度。变压器是电厂重要的设备，变压器一旦发生故障，对其故障检修是非常困难的。这时，如能够有效利用以电气自动化为依托的色谱分析方法，通过对故障时所产生的气体进行分析，并通过计算气体的含量比值，从而判断出故障的位置。电气自动化系统为多种数据处理方式提供了有力的硬件系统保障。

4.3 电网调度自动化的应用

电网调度自动化是电力系统自动化中最主要的组成部分，目前我国将电网调度自动化分为五级，其中各级电网的自动化调度都是与计算机技术的应用分不开的，从高到低分别是:国家电网、大区、省级、地区以及县级调度。其中最重要的组成部分就是电网调度控制中心的计算机网络系统，这此装置在计算机系统的连结下形成一个自动化的电网调度系统，将整个的结合起来。其他的主要组成部分有工作站、服务器、变电站终端设备、调度范围内的发电场、大屏蔽显不器、打印设备。计算机在电网调度自动化的作用不仅要实现对电网运行安全分析的监控，还要实现实时数据的采集，更要实现电力系统的电力负荷预测以及状态估计等功能。因此种种这此，都是通过电力系统专用广域网连结的测量控制以及下级电网调度控制中心等装置。

4.4 PLC技术的应用

PLC技术是继电接触控制技术与计算机技术结合而产生的技术，具有自身信息记录、自动编程与运算的特点，因此，在电力系统形成低能耗状态后，PLC技术可以为电力系统的运行提供指导，进行指令发布，提高电力系统整体运行的灵活度。PLC技术能够对电力系统中的温度、压力和流量等参数进行控制，并在闭环系统状态下进行有效模拟，根据运行的实际情况进行适时调节。此外，PLC技术也可以应用于电力系统运行的顺序控制中，系统在运行过程中所产生的单独模块信息对维持系统稳定运行具有重要意义，而PLC技术能够快速获得单独模块信息，这在一定程度上为电力系统运行的有序性与协调性提供了保障。PLC技术能够依靠自身的编程与运算优势，辅助电力系统进行数据处理，实现运行管理的自动化与智能化。在电力系统开关量控制方面，PLC技术能够快速地对信号的输入输出以及断电通电进行控制，这在很大程度上提高了电力生产的自动化与效率。

5 结束语

近年来，随着社会经济的快速发展和信息技术的不断进步，电气自动在电力系统中的应用范围更为广泛，而传统模式下的电力带动技术在多线路电力系统中的应用显得非常吃力，现代自动化技术的电力系统中的应用可在很大程度上有效降低人工耗能，因此在电力系统中应用现代电气自动技术非常有必要。

参考文献：

[1]刘宸轩.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用探讨[J].信息化建设,2016,02:235.

[2]龚超,罗毅,涂光瑜.计算机视觉技术及其在电力系统自动化中的应用[J].电力系统自动化,2003,01:76-79.

[3]翁颖钧,朱仲英.地理信息系统技术在电力系统自动化中的应用[J].电力系统自动化,2003,18:74-78.

[4]霍光.变频技术在电选机高压直流控制系统中的应用及研究[D].昆明理工大学,2002.

[5]张立红,黄学武.CAN总线在船舶电力推进仿真系统中的应用[J].工业控制计算机,2005,06:37-38.

论文作者:潘晓晖,黄莉

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49df9d534fbb51582f29cf7e.html