# 浅析输电线路运行故障的分析与防治论文_赵超杰1,王德东2

赵超杰1 王德东2

（1.国网山东莱阳市供电公司 山东莱阳 265200；2.国网山东省电力公司德州供电公司 山东德州 255000）

摘要：随着我国国民经济水平的提高，科学技术的不断进步，人们和社会对输电线路的要求也越来越高，以此来确保当地人们生产生活的安全性、稳定性。但是由于现有技术的限制，以及一些其他外力因素的影响，输电线路故障还会经常发生，例如强风的破坏、雷击的破坏、覆冰的破坏、以及人为破坏，都为输电线路埋下了很大的安全隐患，下面就对其做进一步分析。

关键词：输电线路；运行故障；分析与防治

业内人士都十分清楚，输电线路的好坏将会直接影响当地的供电质量，为了有效避免大面积停电，影响人们的正常生产和生活，就应该对常见的故障做有针对性的防治处理，未雨绸缪，对经常发生问题的线路做重点巡视，同时在平时做好线路的抢修演练工作，争取把故障造成的损失降低到最少。有关领导也要加强技术人员的培训和管理，提高输电线路检测队伍的素质。

1输电线路所面临的原因

1.1强风的破坏

由于我国幅员辽阔，人口众多，因此输电线路的数量也非常多，随着全国电网的铺设成功，虽然提高了整体的经济发展，但是为线路的保护也提出了更高的要求。例如很多线路架设在崇山峻岭中，而且当地自然条件恶劣，整体气候多变，经常会出现强降雨和强风的天气，在这样的条件下进行电力传输，输电线路就非常容易发生故障，影响整个地区的电力供应安全。例如在黄土高原上，其植被破坏严重，而且缺乏树木和山体对风进行阻挡，直接导致杆塔发生倾斜，输电电线被吹断，如果遇到非常恶劣的天气，还会引起电杆的倒塌。而在一般的郊区环境下，也会有类似问题的发生，但是发生的次数相对要少很多，风力对供电线路的破坏，严重影响了人们的正常生产和生活，迟滞了我国社会经济的发展，为线路的维护工作带来了巨大的挑战，如果没有做有效的处理，其会给国家和人们的财产安全造成严重的损失。

1.2雷电的影响

夏季就进入到了雷雨多发的季节，由于雷击对线路影响很大，因此在这一期间要及时的进行巡视，做好防雷避雷的工作。有些地区雷雨持续的时间比较长，传输线路就会长期处于一个潮湿的状态，如果线路的防潮效果不好，或者本身质量有问题，有些地段的线路老化严重，表面都有明显的破损问题，因此就容易造成漏电和短路问题，进而发生更大的灾害。而有些线路、杆塔的避雷设施没有安装，或者和设计的位置有偏差，致使避雷效果非常有限，如果发生了雷击事故，就会直接导致该地区的大面积停电，或者是出现跳闸和闪络的问题，会严重损坏用电设备，甚至导致变压器失灵和人员伤亡，因此有关部门在工作中，一定要保证设备的质量，然后按照国家的规定标准进行安装，及时做好巡查检查工作，争取把安全问题消除在萌芽中。

1.3线路覆冰

我国冬季时间比较长，尤其在北方该气候对电力供应的影响最为严重。例如在冬季，会有很多的冰雪覆盖到电线上，不仅清理困难，而且带有冰雪的线路非常多，在经过中午的溶化后，到了夜间其覆盖在线路上的范围会进一步加大，这样就给清理人员提出了挑战。长时间的存在对线路本身和两边支撑的杆塔也是一种考验，很容易导致线路坠断，再加上猛烈的东风，电线杆很容易发生倾斜和倒塌。由于天气条件恶劣，这种被冰雪侵袭的线路非常多，根本没有足够的人员对其进行清理，少量的覆冰会造成线路闪络，如果是大量的覆冰会则造成输电线路的瘫痪，因此有关部门一定要重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4人为原因

在一般情况下输电线路都是围绕着交通线路来进行建设的，这样在发生问题进行维修和铺设的时候都非常方便，但是也带来了一定的问题，例如这样会增加交通事故对线路的影响，酒驾飙车都容易造成车辆撞上电线杆，直接破坏供电线路，不仅影响电力的供应，而且对人们的生命安全也会造成威胁。有些人员安全意识不强，没有道德底线，随意向电线杆和电线上抛掷污秽物，或者对电线杆进行破坏，导致线路发生闪络的情况。

2有效控制输电线路故障的措施

2.1降低外界因素的影响

自然环境对输电线路的影响非常大，但是由于其不可抗性和突发性，致使现在技术还不能从根本上解决这一问题。可以在各个方面做有效的防护，以此来把影响的程度降到最低。针对强风的影响，有条件的地方都可以对线路的外围进行绿化，不仅美化环境，同时能很好的阻挡强风，有力减弱其对输电线路的破坏力。针对雷击问题，可以在其中安装避雷线路，做好雷电过电压的保护装置，或者是按照避雷针，但是避雷针安装的高度和位置都要精心的进行设计，以此来确保整体的安全性。有些地区由于自然环境十分恶劣，应该使用降低杆塔的接地电阻，进而实现防雷的目的，根据专业人员的统计和分析发现，雷击问题多发生在山区，因此在以后铺设线路，架设线杆的时候，每隔一个基塔就要设置一组避雷器，这样能保证输电线路的稳定性，预防了雷击对输电线路造成的故障问题，加强了线路在恶劣天气状态下的稳定运行。通过对有些使用地区的效果分析发现，在强降雨的天气里，发生大面积停电的问题有了明显的减少，保证了人们正常的生产和生活。对电线杆进行加固处理也是非常必要的，避免其在风中左右摇摆，树立线杆的同时，选择避风的场所，或者在风暴爆发较少地点进行，这些细节都能有效减少自然环境的影响。

2.2及时处理污闪问题

就目前而言，电网设备中的外绝缘设计水平比较低，无论是设计和基础建设方面都有严重的缺陷，在安装绝缘设备过程中，由于没有全面的环境污染和气候数据，遇到恶劣天气，或者环境污染的时候，就发现电网抗污闪能力非常弱。因此有关部门要加强这方面的防止力度。一般可以拉大输电线路爬距，或者安装一个合成绝缘子，降低污闪问题产生的危害。还可以在输电线路上涂抹一些防污闪涂料，避免在运行中发生漏电问题，有效降低污闪事故发生的频率。同时提高输

电线路设备的绝缘水平，加强其抵抗污闪的能力，在设计电网的绝缘问题上，必须要采集当地的污染数据和气候数据，从而制定出全面的绝缘设计方案，做好输电线路的抗污闪工作。

2.3预防认为破坏

相对自然因素，人为因素就能很好的进行控制。现在电缆设施偷盗的减少，主要是电力方面的法律法规都非常完善，偷盗人员都知道行动后的后果，因此不敢铤而走险。除此之外，要加强对输电设计耐久性的设计，对电缆、线路和电线杆进行加固处理。除此之外，对重要的地方，或者是容易遭到人们忽视和破坏的位置设立警告牌，以此来讲解、宣传输电设备的重要性，提示破坏线路中的厉害关系，警示如果擅自破坏还会造成个人的人身安全等。通过一系列的措施来提高人们的安全意识，加强我国输电线路的建设。在此基础上，还要建立一支高素质的电力维护和抢修队伍，制定出一整套完整的巡线制度，保证输电线路的安全性和稳定性。

总结：通过上文的叙述可以发现，自然因素对输电线路的破坏是最为严重的，针对这种情况，有关技术人员在不断加强技术发展的同时，也应该注重我国的整体环境，和环保工作人员密切的合作，改善我国自然环境比较恶劣的地区，这样该工作所面临的很多问题就迎刃而解，在此基础上，要结合输电线路的实际情况，对容易发生故障的位置多加巡视和维护，保证其稳定的运行。

参考文献：

[1]谷定燮，周沛洪，修木洪，王森，戴敏，娄颖.交流1000kV输电系统过电压和绝缘配合研究[J].高电压技术，2011，（12）.215.

[2]罗兵，饶宏，宿志一，周军.直流复合绝缘子不均匀污秽闪络特性研究[J].高电压技术.2010，（12）.215.

[3]胡湘.输电线路山火跳闸原因分析及其防治措施探讨[J].电力科学与技术学报，2012（2）：215.

论文作者:赵超杰1,王德东2

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51fbdf34f7382ea209db554f.html