# 输电线路的运行维护及故障排除技术措施分析论文_陶海杰

贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司 贵州省 贵阳市 550002

摘要：在电力企业运行及发展中，电力企业管理者应该认识到输电线路故障排除的重要性，结合输电线路运行的特点以及故障发生的现象，构建输电线路维护工作，以提升电路故障排除的整体效率。在输电线路优化设计中，应该保证线路的稳定运行，构建行之有效的线路规划标准，充分满足电力系统输电线路的设计及规划需求，将系统故障降低到最小状态，为电力企业的稳步业发展提供支持。对于电力企业中的故障排查单位，在输电线路检测中，应该通过优化设计输电线路、智能化输电线路维护系统的构建以及定期检测输电线路等，提升线路故障排查的效率，满足现代电力企业的运行及发展需求。

关键词：输电线路；运行维护；故障排除；技术措施；分析

1导言

输配电线路工程在施工过程中，通过利用全过程管理系统，能够实现从工程初始到工程最终的竣工都能够在网络控制下施工，所以输配电线路工程管理可以有效提高施工管理控制的质量，但是从目前来看，由于在实际施工过程中很容易受到操作人员技术方面存在的影响，为此在输配电线路工程施工时，必须要加强对故障排除有效管理，否则很容易导致施工质量效果不理想，尽管每一年的电网故障排除水平都有明显提升，但从目前来看还存在许多安全隐患的问题，如果没有进行完善科学的处理，很容易导致电网工程施工质量受到影响。

2常见故障种类

2.1输配电线路设计问题

一些城市的输配电线路的设计工作中，缺乏对实际情况的全面掌握以及对于城市未来规划的前瞻性，总是习惯于解决眼前发生的问题。这种对待问题“得过且过”的态度非常不利于电力网络的铺设工作。近年来，我国的城市发展向着多元化的方向不断前进，在城市的横向和纵向两个维度上都进行了有效的探索。一方面是大力建设立体化的城市交通网络，通过立交桥以及地铁的建设来满足人们的生活需求；另一方面是对城市周边的辐射工作，通过建立环线来扩大城市的规模，而城市规模的扩大必然会对供电系统产生影响。如果没有进行充分的准备，匆忙架设供电网络，很容易在随后的运行中发生问题，如电压不稳定或者电线老化速度过快等。

2.2自然因素的影响

输配电线路都是建立在室外，因此不可避免地要受到自然因素的影响。总体上，自然因素对输配电线路的影响主要集中在两个方面。

2.2.1强风

城市的周边地区没有密集的建筑群和大片的森林，因此对于强风没有遮挡效果。强风直接吹到输配电线路上，一方面会造成输配电线路的摇晃，很可能造成供电元器件或者电线的损坏；另一方面大风会将地面上的杂物卷到高空中，或者是将树枝吹断，这些杂物以及树枝一旦与电线接触，可能导致电线短路，造成整个供电网络出现异常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2雷电

强对流天气下，雷击对输配电线路的伤害是巨大的。特别是空旷的郊外，由于没有其他引雷设施，雷电往往会击中输配电线路，强大的电流很可能造成电压的波动，烧断保险丝，引发跳闸。如果电流过于强大，也可能会烧毁输配电线路内部的电子元器件，造成长时间供电中断，给人们的生活带来严重影响。

3线路故障的排除方式

3.1优化输配电线路的设计

为保证输配电线路的正常运行，设计初始就要充分考虑到现实环境中的各种情况。输配电线路出现的故障中，人为因素只占很小的比重，大部分故障的发生都是由恶劣的天气条件引起的。因此，输配电线路设计时要充分考虑网络铺设地点的自然情况。例如，是否会遭受雷击，周围有没有防风林阻挡强风，设施地点的年降雨量的多少，在线路设计时都必须进行充分地考量。

3.2提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

4输电线路的运行维护中的故障排除技术

4.1优化设计输电线路

在电力企业运行及发展中，输电线路的设计与电力系统的稳定性存在关联，因此，为将输电线路运行中的故障现象降到最低状态，应该进行输电线路的优化设计。首先，在输电线路设计设计中，相关电力人员应该考虑多种因素，如气候、地形等，通过与实际现场的融合，明确输电线路设计方案，以保证电力系统传输的稳定性。其次，在输电线路优化设计中，应该保证线路的稳定运行，构建行之有效的线路规划标准，充分满足电力系统输电线路的设计及规划需求，将系统故障降低到最小状态。

4.2构建智能化的输电线路维护体系

伴随电力企业的运行及发展，电力输电系统在长期运行中会出现线路老化以及损坏的现象，若输电线路系统设备的维护技术相对落后，会影响电力设备使用的稳定性，无法满足电力设备以及线路传输的需求。因此，在现阶段智能化输电线路维护设计中，为了提升线路维护效率应该做到:第一，输电线路的运行及维护工作应该顺应时代的发展，通过智能化、信息化技术的运用，提高线路维护的整体效率，同时避免工作人员检修不及时出现电力故障的问题，促进电力输电系统的稳定运行。第二，在智能化输电电路检验中，应该构建自动化的监测系统。自动化系统通过输电线路创术的状况，分析电流以及电压参数的异常问题，并快速制定解决方案，缩短故障查找的时间，充分满足电力系统输电线路稳定运行的需求。

4.3定期进行电路的检测及检修

针对电力企业发展状况，为了保证输电线路运行及维护的有效性，提升故障排除的效率，应该定期进行电力输电线路的检测、检修，将线路故障所造成的损失降到最低状态，充分满足现代电力企业运行需求。而且，在输电线路定期检修中，相关人员应该及时发现线路中存在的隐患，积极构建针对性的解决策略，以推动电力企业的稳步发展。因此可以发现，在电力企业线路定期检修中，通过故障的及时排查，可以保证电力系统、电力线路使用的稳定性，为电力企业的稳步发展提供支持。

5结语

综上所述，健全配电线路管理运维机制，强化配电线路安全管理意识及加强配电设备的管理，才能保证电力输配电线路的稳定运行，促进电网工程的质量水平得到有效提升。

参考文献

[1]杨智亮.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].科技创新与应用,2018(33):147-148.

[2]方勇.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].低碳世界,2018(11):50-51.

[3]王小宁.电力输配电线路的运行维护和故障排除技术[J].工程技术研究,2018(10):221-222.

[4]陈乐萌,李享宇.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].民营科技,2018(09):56.

论文作者:陶海杰

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第12期

论文发表时间:2019/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e565787b2555dfab801e855.html