# 旁路带电作业在架空配电线路检修上的应用研究论文_芦云飞

（国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司 333000）

摘要：社会和经济的快速发展极大地提升了人们的生活质量，电能作为人们生活中的主要能源变得愈来愈举足轻重。电力工业的发展推动了电力网络的大规模扩张，从而使得架空配电线路的长度快速增长。然而，在实际工作中，如果对架空线路进行断电检修，那么必然会影响居民的生活以及工业生产，给人们带来不必要的损失，所以，将旁路带电作业技术引入到架空配电线路的检修工作中就显得非常关键。

关键词：不停电作业；旁路系统；配电线路；快速终端

在零八年的时候，我国南方电网公司提出了“以提高供电的可靠性为总抓手”的总的工作目标，更加突出供电可靠和安全的重要性，不停电作业成为了配电线路作业的主要发展方向。电缆线路运行故障，在日常生活中经常出现，然后在检测故障和修复故障时往往会花费大量的时间，并且要使电缆线路处于完完全全停电的情况下，此类现象的频繁发生最终会导致用电用户对供电方产生严重的质疑。旁路带电作业法则能够在很短时间内构建出临时供电系统，在不会对用户正常供电造成影响的情况下，能够实现对故障线路断电安全的快捷检修，因此该技术在电路检修工作中的应用愈来愈广泛。

1.旁路带电作业法在架空配电线路中的应用实例

架空的绝缘导线往往因外部的环境因素造成磨损老化等问题现象的出现，严重影响电网及设备安全稳定运行。2012年8月6日，河南的一家电力公司在电缆化改造时，应用了旁路带电作业系统。对平顶山供电公司10K V架空南银线0-3号杆塔进行了成功的电缆化改造工作。此次平顶山公司在总结了以往的旁路带电作业工作，在过往所有的经验基础之上，首次决定采用旁路带电作业法对配电网的线路进行综合的不停电作业，从而确保能对该分支线路上的所有用电客户提供供电服务。

2.旁路带电作业在架空配电线路中的应用

架空配电线路在国家配电网中应用的非常频繁，其所受到的关注度也在日益增加，电缆线路的不停电作业成功开展，促使配网供电趋于更加优质化服务水平，同样有着非比寻常的意义。

架空配电线路中常出现的问题就是导线的老化以及导线因天气原因损坏，需要及时进行更换。在之前需要进行更换架空导线的时候都是停电更换，时间较长、效率低，影响人们的正常使用。现在在架空电路问题的处理过程中，一般用的都是带电更换，旁路带电作业就是架空配电线路检修更换常用的方式。

2.1旁路带电系统结构

简单来说，旁路带电系统就是通过对用户用电量以及用户数量的分析统计，来确认供电距离，并且通过接入设备来实现连通，减少二者之间的距离进行临时的旁路供电。旁路供电的接口处较为薄弱，很容易发生故障和问题，所以在旁路电路系统中，接口处的稳定与否能够直接影响到配电网的稳定运行。因为绝缘材料不具有导电性质，考虑到电压释放参教的变化必须通过增加适用范围进行优化。旁路带电系统在涉及到安全性的某些问题时，必须对绝缘材料进行多次释放和利用，形成对电路结构的有效检测。

2.2旁路电统系统电气性能试验

（1）绝缘电阻试验

结合旁路电缆的绝缘电阻检测，来确认其中是否具有某些设备问題，并且通过绝缘测试来进行分析对比。判断旁路电缆材料的基本质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）工频耐受电压试验

在进行工频电路电压的检测时，必须要通过电缆信号的波动，来检测绝缘电路。旁路电缆中的系统结构测试，必须要在工频的电压承受范围内，通过旁路电流的交换，来分析旁路电缆和接口问題。并且通过调试基本信号的选取，达到电路优化设计的需要，进行电缆系统建设。

2.3局部放电试验

考虑到局部的放电测试问題，通过绝缘性能参教进行考虑，某些故障检测要进行工频电流的交换输出，结合耐受压力的变化检测，测定电缆结构的绝缘信号，并且和电缆型号和具体特征之间形成联系，进行局部放电测试。现场试验中必须通过放电的信号要求，与电缆的教据信息同步，结合放电测试的关系，达到良好的屏蔽测试效果。

2.4 旁路电缆铺设方式

现在，旁路电缆的铺设方式主要分两种，①架空铺设。优点：对他人影响小较为安全、不用太多的特别防护、较为适用于长时间带电作业的操作方式。缺点：铺设时间较长、效率低不适用于应急的带电抢修。②地面铺设。优点：速度快。缺点：需要大量的防护装备，比较适用于应急抢修，也是电网比较推荐支持的方式。

旁路不停电作业技术在检修架空配电线路时非常的有效实用，应用旁路电缆、旁路开关等一些有关旁路引流的具体设备，将停电线路的运行设备所承载的负荷电源引入旁路分支，进而对用户进行持续的供电，

3.旁路作业法在应用中存在的欠缺与应对

3.1 安全措施不足意外高空坠落的风险

带电作业人员由于在工作期间，需要在处于高空的绝缘斗臂车上进行作业，所以存在着从高处坠落的风险情况，还存在高空的物体放置不当坠落，伤及到地面工作人员，进而对人身安全的存在威胁。应当在作业过程中采用多种安全的防护手段，保障工作人员在工作作业时的人身安全。

3.2安全措施不当造成触电风险

在进行带电作业时，因工作人员相距危险的距离不足时，会危及生命安全。带有负荷的引线在断裂与衔接时会产生电弧光有可能会发生意外伤人事件。亦或是带电作业人员在衔接或断裂时，易造成人体误连导致触电伤亡情况。所以需要事先做好安全防护的工作内容贯彻落实。

3.3误操作导致线路、设备损毁的风险

线路处理不当，在误操作的情况下，使得线路设备处于损毁的风险中。在作业过程中应当严格遵照有关的工作规范以及要求，随意操作的行为严禁在工作过程中出现，在转移负荷电源或是恢复故障线路之前，必须要对线缆操作的准确性进行多次检测，确保精确无误。

4.结束语

旁路带电的作业技术对架空配电线路的检修工作的成效有着举足轻重的影响，为检修工作的安全和高效都提供了坚实的保障，相对于过去只能局限于停电作业的检测维修，现今不停电的旁路作业法伴随电缆线路的不停电作业技术逐步发展，将会给配电网的各项工作带去更多的提升空间，旁路带电作业将更加受到电力企业青睐重视。虽然尚且存在些许的欠缺不足之处，但是我们相信今后随着技术人员的进一步的完善改进，在不远的将来能够实现最高效率的带电作业，最大限度保证我国电力系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]王安龙，杜朋洋. 浅析旁路带电作业在架空配电线路检修技术中的作用[J]. 科学与信息化，2017（2）.

[2]陈义忠. 对架空配电线路实施旁路带电作业法进行探讨[J]. 商品与质量•学术观察，2011（3）：91-92.

[3]庄奕挺，陈宇昆. 配电检修中引流线旁路带电作业法的研究[J]. 工程技术：全文版，2016（11）：00129-00129.

作者简介：

芦云飞（1987-10）男，国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司；研究方向：配电带电作业

论文作者:芦云飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/606f33d58e60ebea75df1d0a.html