# 城市给水排水工程合理规划研究论文_刘盛男

齐齐哈尔市建设工程质量监督站 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：对于城市的发展而言，城市给排水工程规划起着重要的作用。在规划城市给排水的过程中，需要对各方面的因素进行充分考虑，保证多方面的利益，并且确保工程建设不会对环境的可持续发展造成不利影响，进而使城市给排水工程的规划更加科学、全面，为城市未来的发展打下坚实的基础。本文对城市给水排水工程合理规划进行研究。

关键词：城市；给水排水工程；合理规划

1 工程给水排水工程规划设计

1.1 工程给水排水工程

工程给水排水工程属于城市基础建设，主要是对城市的生活用水、工业废水、大气降水、其他废弃水等进行收集、输送、净化、利用和排放。工程给水排水工程是城市基础建设的一个重要组成部分，其目的不仅是保障城市所有居民的生活用水，还负责对城市生活中所产生的污水进行科学的处理，以实现水资源的再利用，从而进一步推动城市不断发展。因此，工程在进行基础建设过程中，必须要加强工程给水排水工程的规划设计。

1.2 工程给水排水工程规划设计

工程给水排水系统主要包括排水管道、废水处理厂、最终处理设施等部分组成。其中，排水管道主要由合流管道和分流管道，负责城市废水的收集和运输。之后，给水排水系统将所收集的废水进行有效的处理，以实现城市废水的再利用。工程给水排水工程规划设计是一项系统工作，不仅要以科学技术作为依据，还必须要充分结合城市的发展情况，进行科学的规划设计，以实现城市给水排水系统的协调分配。

2 城市给排水工程规划中出现的问题

2.1 缺乏足够的前瞻性

城市变迁对城市的供水格局有一定的影响，会改变城市的给排水结构。有些城市在进行给排水工程规划时，只对当下的给排水需求进行了充分考虑，对未来城市格局的变化并未作充分考虑，从而导致城市发展出现了一系列问题。此外，给排水工程的应变性以及延续性较差，在给排水工程使用的过程中也存在诸多问题。比如，某城市在规划给排水的过程中，将流量较大的给排水运行参数设置在城市的东北角方向，使用的供水压以及管道规格较其它地区大，因为工业聚集在城市的东北角，给排水的需求量自然比其它地区大，但在多年后，工业企业将被安置到远离城市的地区，而东北角地区也将被规划为中心，此时的给排水量相对较大，进而会出现水资源浪费等一系列问题。

2.2 给排水流域的规划缺乏科学性

在规划城市给排水工程时，对工程的规划有足够重视，但没有重视上游供水流域的规划工作，导致上游出现问题，如水域破坏、流量减少、污染以及供水负担等，甚至对连续性的水域有所破坏。比如，几个城市互为上下游时，如若上游城市的污水排放没有得到有效管理，势必会影响下游城市的饮水质量，可能还会造成水质污染。上游城市在规划给排水工程的过程中只重视本市的水资源安全，并未对下游城市的水资源安全引起重视，进而会对整个水域的水资源造成不利影响。

2.3 与其他基建工程存在冲突

部分城市在规划给排水工程时，并没有充分考虑与其相关的基建工程，使得工程施工与使用之间存在一系列矛盾。给排水工程与其他基建工程存在冲突，会对给排水工程本身造成不利影响，也会损害工程建设的质量，在后期还需要投入资金开展城市给排水工程的改建以及重建工作，浪费了大量的人力、物力以及财力。

3 城市给排水工程科学规划的有效途径

3.1 逐步加强给排水系统的统筹规划

在对城市给排水系统进行规划的过程中，不仅要对工程本身效益、质量以及合理性、科学性进行充分考虑，还要综合分析城市基建工程网络、整个城市体系网络等各方面的需求，并进行统筹规划。逐步加强对上游下游水域的规划管理力度，进而使给排水系统的统筹规划更加科学，使上下游供给水域得到有效保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 推动城市供水的可持续发展

在规划城市给排水工程时，不仅要追求效益、质量，还要保护生态环境、城市环境，不能为了经济发展而破坏环境效益。在给排水工程规划中，有一部分工程建设是不可逆的，并且会对环境造成一定的破坏。针对这一问题，相关人员应该采取有效措施来弥补对环境造成的破坏。在城市给排水工程规划的过程中，需要对城市的市情以及中国的国情进行充分分析，在给排水工程建设的过程中融入可持续发展的理念，所有建设方案、目标、措施等都需要对其可操作性、可达性以及实用性进行充分论证。相关人员在收集规划资料时，应该进行实际调研考察，保证资料的准确性，使用弹性的空间规划设计理念，确保每一区域的设计更加科学合理，保障给排水工程设计的可调节性。

3.3 逐步提高规划调整的前瞻性、灵活性

现阶段普遍存在城市未来发展与给排水工程规划不符的情况。相关人员要提高给排水工程规划的前瞻性、灵活性，解决给排水工程规划与城市未来发展偏离的问题。相关人员在进行规划的过程中，需要充分考虑城市未来的发展规划，并结合城市发展方向，针对城市发展的具体情况进行科学全面的规划。城市在规划给排水工程的过程中，应该对网络系统发展趋势进行分析，并与城市宏观发展的背景相结合，以便根据整体系统的变化进行及时调整。

3.4 制订科学的给水排水施工计划

在具体的施工过程中，科学、合理的施工计划直接决定了整个项目工程的施工质量。据此，在工程给水排水工程施工前，施工单位须要根据以往的施工经验、对施工项目进行详细的调查，并在此基础上，对所有的施工影响因素进行综合考虑。结合施工路段的实际情况，进行科学、合理的规划。同时，施工单位还应加强当地部门政府之间的联系，对城市的交通路线进行重新规划，尽量减少给水排水施工过程中给广大市民带来的不便，以进一步确保施工项目正常、顺利展开。

3.5 健全给水排水项目的管理机制

针对我国给水排水项目中存在的管理机制不健全的现象，必须要在给水排水项目施工开展过程中，不断健全其管理体制：一方面，对以往工程给水排水工程中的事故进行总结，并借鉴以往的处理经验，制订出有效的应对策略，尽量将施工事故所造成的损失降低到最小水平；另一方面，在具体施工过程中，应按照项目施工的具体情况，合理安排施工进度，并在此基础上，对施工任务进行合理的安排；对施工人员进行合理配置，以提高施工效率；另外，还必须要加强施工中的材料管理，严格控制施工材料的质量，从根本上保证施工的质量。

3.6 加强给水排水工程的施工监管力度

针对工程给水排水工程中存在的监管力度不够的现状，应积极落实施工单位的监管工作。在具体施工过程中，施工单位应严格按照国家的相关规定，制订出科学合理的监督制度，并在此基础上对相关的监管人员进行教育，不断提升其监管意识，使其充分认识到自己的责任，以进一步提高给水排水工程的监管力度。

3.7 提高给水排水工程施工人员的能力

在给水排水工程施工之前，应加强施工人员的专业技能培训，以有效提高施工人员的综合素质和专业技能。在完成培训后，还必须要从专业理论知识、施工技能等方面，加强施工人员的培训考核，以进一步提高其施工技能；同时，在培训的过程中，还必须要不断强化施工人员的安全意识，明确施工人员的具体责任，以从整体上提高工程给水排水工程的施工质量。

结束语：

综上所述，随着城市化进程的加快，工程给水排水工程也得到了关注。这就要在具体的施工过程中，针对目前给水排水工程规划设计和施工管理中存在的现象，采取积极有效的措施，进行科学合理的规划设计，并加强其施工管理，以有效提高整个工程的施工质量，并满足城市化发展的需求。

参考文献：

[1]崔世雄.城市建设中给水排水工程规划的研究分析[J].化工管理，2018（02）

[2]王岩.城市给水排水工程存在的问题及合理规划探讨[J].化工管理，2017（26）

论文作者:刘盛男

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62717095ffb42504690368a3.html