# 对维修电工安全用电操作规范“四步骤”的实践研究论文_张芳

重庆市黔江区民族职业教育中心 409000

摘 要：作为一名电类专业教师,不仅自己要掌握电类专业基础知识和操作技能、具备安全用电操作的能力，而且更要教会学生安全用电的操作规范。通过教学实践，总结了安全用电“四步骤”（即第一步是认识安全用电的重要性，第二步是带电工作前的准备，第三步是用电操作规范，第四步是维修后的现场整理。）通过“四步骤”教学法的运用，收到了良好的效果。

关键词：维修电工 安全用电 操作规范 实践研究

要想成为一名维修电工，首先要掌握《电工基础与技能》、《电子技术基础与技能》、《电机与变压器》、《电力拖动》、《PLC自动化控制》、《变频器》、《单片机》、《电路的安装与调试》等课程知识，这些课程包括很多方面，但都离不开电。电力是国家建设和人民生活的重要物质基础，电力的发展为国民经济的腾飞创造了先决的条件。但是电在造福人类的同时,对人及物也构成很大的潜在危险。所有人都知道要注意用电安全，但是每年仍有电气事故发生。因为维修电工接触电的机会多，每一位维修电工都要有很强的安全用电意识，掌握安全用电规范。

一、安全用电对维修电工的重要性

“电”被人们形象地称为“电老虎”。 维修电工作为特种行业，除要培养良好职业道德和敬业精神外，更重要的是有别于其他行业的安全性的特殊性要求。不管是从事维修电工工作的师傅，还是对于未取得电工操作许可证的维修电工学生来说，都应该做到安全用电。如果对安全用电认识不足,在从事电气检修以及电气设备的安装、调试中，会因为带电操作而导致触电事故的发生。在电气检修工作中导致触电或电烧伤的事故，往往都是由于不谨慎、粗心大意而引起自身触电或他人触电，从而造成严重后果。因此，在工作时，掌握安全用电知识，充分认识安全用电的重要性是非常必要的。

二、维修电工带电工作前的准备

维修电工必须经过专业培训，应熟悉电气安全知识和触电急救方法，持证上岗。在维修前应该做好充分的准备；在维修的过程中要注意安全操作的规范；在维修后也要进行现场整理杜绝安全隐患。

1.充分认识专业性质，提前掌握安全操作规程。

操作之前，应全面、系统地学习电工专业特殊的岗位要求，提前把电工基本操作安全常识铭记于心，并能应用到实际操作中去。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要分清高低压电路在操作时的不同要求，不仅仅只是学习有形的电线、电器、元件和线路布局及维修，还要掌握电流大小、电压高低对人体的损害程度及触电急救常识。同时，还应注意加强自身的心理素质，既不能盲目进行操作，又不能被“电老虎”所震慑:养成“既要胆大，又要心细，做事谨慎，遇事不慌”的心理素质。总之，要在有序的操纵下，使电能成为一只被驯服的“老虎”，为人类服务。

2.做好一切准备，穿戴好防护用具。

（1）绝缘鞋：一般要求绝缘6KV。具有基本的防砸和防刺穿功能，钢头的欧洲标准为能抵御200焦耳撞击力或承受1500牛顿的静压力；钢片的欧洲标准则为防穿刺，防刺能力达1100N，同时耐曲折四万次以上。

（2）工作服、安全帽：防止静电积聚的措施，是通过一定的途径尽快传导物体上的静电荷，使其分散或泄漏出去；安全帽防止头部受伤。

（3）绝缘手套：35千伏及以下带电作业使用。

（4）绝缘垫：在多用电设备，或者高压用电的场合下铺设。

（5）特殊场合使用的防护用品：包括绝缘棒、挂钩接地线、安全帽、防护服等等。

3.禁止使用失灵的仪表和绝缘不良的工具。

正确使用操作工具，宁可停产也不带病作业，“工欲善其事，必先利其器”，正确使用工具，是维修电工实现安全操作的首要条件和基本功。要求维修电工必须掌握相关工具和仪器仪表的正确使用方法和特殊的安全要求，每次作业前，及时进行例行的安全检查，绝不使工具和安全防护用品带病作业。例如，在登高练习时，要检查梯子、踏板、脚扣及安全带等是否有裂痕或松动等现象，检查随身携带的工具在登高过程中或在高空作业时是否对人身和作业对象造成损伤等。这样，虽然会耽误一定的时间，但对于提高生产效率和实现安全生产，往往能起到决定性的作用。

三、维修电工安全用电的操作规范

掌握带电作业的方法，但实际上并不是所有地方都需要带电作业。在保证正常生产的情况下，能不带电，绝不带电操作。在不得已的情况下，能短时带电绝不长时带电。在操作时，必须慎之又慎。

1.维修电路及电器设备时，必须切断电源取下熔断丝，并挂上“有人操作，禁止合闸”警告牌，停电警告牌应谁挂谁取。

2.在未知有无电时，应先进行测电检查，任何电器设备未经检测，一律视为有电，不准随意触摸，工作时必须站在绝缘体上进行操作，高压绝缘棒及绝缘手套，绝缘靴等必须定期检验，取得合格证，并在有效期内按规定使用。

3.高处或水面操作时，必须佩带安全带或救生衣，使用登高板登高工具前检查其牢固程度，杆下人员应戴安全帽，登杆人员应佩带绳索和工具袋，用以传递工具材料，不准甩掷。

4.如果必须带电作业，由电工负责人制定防护措施报部门或单位负责人批准，技术人员检查认可后方能进行。

5.做到三勤：勤观察，勤检查，勤保修。动力配电箱、开关、变压器等各种电器设备的附近不准放易燃物、易爆和金属等物件，亦要做到勤检查。

6.遇到有人触电，能用最快速度在现场采取积极的措施。急救分三阶段进行，即：触电者脱离电源；现场急救；送医院治疗。

四、维修电工对维修后的现场整理

维修完成后，对维修现场要及时进行整理，具体分三步进行。第一步：检查清点携带工具有无缺少，不能遗留在母线或其它电器设备上。第二步：检查封地线是否拆除，短接线，临时线是否拆除。第三步：取下警告牌，按送电顺序送电。

总之，电力既能给人们带来光明,给人们提供能量,但也给人们造成灾难。作为接触电力较多的维修电工几乎每天都要和电打交道，面对危险系数如此高的职业，只有正确的操作和精心的准备才能避免用电安全事故的发生。

论文作者:张芳

论文发表刊物:《教育学文摘》2017年5月总第227期

论文发表时间:2017/5/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/697d9ea537232da8f990e055.html