# 房屋建筑桩基础工程施工技术探讨论文_1蔡克剑 2,项一夫

浙江东日股份有限公司 浙江省温州市 325000

摘要：施工技术在项目建设的过程中起着决定性的作用，属于确保项目施工质量与工程按时竣工的前提条件。随着我国建筑行业的快速发展，人们在房屋质量方面提出了越来越高的要求。房屋建筑施工技术的好坏直接决定着房屋建筑的质量，因此，文中重点分析了建筑施工技术并且针对房屋建筑桩基础工程施工技术展开了探讨。

关键词：房屋建筑；桩基础工程；施工技术

混凝土施工技术、梁柱节点施工技术以及框架柱纵筋搭接技术，都属于房屋建设过程中比较常见的施工技术。在建造房屋的过程中，要求施工人员必须较好的掌握这几项施工技术要点，对各个环节的房屋质量进行严加管控，从而确保房屋建筑的施工质量。

1.桩基础施工技术概述

桩基础施工技术主要指在房屋建设过程中，采用一项地基土地结构处理技术，此地基土地结构是由桩基以及其连接的承台组成的。桩基础所起到的主要作用就是连接，也就是说连接地面和上层建筑工程，将上层建筑结构中的荷载力传递到地面，这样既可以有效提高建筑结构的抗震能力，同时也能够提升抵御外部荷载的能力。此外，在一定程度上还能够防止建筑结构出现沉降的现象，从而提高了基岩的承载能力。

2.房屋建筑地基基础的施工特点

2.1复杂性。由于我国国土面积较多，不同地域具有不同的地质结构与地质条件，因此，全国分布着各种类型较为复杂的地形结构。其中，我国的西南地区大多数以熔岩地貌为主，然而，很多地域又处在地震带，即我国属于全球发生地震比较频繁的国家之一。基于此，对房屋建筑工程的地基基础也提出了越来越高的要求。面对此种比较复杂的地形，尽管难以做好地基的稳固处理工作，但是却为相关建筑单位改造地基基础施工技术提供了较好的机遇。

2.2多发性。近年来，房屋倒塌事故在我国屡屡发生，大多原因是由于地基设计不合理和项目的施工质量不达标等，从而严重的威胁到了房屋使用以及人们的生命财产安全。因此，在房屋建设的过程中，一定要落实好地基稳固性处理工作。

2.3潜在性。对房屋进行地基施工时，施工工序既繁多又复杂，往往存在着多道施工工序同时交叉进行的情况，这样就可能使不同工序掩盖另外一道工序。由此可见，房屋建筑工程地基施工体现出了一定的隐蔽性，进而加大了管控施工质量的难度。因此，项目监督管理人员在监管工程质量的过程中一定要重点检查隐蔽部位的质量[1]。

2.4严重性。地基属于房屋建设工程中最关键与最特殊的环节。所以，一旦在工程竣工后才发现房屋地基存在问题，是无法采取补救措施来对其加以处理的，并且更难以弥补由于地基问题而造成的严重损失。无论是现场勘察还是施工问题，只要地基存在问题，就可能影响到房屋的稳定性，进而对整个工程的质量造成了严重影响，严重的情况下甚至返工，从而在人力和财力方面都带来了不必要损失。

2.5困难性。相比较而言，地基的危机处理要比工程其它部位的危机处理难度大一些。然而，导致工程地基基础出现问题的因素有很多，其中，工程地基的自身属于最常见的因素，主要由于此部位处理起来比较困难。再加上地基基础上需要承载的荷载力过高，一旦对地基进行处理时就会对地基上面的建筑结构造成一定影响，尤其项目被投入使用后，其地基上面的荷载力可能大大增加。因此会阻碍工程地基事故处理工作的开展。

3.建筑桩基础工程施工技术的选择原则

3.1按照土层条件进行选择。由于工程施工现场的实际地质环境，比如，地下水位情况、桩端持力层深度以及土壤含量等可能影响到桩的实际性能，因此，可以按照各种桩结构的技术指标与参数来选取比较合理的桩基础类型[2]。

3.2按照基础荷载量进行选择。由于基础荷载量直接影响单桩承载力，因此，为了设计出相应的桩，施工前应估算出建筑上层部分能够承受的最基础的荷载力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3按照周围环境进行选择。建筑项目的设桩操作环节对环境造成的主要影响是泥浆护壁的钻孔桩的实施。基于此，一定要采取有效的方法来处理泥水和沙石。

3.4按照机械化设备的使用进行选择。评估建筑单位可使用的桩基础设备时，如果无法满足既有工程的需求，就可以进行就近调用或者是重新选购。

4.房屋建筑桩基础工程施工技术分析

4.1静力压桩施工技术。静力压桩技术就是指通过桩架上面的配重与静力压桩机的自重对预制桩所产生的反作用力，并把预制桩压进土中的一种施工工艺。由于静力压桩属于挤土桩，在压桩时，土层结构比较容易被破坏，一旦土层受到了破坏就可能产生超空隙水压力。所以，为了防止此种现象的出现，在应用静力压桩技术的过程中，应该持续进行，中间不允许停止。此项技术既具有工艺简单、无明显振动、质量合格、成本低廉及检测简便的优势，同时也可以节约大量的钢筋与混凝土，从而减少房屋建筑的成本[3]。

4.2钻孔灌注桩施工技术。钻孔灌注桩技术同打入桩之间存在着一定的差异，钻孔灌注桩技术主要是通过机械装置把混凝土灌进内部设有钢筋笼的桩孔里面。此类灌注桩通常先钻好孔，然后再凝固成桩，施加给桩的动态压力主要来自于朝向桩体方向移动的土体，为了避免出现坍孔与缩径的现象，需要选取合理的桩距。其中，孔的垂直精度是验证灌注桩能否正常实施的关键指标，为了确保其精度，可以采用对钻杆与钻架的垂直度进行定期核实或扩大桩机支撑面积的方法来维持桩机的稳固性。一旦完成了钻孔工作，就应该把超声波测试设备及时拆除。同时，桩位中心线与护筒中心存在的偏差不可以大于五十毫米，并且严格检查回填土的密实度，防止出现漏浆现象。另外，为了确保精确性，一定要控制好钻孔的深度，然后再对桩架进行固定，对桩具与底梁之间的长度进行实时记录，按照钻杆在钻机上面显现出来的多余长度来确定成孔的实际操作深度。为了确保桩基项目的质量，一旦钻孔钻到了设计的预期值，就应该在灌注混凝土之前实施，一定要在原位通过钻杆来进行数次清孔操作[4]。

4.3人工挖孔桩施工技术

人工挖孔桩技术实际上就是一种灌注桩，同时，它也是一项比较特殊的桩基础技术，主要是通过人工操作来完成的，具有质量优良、成本较低以及制作流程简单的特点。另外，也不会影响到周边的生态环境与施工环境[5]。因此，在土木建设项目中，人工挖孔桩技术越来越受欢迎，它属于一种既经济又环保的技术。在项目建设过程中，首要工作就是扩孔，要按照水流量来确定其扩孔的大小，还需要注意在透水层适当的设置一些环状钢筋圈，然后再回填混凝土，进行完混凝土施工以后，根据设计的直径开展透水层开挖工作。就桩孔护壁混凝土而言，一定要确保挖一节后就必须立即实施房屋建筑混凝土施工，然后对其进行捣实。其中，混凝土的坍塌度不能超过一百毫米，强度不能超过C20，从而有利于确保其具有较强的稳定性。

结束语

桩基础施工既属于一项复杂系统的工程，同时也是项目建设中的基础环节。它直接决定项目的整体质量与安全稳定性。在房屋建筑工程中应用桩基础施工技术时，一定要从施工条件与设计要求两个角度出发，采用合理的施工技术来进行施工，从而使其在实际应用的过程中符合工程要求。基于此，不仅可以进一步提高建筑工程整体质量，而且也能推动建筑行业快速发展。

参考文献：

[1]章庆伟.房屋建筑桩基础工程施工技术探讨[J].江西建材，2016，03：99+105.

[2]邹德玉.房屋建筑桩基础工程施工技术探讨[J].住宅与房地产，2016，12：128.

[3]谢建国.房屋建筑桩基础工程施工技术探讨[J].住宅与房地产，2016，21：185.

[4]林跃杰.分析房屋建筑桩基础工程施工技术[J].建材与装饰，2016，23：19-20.

[5]夏春林.房屋建筑桩基础工程施工技术探讨[J].建材与装饰，2016，52：22-23.

论文作者:1蔡克剑 2,项一夫

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/714ff3300cfd4ad430398e64.html