# 浅析恶劣天气下高压输电线路设计与维护存在的问题论文_陈健

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 226001

摘要：对于高压输电线路的设计与维护来讲，恶劣天气对其影响非常大。本文对恶劣天气下高压输电线路设计与维护存在的问题进行了分析，并提出了一些解决对策，以供参阅。

关键词：恶劣气候；高压输电线路；保护存在；疑问

一、输电线路运维分析

对于输电线路来说，在进行输电的时候，需要利用升压变压器，将发电机发出的电压进行升压然后通过断路器等控制设备，利用输电线将电流输送出去。从整体上来说，输电线路分为架空输电线路和电缆线路。对于架空输电线路来说，其本身主要是线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成，在地面上进行相应的架设。通过对输电电流的性质进行分类得知，输电主要是交流输电和直流输电。随着我国输电线路技术水平的不断提升，我国的输电量越来越高，而且逐渐的满足了人们对高电量的需求。但是，我国的很多地区存在较强的环境影响因素，例如山火、冰雪、雷击、强风，如果被这些因素影响，十分容易出现严重的输电线路问题。一旦出现这样的问题，必然导致人们的日常生活和工作受到影响，甚至导致严重的经济损失。

二、输电线路设计与运维中恶劣天气的影响

1.来自山火的威胁

对于输电线路来说，一般会经过人烟稀少的丛林。丛林在旱季的时候，容易因为各种原因导致出现山火，一旦出现山火，必然会对丛林中穿越的输电线路造成严重的影响。我国的南方地区在春气比较干燥，十分容易出现山火。一旦出现山火，容易导致输电线路的重合闸出现畸变电厂，而且山火形成后，会使火焰和烟尘形成一个较小的通道，进而导致输电线路沿着整个通道不断放点，进而加大了放点的距离。而且山火形成后，会出现较为强烈的口径器对流，提升了火焰的烈度，导致大量放电。

2.来自冰雪的威胁

随着全球气候的不断变化，冰雪天气越来越多，导致我国的很多地区经常出现严重的冰雪灾害，这对于输电线路来说容易出现严重的威胁。在冰雪天气中，输电线路十分脆弱，而且容易因为冰雪对输电线路的压迫，导致线路自身出现较大的影响。所以对于输电线，一般所才采用的是强度较高的材料，而且以此提升金具的强度。日常维护的过程中，需要做好全面的检测和监控工作，对于出现的融冰，需要进行及时的处理，确保输电线路的良好运行，提升输电线路的安全性能。

3.来自雷击的威胁

对于输电线路来说，在出现雷击的时候，十分容易对地面的输电线路和输电器械产生影响，主要是由于雷击主要发生在我国的春夏季，而且对于我国的广西等西部地区，雷电活动十分频繁。随着现代生活水平的逐渐提升，只能设备的使用量越来越大，但是智能设备都是依赖于电能，所以一旦输电线路被雷击击中，就会导致严重的输电不力问题。对于输电线路来说，路杆之间的电阻增大的时候，容易导致雷电反应更加严重。在面对雷击威胁的时候，需要利用技术对输电线路进行控制，然后利用相应的检测和监控系统，提升问题的处理的水平，降低雷击对输电线路的威胁。

4.来自强风的威胁

对于我国的东南沿海以及新疆地区来说，强风对输电线具有十分严重的威胁。在出现强风的时候，十分容易对输电线路和输电线路塔产生影响，甚至会出现线路塔被折断的情况。一旦出现这样的情况，很难进行及时的修复，如果出现较多线路塔被吹断，

必然导致十分严重的问题，甚至会出现大面积的停电。在出现强风天气的时候，由于风力较强，必然对输电线路产生相应的拉扯和影响，再加上风力和雨水的共同作用，必将导致出现严重的问题，甚至会导致出现较多输电线路和输电塔的损伤，影响整体的输电情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、输电线路运行安全的防治措施

1.制定出针对性防治措施

对于输电线路来说，做好日常的安全防治工作是十分重要的。对于不同的因素的影响，需要采用针对性的防治措施。一般在春夏容易出现较强雷电的季节，需要针对性的做好防雷电措施。首先需要对雷电的发生频率以及强度有较为明显的了解，然后应该针对性的设置相应的避雷针，对于关键的输电部位，一定要做好相应的避雷措施。另外还要严密的防治出现雷电的绕击。对于日常的科技使用情况，要根据雷击的情况进行分析，确定好相应的方位后，在最短的时间内解决相应的问题。对于强风的影响，要注意提升输电线路的抗风能力，根据不同地区的气候以及地貌，实现全面的检测和相应的天气监控。

（1）防雷措施

雷击现象能引发严重的线路故障问题，所以在制定相应的维护工作时，应增加检测线路运行状态的次数。并且在此基础上加强零、低值绝缘子的更换；及时检查接地装置的接地电阻值是否符合安全标准，装置是否腐蚀，有效预防一切安全隐患的发生。还可以在输电线路中加装避雷设施，及时引导雷击的电力流向，有效防止雷击给线路输送带来的影响。

（2）防风措施

暴风雪天气对线路最直接的影响是对塔基的破化，所以针对这类天气，首要的工作是加固塔基，提高整体的工程质量，在输电线路的原材料选择上，应该以质量为首要条件，选择抗风性强和稳定性好的材料。同时，改变线路也是提高抗风性关键因素。例如把电线改成“V”形串联。

2.自动化检测和监控装置的研发

对于不同的天气，需要采用针对性的预防措施，在此之外，还需要使用针对性的自动化检测和监控装置。另外还需要采用自动化检测和监控装置，通过装置的使用，能够确保输电线路的良好运行，在输电线路出现较为明显的波动的时候，可以利用自动检测和监控装置，提升整体的监控水平。对于比较长的巡逻线路，一般可以采用无人机进行巡逻。另外，还可以采用较为发达的卫星遥感技术以及地质勘测技术，进而现状的全面健康，确保立体化监控系统的建立。

3.构建一体化的运行维护体系

除了对输电线路的日常使用，还需要做好全面的系统维护。维护和建设相比较，维护其实更为重要，而且随着我国科学技术的不断发展，已经逐渐建成了运行维护体系，实现了多方面水平的提升。利用对输电线路周边的检测，做好全面的预警，建立统一的运行维护体系。在日常的维护过程中，如果发现了相应的问题，需要进行及时的定位，并进行及时的维护处理，提升整体的维护管理水平。

4.状态巡检

只有对线路中可能存在的潜在故障隐患进行排查，才能实现电线路的正常电力运行。所以要增加对输电线路运行状态的巡查频率，加强巡查力度。实现定期巡查加重点抽查的巡查方式。保证巡查落实到位。增派线路维护人员和电力专家，提高相应的电线路维护技术，有效的保证电线路的安全运行，提高线路维护的效率。

四、结束语

综上所述，随着我国经济的不断发展，人们的生活水平逐渐提升的同时，对于电的需求量也越来越大，输电线是保证我国区域性电量平衡的关键，也是确保我国安全用电的关键。人们人家不同地区输电线所受到的影响，针对性的使用了很多相应的防治措施，在输电线出现故障的时候，需要及时的维修和处理确保符合人们的日常生活需要。另外还需要全面加强我国输电线自动化的水平，提升我国输电线相应问题的处理水平，确保在第一时间对输电线中的相应问题进行处理，提升我国输电线的问题处理水平。

参考文献：

[1]梁瑞.浅谈高压输电线路电气设计存在问题及措施[J].工程技术：全文版，2016（8）：00231-00231.

[2]赵王涛，王国利.浅析高压输电线路的设计与维护思路[J].商品与质量，2016（21）：171-172.

[3]周文池.浅析高压输电线路电气设计存在的问题及其措施[J].环球市场，2016（9）：207-207.

论文作者:陈健

论文发表刊物:《基层建设》2018年第16期

论文发表时间:2018/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/725e04bd919ae96587e1ce04.html