# 如何通过电力调度实现电网经济运行分析论文_秦建翔

（国网宁夏电力公司中卫供电公司 宁夏回族自治区 755000）

摘要：电网调度需要有效地保证电网运行的安全性，还要实现电网在运行过程中电能损耗的最小化，以达到电网调度的经济性目标，降低电力运行的成本。传统的经济调度模式已经不能满足电网公司控制优化的需求。所以需要利用PMU的电压、电流、相角的动态测量，实现电网经济调度运行的可行性。本文就将对如何通过电力调度实现电网经济运行的相关措施进行分析探讨。

关键词：优化电力调度；电网经济运行；措施

1 电力企业电力调度系统

当前电力调度系统进入经济化和智能化阶段，其代表是EMS技术在电力调度系统中的广泛运用，以EMS为平台的各类电力调度设备构成了智能化电力调度的系统，对电力网运行的内容、状态进行着实时监控和不断调整，使电力网中电能的输送和调节实现了经济化与智能化，形成了对电力经济运行的目标支持。在网络和计算机技术不断应用于电力事业的今天，电力调度系统中核心设备、功能装置发展到人工智能和专家决策水平，电力企业普遍开展了应用电力调度系统，推行优化电力调度，实现经济运行等一系列活动，电力调度系统的价值得到进一步开发，成为建设新时期电力企业的重要基础，从电力事业发展的角度上看，应该高度重视电力调度系统和优化电力调度的相关问题，以此来实现整个电力的振兴与提升。

2 保证电网安全稳定运行的先决条件

2.1 综合化、智能化的电网调度自动化系统

电网调度自动化系统也叫做电力系统计算机监控系统，它能使调度员监视到电网运行情况。实时监测电网运行安全与经济运行水平，并迅速做出有效分析，第一时间完成事故的判断以致决策，并对远方变电站、电厂进行有效遥控和遥调等。智能化则在静态与动态分析、事故预计、在线最优化潮流计算、状态轨迹、网络拓扑结构、网络精简以及调度员培训模拟等一系列高级智能自动化应用软件上得以体现。

2.2 高素质的调度人员

随着配电网的科技含量不断提高，这将要求调度人员的各方面素质不断得到提升。调度人员不仅要熟悉运行检修、规划设计等方面的知识，而且还要会使用计算机以及掌握配电网自动化的运行、维护等方面技术。所以，对调度人员的培训应该从培训方法、培训范围、培训力度等不同方面着手，只有不断提高调度人员的综合业务素质和心理素质，才能使他们顺利完成自己的正常工作。

2.3 合理的网架结构

合理的网架结构是保证电网安全稳定运行的基础。它能为运行的电力系统提供安全稳定运行的环境；能使调度运行人员容易掌握和便于处理电网的安全稳定问题，避免恶性事故的发生和发展；能适应电网发展过程中可能出现的电源建设和负荷增长的不确定因素；能在技术上适应电力系统的发展和大容量、大机组、超高压电网的需要。

2.4 可靠的继电保护

继电保护既是电网安全运行的保证，同时又有一定可能性是扩大电网事故的源头。做好继电保护装置的运行管理工作，确保继电保护器正常稳定运行，才能保证其正确动作。

3 调度操作指令

在这之中主要包含四个方式的指令。一是单项指令、二是逐项指令、三是综合指令，最后是许可操作指令。不同的指令具有不同的作用。拿单项指令来说，主要作用于事故的处理以及单一的操作项目。例如将单一的开关或者刀闸进行断合处理，对有功以及无功的处理进行适当的增减，进行继电保护以及对安全自动装置进行更改，改变调度计划等，这些都是单项指令中包含的内容。

逐项指令主要是指两个单位以上的操作，根据操作步骤的要求，必须要相互配合、相互制约才能完成操作，保证结果的安全性，同时也能在一定程度上降低时间的消耗。操作单位需要对项目进行逐一的汇报，明确的区分出省调票以及现场票二者之间的差异性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

综合指令主要涉及的单位只有一个，在省调时只是对操作任务以及相应的注意事项予以下达，这样才能保证操作能够正确的进行，保护工作的安全进行以及更加合理的投退。在现场应该由专门的人员进行监管，同时还要对倒旁路的具体操作加以详细的监管。

最后是许可操作的指令。在许可操作指令中，只涉及一个单位的操作，在进行操作过程中，需要得到调度员的许可才能进行，关于操作是否正确，工作是否安全还有保护投退是否合理，都需要经过现场的值班人士予以负责。

4 提高管理的措施

要想进一步提高管理措施，主要从内部管理以及内部运行管理两方面入手。在内部管理中，需要将无功电压的组织予以进一步的完善以及健全。在这一过程中，需要专业的技术人员进行积极的配合，将一段时间内存在的问题予以解决，总结出工作的不足之处。然后将未来一段时期内的规划计划出来，从实际情况入手，促进工作人员积极性的提高。并且还要不断提高建设的协调性，避免工作的进度受到影响，对于组织管理过程中存在的问题应该及时加以处理。

从内部运行管理上来看，变电站的管理应该得到进一步的加强，不断提高管理以及组织运行的能力，要充分的了解运行的实际情况，积极的开展检查与处理工作。同时还要对低压线路进行有效的管理，这在过去可能是很少涉及的内容，所以应该实现实时的动态监测，随时掌握电线的使用情况。

5 电网操作

5.1 并解列操作

发电机与系统或两个系统之间并列无特殊规定时应采用准同期并列，准同期并列的条件：相序一致，相位相同；频率相等（0.5HZ）；电压相等。

5.2 合解环操作

合环前必须确认相位一致；合环前尽量将电压差调至最小，220kV及以下电压等级一般不超过额定电压的20%，最大不超过额定电压的30%，500kV一般不超过额定电压的10%，最大不超过额定电压的20%；合环时，一般应经过同期装置检定，功角差不大于30°；不同电压等级的电磁环网未经计算或领导批准不得进行合环操作；合、解环前，应充分考虑合、解环后潮流的变化，确保合、解环后协议各点电压在规定范围以内，任一设备不超过各项稳定极限及继电保护运行等方面的规定；合、解环操作时，应注意调整继电保护及安全自动装置、主变中性点接地方式，使其与运行方式相适应；合、解环后应核实线路两侧开关状态和潮流情况。

5.3 变压器操作

变压器并列运行条件：结线组别相同、电压比相等、短路电压比相等。变压器停电操作顺序：一般先断开负荷侧开关，后断开电源侧开关；送电操作顺序与停电操作顺序相反。主变压器中性点接地方式及其操作规定。变压器充电或停运前，必须将中性点接地刀闸推上，并使开关再断开侧的线圈中性点保持接地运行，并列运行的变压器，在倒换中性点接地刀闸时，应先推后拉；有关零序过流和零序过电压保护要作相应切换。

5.4 开关操作

用旁路开关带线路开关运行前，应先将旁路开关保护按所带线路开关保护定值整定并投入，使旁路开关的保护定值与被带线路开关的保护定值相一致，在两个开关倒闸前应按规定退出有关保护。用旁路开关对旁路母线充电正常后，先断开旁路开关，再推上被带线路的旁路闸刀，并调整有关保护。用旁路开关与被带线路开关合环。检查旁路开关已带上负荷，三相电流基本平衡，确认旁路卡管三相均已合上，然后断开被带线路开关及两侧刀闸，停运解除备用。

结束语

综上所述，电力系统调度优化和经济运行的实现充分展示了技术和知识相结合的技能力量，中国电力系统的不断壮大发展，调度通信主干道的光纤化是必然趋势，这也说明了今后电力系统的信息传输和调度网络都会向智能化发展，进而使得整个电力网络系统运行更为绿色、健康、经济。

参考文献

[1]杨丹丹.浅谈电力调度的安全风险控制[J].信息通信.2014（1）.

[2]龚伟强.浅谈如何加强电力调度管理[J].低碳世界.2014（3）.

[3]曹凤霞.分析电网经济运行方式中的几点调控策略[J].通讯世界.2015（15）.

论文作者:秦建翔

论文发表刊物:《电力设备》2018年第8期

论文发表时间:2018/7/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/739f936be3e04eef52672a4a.html