# 电力系统继电保护定值整定中的关键问题探究论文_刘文杰

（国网甘肃省电力公司临夏供电公司 甘肃省临夏州 731100）

摘要：随着电网的迅猛发展给继电保护系统提出了更高的要求，而计算机、电子和通讯技术的发展又给继电保护系统注入了新的活力。在继电保护的实践中，定值的计算与整定涉及到设计、施工、计算、变电（试验）等等方面分工，这些工作如果协调不到位，哪怕是一个环节出现问题，都将导致继电保护整定定值有误，进而导致电网中存在安全隐患，甚至引起电网事故。因此，做好继电保护的整定对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的

关键词：继电保护；定值整定；问题；对策

1问题探究

1.1定值不规范

在我国现代发展中，定值整定的标准制定已经逐渐走向成熟，使其管理逐步走上规范化道路，但是工作人员的执行力依旧存在一定的不足，不能实现严格的落实，也使其作用得不到全面的发挥。部分厂商在进行保护工作时，其装置中实现的定值上具有很大的差异。目前，在进行应用的过程中，设备繁多而且具有很大的复杂性，不同设备其定义也具有很大的差异。在实现下达定值整定的功能时，在开展继电保护作业过程中，进行定值整定的工作者为了使自身工作方式更加简便，同时实现工作量的缩减，在进行定值的下达时，只是单一的进行关键数字的传输，数值的具体性具有一定的缺乏，得不到合理的保证，使工作人员在进行作业时，对于定值不够清晰，经常会出现各种的误差，使系统不能正常运行，对之后的工作造成干扰。同时，实现定值下达的工作人员在进行工作时，依旧采取传统的方法，使用默认值进行作业。导致在进行工作的过程中，发现数据错误不能进行及时更正，使其工作得不到安全保障，使实现继电保护的设置在正常运行中的安全性得不到合理的保障，为系统运行埋下安全隐患。

1.2流程不明确

在我国电力事业不断前进的过程中，各种各样的保护装置层出不穷，在这些装置实现应用的过程中，程序版本以及工作原理都具有很大的差异性，使工作的具有极大的难度以及局限性，为了使其进行工作工程中的保护定值更加明确，实现该项工作的工作人员需要明确掌握其工作原理，将其作为工作基础展开工作，然后完成该项工作，实现其继电保护作业的精确性。在进行保护装置的应用过程中，存在一些设备，其说明书难以满足时代发展的需求，在实现编制的过程中，经常会出现软件版本不能与装置实现完美联合，使信息的传输产生一定的误差，也使其计算过程的精确性难以实现。同时，工作人员在进行工作的过程中，对于实现保护性能的装置各部分的电流之间实现变换的原理不够明确，在进行各部分工作的过程中，不能保证工作的全面性，对于其线路之间距离的认识不够清晰，使其计算结果出现偏差，为系统的运行留下安全隐患。这些流程不明确一方面是因为相关标准的建立和推广工作不到位，另一方面则是因为人才培养模式并不符合技术运用现状的需求。

2完善对策

2.1要做好设计、施工、计算、变电（试验）等方面协调配合工作

一是加强定值计算人员与保护人员之间的相互学习和沟通。计算人员应对装置有一定的了解，变电保护人员应对定值单的内容有一定了解；二是设计、基建、技改主管部门应及时、准确地向保护计算、整定人员提供有关计算参数（技术协议、保护类型、启动方案等）、图纸，施工部门在调试完保护设备后也应及时将有关保护资料移交运行部门；三是整定计算人员下达定值时，应对照实际定值内容，全面下达定值，尽量避免因定值不全导致现场整定时发生歧义；四是现场保护工作人员应加强对保护内部接线（包括装置内部的逻辑图）的全面掌握，每套保护的功能（包括压板）均要独立检验，如发现装置与整定内容不符，应及时通知计算人员以便及时作出相应的更改。在更改线路保护定值的同时，必须更改旁路保护的定值；在新上线路间隔时，必须考虑到公用设备的定值修改。定值修改必须全盘考虑，按有关规定进行，并应作详细记录。同时，加强对运行人员在各种运方下二次设备知识的培训。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2重视旁路保护定值

尽管对单个变电所而言，旁路代路时间较短，但对整个电网而言，如旁路保护定值不正确，则意味着很多时间内均有局部电网的定值不正确。因此，应象对待线路保护定值那样重视旁路保护，同时应形成这样的概念：在更改线路保护定值的同时，必须更改相应的旁路保护定值。如代线路保护与旁路保护类型不同，应将相应的定值、压板或装置面板插槽位置进行彻底检查。应对运行人员进行旁路、母联互相切换方式的知识培训。

2.3明确计算原则

实现继电保护作业中的定值计算的工作人员在进行作业的过程中，需要对装置实现功能的原理，以及进行作业时的相关流程进行明确的认识，在进行现实作业时，需要将其计算原则作为工作基础进行，同时，设定合理的措施，实现预防作业和控制作业。在对其实现继电保护作业中的计算原则进行确定以后，需要充分考虑本用电单位在现实运行过程中的各项情况。包括继电装置在进行现实作业时的各项需求，以及实现保护的元件进行应用时的各项情况。在我国目前的发展中，电网之间的共享性不断增强，可以实现更大范围内的通用，对其行业标准以及实现整定的过程都进行了更为具体的规划。然而却没有明确继电装置在实现保护作业功能时的定值计算，实现装置进行过程中的辅助作业。同时，如果在电网实现进行正常运行的状态时，发生了保护效果失常以及失配状况时，需要对其基本情况进行备案。在基层电力单位中，失配状况较为常见，通常该情况是由于多种因素产生，电网的整体结构，保护装置以及实现运行的方法都可能对其产生影响。继电装置在实现保护作业功能时，在其定值计算的过程中，任何因素造成的电网异常，都必须向有关部门进行及时上报，及时进行有效处理，避免问题的进一步扩大，造成更大的影响国家相关部门可以出台一些标准，综合考虑各个地域的差别和整体同质性，设定一套切实可行的标准流程。

2.4低层班组、保护专职应加强对变电所公用定值的管理与核查

若须变动，应及时与上级有关部门沟通，确保其正确性。上级部门在下达公用设备的定值时，应根据不同的装置类型，全面下达其定值单，包括不用的，以免下面在执行时产生歧义。同时，变电人员和计算人员应加强相互的学习和交流，也应了解技术协议上的配置要求。现场整定人员应对整个保护动作回路做全面的检查，验收试验应按照定值单做全，压板的独立性一定要检查。

3结束语

在进行电力系统的运行过程中，继电保护是其安全性的重要保证，为了使其稳定性得以实现，必须对该装置进行重点关注。其中整定定值作业具有一定的多面性，需要对其各部分工作进行合理调节，实现其工作的有序性。安全问题是电力系统工作中的关键问题，需要不断加以重视，实现系统的正常运行。

参考文献：

[1]金明凤，李虹，戴先玉.电力系统继电保护定值整定中的关键问题探究[J].工业b，2016（11）：00194.

[2]王亚妮.探究继电保护整定计算方法中的问题与改善措施[J].华东科技：学术版，2015（10）：214.

[3]王玉桃.浅谈电力系统继电保护整定计算存在的问题[J].工程技术：全文版，2016（12）：00285.

[4]张学.电力系统继电保护整定计算中运行方式的组合问题[J].城市建设理论研究：电子版，2015（23）.

[5]牛志民.海上石油平台电力系统继电保护整定与在线校核软件的研究与开发[D].华北电力大学，2016.

[6]李金良.电力系统继电保护自适应系统关键技术的研究[D].沈阳工程学院，2015

论文作者:刘文杰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75512f8d9cc4a09165dd4f30.html