# 浅谈医用电子仪器的管理要点及维护刘晨阳论文_刘晨阳 刘洋 赵新宇

浅谈医用电子仪器的管理要点及维护

刘晨阳 刘洋 赵新宇

武警黑龙江省总队医院 黑龙江 哈尔滨 150076

摘要：医疗仪器设备是创办医院的基本条件，一个医院设备好坏，对诊断、治疗工作产生极大影响。随着医疗卫生体制改革的不断推进，越来越多的现代医用电子设备逐渐用于医疗系统。医用仪器更新换代频率逐步加快，使医用电子仪器设备朝着高、精、尖与智能化方向发展，为推动医院卫生整体运作能力和服务水平提供了重要的技术支撑和硬件支持。本文对现代医用电子设备课题进行了全面论述，介绍医用电子仪器设备的管理要点及检修的方法、步骤及注意事项以期为推动医疗卫生整体水平提升提供帮助。

关键词：医用电子仪器；管理；维护

Talking about the Management Points and Maintenance of Medical Electronic Instruments

Keywords: medical electronic equipment; management; maintenance

Abstract: Medical equipment is the basic condition for setting up a hospital. The quality of a hospital equipment has a great influence on diagnosis and treatment. With the continuous advancement of medical and health system reform, more and more modern medical electronic devices are gradually being used in medical systems. The frequency of replacement of medical instruments is gradually accelerating, making medical electronic equipment more sophisticated, sharp, and intelligent.

The exhibition provided important technical support and hardware support for promoting the overall operational capacity and service level of hospital hygiene. This article discusses the subject of modern medical electronic equipment in a comprehensive way, introduces the management points of medical electronic equipment and the methods, steps and precautions of the maintenance, in order to provide assistance for the promotion of the level of health care.

Keywords: medical electronic instrument; Management; maintenance

前言：现代医用电子设备作为高科技设备的重要组成要件，必须在使用过程中注重维护保养和规范操作，以此才能提高现代医用电子设备的使用寿命，从而更广泛地应用于现代医疗卫生事业发展各项进程中。因此，如何更好地对医用电子仪器进行管理和维护，延长仪器设备使用寿命，使其更好地发挥功效，提高医院的经济效益，将成为目前医学科学领域的重要研究课题。

1.医用电子仪器管理与维护的意义

1.1 可以延长医用电子仪器的使用寿命

现代医用电子设备维修包括设备维护和设备修理两大部分。对医用电子仪器进行科学合理的管理以及进行恰当的维护都可以在一定程度上减少其损坏率，延长医用电子仪器的使用年限。

1.2保障人身安全

显而易见，医用电子仪器为提高医疗水平做出了重要贡献。但是，对于医用电子仪器的安全防护问题，一直没有得到相应的重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆无论是对医用电子仪器安全性研究，还是安全管理和安全教育，都落后于医用电子仪器快速发展的形势，各种电击事故、致伤致残事故屡见不鲜，甚至还会造成患者死亡。另，X线、核医学、放射治疗、激光、磁共振(MRI)等技术在提供有效的诊断和治疗的同时，其对人体的危险也是不容忽视的。因此，必须重视医用电子仪器的电气、电离辐射等方面的安全。

1.3 降低医院运营成本，提高效益

医用电子仪器设备生产厂家对其产品的核心技术和知识产权掌控程度较高，以致造成医用电子仪器设备厂家对设备维修的垄断，设备一旦发生故障，返厂维修或者厂家派人维修方面的费用支出往往不菲。要想提高医院经济效益，则必须提高医用电子仪器的使用率和完好率，对医用电子仪器进行合理科学的管理以及正确的保养，这不仅能在一定程度上提高医疗过程的效率，还能降低医院运营成本，提高医院的整体效益。

2.医用电子仪器管理要点及维护措施

2.1管理方法

目前，中国多数医院在医用电子仪器设备的采购中投入了大量人、财、物力，却往往忽视医用电子仪器的管理。没有相对应的管理制度，仪器的基本保障就存在潜在的不安全因素。因此完善现有的医用电子仪器管理方法和制度，以及优化整个医用仪器管理流程，是实现医用电子仪器管理和维护工作的重要保证；其次，切实将医疗设备管理落实到具体的小组和具体的人员，制定专业的管理方案是对医用电子仪器管理和维护有效的重要环节。

2.2维护措施

维护保养医用仪器的基本方法：仪器使用的环境应严格按其说明书规定要求，不能使仪器放置在潮湿、温度过高、阳光直接照晒的地方；医用电子仪器应在规定电源电压范围内工作，若供电不正常，必要时需配备电子稳定器以防止因外电波动过大影响电子线路正常工作，造成电子元件损坏；一般仪器连续工作时间不能超过仪器规定指标，需要连续使用的仪器要保证仪器的散热条件，室温过高时，必须采取通风、降温措施；若仪器长期不用，纯机械仪器在清洁后，需采取上油或防锈措施，然后盖上防护罩。电子仪器每月至少开机1次，通电1-2h；对使用率较高的医用仪器半年或1年定期进行清洁处理电路；按期更换或清洗超过使用期限的元器件电子仪器除检修需要时，应避免频繁开关，特别是带监视器的仪器如B超、心电图、血压分析仪。使用人员还需注意仪器出现异常，发现不正常等情况时，应立即送有关部门修理；机电一体化的仪器，有机械传动、滑动部分的要定期添加相同性质型号的润滑油和冷却液。

2.3检修方法

在进行设备维修时应当遵循的原则是：从医用设备的外观进行初步判断，通过对外观进行初步判断后，再进行医用电子设备内部结构诊断，从而找准问题存在的具体部位及引起故障的具体节点；在内部故障诊断时先进行电源维修，在保证电源正常无故障的条件下，对设备的主体部分会进行维修；坚持经济高效原则，即设备出现故障时，尤其是关键重点设备出现故障时要先对元件进行维修诊断，这样既能提高维修效率，也能节约成本。维修时，也要掌握一定的要领：要尽可能保证维修设备一起的整体性不受到破坏，在维修时尽量保持线路的原貌；要尽可能做好电子仪器高频部分的防护， 避免在维修过程中出现设备其他重大故障；一定要按照设备维修操作规程进行按步骤检测，注意要全程保持全神贯注，注意细节，保证维修过程高效、精准；设备元件更换之后一定要进行设备整体性能重新检测，要对整个技术参数进行全方位调试，直到符合原来整体性能状态；要做好全程记录，注重基础资料管理，确保设备维修保养记录规范、具体，设备维修检测人员要逐一进行签字和检查，从而为建立健全医用电子设备档案提供基础保障。

3.结语

医疗仪器日常维护保养的好坏，直接关系到仪器能否正常使用于医疗、救治工作，并可延缓仪器必然性故障的发生，避免或减少偶然性故障发生，是提高仪器完好率必不可少的日常工作。在检修过程中，一定要先了解仪器工作原理和发生故障的现象，先易后难，由简入繁分析故障。检修人员要对修好的仪器分析其维修的经验教训。同时，每次维修时要理论联系实际分析故障产生的原因和解决的最佳方法。

参考文献：

[1]于姣.探析现代医用电子设备的维修[J].科技论坛,2017,15（1）:123-124.

[2]赵伟.医用电子仪器的管理要点及维护[J].医疗装备,2016,29（9）:110.

[3]肖建国.浅谈医用电子仪器设备的维修[J].生物医学工程与临床,2016,20（3）:316-317.

论文作者:刘晨阳 刘洋 赵新宇

论文发表刊物:《世界复合医学》2017年第11期

论文发表时间:2018/5/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76bde06b276f5081e3337e30.html