# 混凝土结构裂缝成因及控制策略分析张平亮论文_张平亮

摘要：社会经济和科技的发展促进我国建筑工程进步，各种类型的房屋建筑拔地而起，而在人们生活水平的不断提升下，人们对房屋建筑工程施工也提出了更高的要求。但是从当前房屋建筑工程施工实际情况来看，房屋工程建设过程中存在一些干扰施工质量的因素，其中，混凝土裂缝就是一个重要的因素。房屋建筑工程一旦出现混凝土裂缝，则是会对整个房屋建设的质量、成本、进度、安全性等产生不利的影响。为此，文章结合房屋建筑工程施工实际情况，就如何防范建筑混凝土裂缝进行策略分析。

关键词：混凝土；结构；裂缝成因；控制策略

引言

现代社会的不断发展对我国建筑行业提出了更高的要求，因此，在进行具体工作过程中，相关工作人员需要进一步控制工程质量。在此过程中，混凝土裂缝是影响建筑工程质量最为主要的因素，必须对其加强重视。

1混凝土结构裂缝控制的必要性

混凝土结构在相关设计要求下，将钢筋和混凝土两种材料进行配置，并在模板浇制下，实现了水泥、粗细骨料、水和外加剂的紧密结合，确保房屋建筑的稳定。从建设过程来看，混凝土结构裂缝控制是施工质量管理的关键环节。其价值体现如下：第一，混凝土结构确保了房建工程承重功能的满足，对建筑围护、力学性能和耐久性能的提升具有重大影响，一旦混凝土结构开裂，极易造成较为严重的渗水、锈蚀和保护层剥落现象，从而影响结构的稳定性和耐久性。第二，对于建筑施工企业而言，混凝土结构裂缝控制对于自身生产能力的提升具有直接作用，通过结构裂缝防治手段的应用，提升企业的生产能力，从而在确保行业竞争力的同时，促进企业经济效益和社会效益的实现。第三，现阶段，从民用建筑、商业建筑到工业建筑，混凝土结构的应用愈发广泛，然而底板、地下连续墙、楼板及大梁等结构开裂的现象层出不穷，其严重威胁着人们的生命财产安全。进行房建施工混凝土裂缝控制已经成为居民关注的热点问题，对于建筑应用安全和居民生活质量的提升具有深刻影响。

2混凝土结构裂缝的成因

2.1混凝土材料质量不合规引发施工裂缝

在房屋建筑施工中常用的混凝土材料包含骨料、水泥、外加剂等，这些材料的质量如果不符合工程建设要求就会使得整个工程施工出现混凝土裂缝，比如骨料粒径大小不合理、存在杂质等就会降低水泥和骨料之间的粘合性，进而降低整个工程的抗裂性能。

2.2沉陷裂缝

沉陷裂缝的深度较大，穿透性较强，并且走向与基层下陷状况具有较大关系（见图1）。一般情况下，沉陷裂缝多出现在结构件的上下两端，且与地面垂直。房建施工中，沉陷裂缝的产生原因如下：第一，施工过程中，结构件下部地基的土质软硬不均匀，导致结构性沉降现象的发生。第二，部分构件荷载较大，需进行加强处理，然而施工加固不当。第三，模板刚度不够、过早拆除及在永久冻土上支撑不当等，导致结构件荷载迅速变化。

图1混凝土结构沉陷裂缝

2.3混凝土温度突变引发施工裂缝

混凝土浇筑完成之后在太阳的照射下温度会显著提高，由此使得混凝土内部的温度呈现出非线性的趋势，建筑主梁在受限制之后会在局部产生较大的应力，由此出现温度裂缝。另外，在暴雨、冷空气等气候因素的变化影响下，混凝土在浇筑完成之后表面温度还会突然降低，进而使得混凝土内部出现梯形温度，加上温度应力的过度集中和提升会使得混凝土表面出现施工裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3混凝土结构裂缝的控制策略

3.1加强对施工材料的控制力度

首先，施工单位在施工过程中需要加强对原材料的管理力度，根据施工需要选择技术和性能达标的建筑材料，并根据施工情况调整施工材料的使用，通过材料的优化使用来减少工程施工裂缝的出现。其次，施工单位在选择适合的材料之后还需要在施工过程中强化对施工材料的控制，特别是要科学配置骨料和水泥。最后，加强对外加剂配比的重视。在开展房屋建筑混凝土施工时需要施工人员按照施工要求在混凝土中加入适量的外加剂，如减水剂、防水剂、膨胀剂等，通过外加材料的使用有效减少工程出现混凝土裂缝的可能。

3.2沉陷裂缝控制

沉陷裂缝控制过程中，房建施工人员可以采用以下策略：第一，若施工区域存在松软土、填土地基，其进行必要的夯实加固；第二，在规范模板应用刚度和强度的基础上，保证其支撑效果，同时确保模板支撑地基受力均匀；第三，房建工程混凝土浇筑过程中，一旦地基被水浸泡，应进行及时处理；第四，根据混凝土构件应用区域，进行拆模时间、顺序的合理控制，一般情况下，拆模时间需晚于混凝土的凝固时间；第五，规范冻土施工区域模板搭建。

3.3控制混凝土施工温度

通常情况下，水泥水热化会使混凝土本身产生一定的热量，因此在进行施工作业时，需要尽量选择使用具有较低水热化的水泥，然后基于混凝土所需强度进行水泥用量的合理控制。根据现场具体情况进行骨料的科学选择，进行减水剂和粉煤灰的合理添加，对混凝土和异性进行一定程度的改善，从而实现谁热化的有效降低。与此同时，在开始施工作业之前，需要在基底内部进行冷却水管的合理设置，在具体施工作业时如果具有较高温度，则可以使水管内的水加速循环，进而使其混凝土内部温度得到有效降低。与此同时，还可以采取一定程度的综合措施控制施工作业时环境温度，例如可以在晚上进行浇筑作业，确保能够控制由温差问题导致产生的裂缝，使混凝土实现初始凝结的温度大大降低。与此同时，在白天进行施工作业时，可以进行遮阳装置的合理设置。在对混凝土进行泵送时，通过井喷冷水或加盖草袋能够使其水热化温度得到有效降低，进而实现其内外温差的进一步降低，从而避免产生裂缝现象。在进行建筑施工作业时，温度管理，对混凝土性能具有很大程度的影响，如果不能对其温度条件进行科学控制，则无法进一步保障混凝土质量，使其在后期作业时容易产生裂缝现象。基于此，虽然自然条件会在很大程度内影响建筑施工质量，但是相关工作人员通过采取科学办能够进行温度条件的合理改变，进而对建筑质量进行更高程度的保障。

3.4结合施工现场环境与现浇构件特点设计养护计划

养护过程的关键在于为混凝土的物化反应提供最佳条件，使其内部发生匀速的反应并减小内部应力的影响，才能有效避免出现孔隙及裂缝等内外部缺陷。而对于结构形式和体量不同的混凝土构件，在这一过程中需要根据环境状况设计不同的养护和监测措施，才能够有效控制其反应过程和防止出现裂缝。首先在常规的保湿等防护措施之外，应注意对混凝土内外温差、内部降温速度以及强度进行定期检测和记录，观察表面或复杂结构部位是否出现细微裂纹，从而由工程技术人员决定是否需要调整养护措施或进行处理。其次大体积混凝土养护时可根据需要在内部布置的散热水管中充水，达到控制温度和降温速度的目的。

结语

总而言之，通过控制混凝土浇筑质量，控制混凝土施工质量，强化混凝土施工后期维护能够确保在进行建筑工程作业时有效避免出现施工裂缝，对其施工质量进行更高程度的保障，在一定程度内推进我国建筑行业的进一步发展，使其更好地满足现代社会发展需求，为国家经济水平的有效提升奠定坚实的基础，使其在未来国际竞争中具有更大的优势。

参考文献

[1]姚宏飞.房屋建筑工程混凝土裂缝成因和控制对策分析[J].中国房地产业,2017(24).

[2]徐奕.房屋建筑工程混凝土裂缝成因及控制对策[J].建材与装饰,2019,No.514(05):32.

[3]孔祥福.房屋建筑工程混凝土裂缝成因及控制对策[J].中国住宅设施,2019(6):91-92.

论文作者:张平亮

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77001251d5f5f66c9617b5df.html