# 市政排水工程规划与设计探讨论文_郑吉沛

中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 广东佛山 528000

摘要：市政排水系统不仅发挥着改善城市生态环境的作用，同时也为人们生活环境的不断改善奠定了良好的基础。但是由于我国大多数市政排水设施在规划设计的过程中，存在着防洪排涝能力不足等问题，从而导致了市政排水系统的作用无法最大限度的发挥出来。本文主要是就市政排水工程的规划和设计进行了深入的研究。

关键词：排水；工程；规划；设计

引言

随着城市化进程的不断加快，城市排水系统的建设也趋于完善，而这不仅促进了城市水资源循环利用效率的不断提升，同时也有效的改善了城市的生态环境，为社会经济的发展以及城市的规划建设奠定了良好的基础。

一、市政排水工程规划与设计的重要性

市政排水工程是满足城市经济发展的重要因素；是自然环境的有效保障；是提高广大人民群众生活水平的前提。在国外，他们已经把排水行业列为水工程中不可或缺的一部分，水工程的概念也逐渐的被人们所接受。而在我国，面对人口急速的增加，对于一些工农业城市，他们对水资源的需求也越来越大，需求越大，城市的排水就会给经济发展造成更多的制约因素，这些就成了当前城市建设中应该面临的问题。因此，城市排水工程进行合理的规划与设计能够让水资源进行有效的开发，传统的取水方式会给水资源造成一定的浪费，如果进行合理的规划与设计，就能够让水资源得到相应的保障。面对水资源开发的具体情况，需要相关部门在已有的条件情况下，对水资源进行有效的改善，保证人民群众的用水不受到任何影响，而这一点对改善排水设施也有一定的促进作用，同时也符合城市发展的特性与精神。由此可见，市政排水工程规划与设计不仅对城市有着一定的重要性，对国家水利部门也是同样的。

二、市政排水工程的规划与设计

（一）给水系统的规划与设计

社会在不断进步，对于变频供水设备也开始投入到城市给水系统中，特别是技术的完善，开始取消了屋面水箱供水装置。随着人口的增加，让城市供水的变化系数越来越大，而水厂也随着人口的增加在不断的扩大规模，面对这样的情况，只有对城市供水系数进行重新设置，用高位水池的方式来降低供水变化系数，这样就能提高供水的安全程度了。此外，在给水系统规划与设计的时候，应该把远期与近期进行结合，用一个发展的眼光进行规划设计，给未来的给水系统预留更大的发展空间，比如对道路管线进行给水管位的预留，包括管径也需要合理化，避免在今后建设中投入更多的成本。

（二）防洪涝排水系统的规划与设计

人口的增加必然会给城市带来更多的环境影响，影响越大，给城市带来的灾害就越多，比如洪涝灾害，这些都严重影响到了人们的正常生活和人们的财产安全。为了避免这些情况越发的严重，市政建设在排水系统进行规划设计的时候，一定要严格做好相应的工作，提高防洪意识，完善排涝设施。

（三）雨水系统的规划与设计

雨水系统与防洪排涝系统都是互相结合的，这些在平原、盆地等地区表现的较为明显。比如，城市内的河流设计标准一般都是采用一年一遇的标准；道路的排水重现期一般是在 p：1 年的情况下；雨水管道一般是 1：3 的压力出流。为此，雨水系统在进行规划设计的时候，一定要进行压力流量核对，把排涝和雨水两方面进行结合，避免重现期在 p＝1 时，雨水无法进行排出，继而给城市路面造成一定的突发情况。

三、市政排水系统规划设计中存在的问题

（一）排水系统缺乏防洪排涝功能

随着城市建设的速度加快，现在很多洪涝灾害也越来越严重，这些问题的出现给广大人民群众带来了财产与生命安全，对整个城市建设也产生了一定的威胁。排水系统是城市建设的基础，它的主要功能就是对城市进行服务，预防洪涝灾害的出现，让城市能够平衡发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是我国目前市政排水系统规划与设计，并没有发挥到排水的真正作用，在一定程度上也没有实现防洪排涝功能。为此，在进行市政排水系统规划与设计的时候，一定要根据城市当前的气候和水文地质条件进行综合考虑，不断进行改善。

（二）工程规划设计不协调

市政排水系统是城市建设的基础，在工程规划设计的时候，一定要对给水、工程、道路、交通、水电等方面进行综合考虑，把这些方面协调发展，这样才能为城市提供更好的服务。但从目前排水系统规划设计来看，并没有对整个城市进行协调，在规划连接上也做的不是很到位，这就直接限制了城市的优化发展。

（三）排水系统设计不合理

排水体制是排水系统的基础，体制的合理性选择对城市排水系统有着重要的促进作用。我国市政排水系统在施工的时候，施工单位在规划与设计时并没有从实际出发，很多地区都是采用的分流制排水体制，这样盲目的选择同一种排水体制必然会给排水系统带来一定的影响，严重的时候还会导致部分区域出现水污染现象。

四、优化市政排水工程规划与设计的对策

市政排水工程规划与设计是城市均衡发展、水资源污染、洪涝灾害等方面的重要基础，但是在实施过程中仍然出现了很多问题，针对这一系列的问题，以下就提出如何对市政排水工程规划设计进行优化的相关措施。

（一）确保污水管网埋深的规范性

在市政排水工程规划与设计的时候，一定要对污水管网埋深进行合理与规范性的处理，这对污水管网竖向高程的合理性有着一定的促进作用，让城市的生态环境能够得到更好的优化，这也是其中最主要的因素。因此，在市政排水工程规划与设计的过程中，一定要以实现城市生态保护的最大作用，从城市当前的经济建设和技术角度出发，根据城市当前的地理环境、气候、水文地质条件等方面进行综合考量，确保污水管网埋深更加的规范。

（二）选用合理的排水体制

市政排水工程在规划与设计的时候，一定要保证排水系统能够得到有效的发挥。因此，要合理的选择排水体制，包括分流与合流排水，在选择的时候，应该对城市进行全面的调研分析，对当前整个区域的排水系统的现状，包括地区的地质情况、水文条件、自然气候等方面进行详细的分析，把这些分析数据合理的运用在排水体制选择中，只有这样，才能给市政排水工程的规划与设计提供有效的保障。

（三）重视规划设计中的细节部分

要想保证市政排水工程规划与设计的工程质量，实现排水系统的真正作用，就需要对细节设计引起重视。例如：对于排水系统管道的回填，应该按照国家给出的相关标准与规范进行处理，比如《排水检查井》《给排水管道工程施工规范》等理论性材料，施工工艺与技术一定要进行规范，把管道回填的尺度全面分析，以此来保证工程的标准性。此外，市政排水工程规划与设计需要根据社会的变化而变化，以城市变化为主要设计基础，不断的进行整改，既而满足城市当前发展的真正需求。

五、结语

根据以上的阐述和分析，市政排水工程是城市建设的重要基础，但其规划与设计中仍然有许多细节问题，这些问题对城市建设和广大人民群众的财产与生命安全产生了一定的印象。因此，要想让城市生态环境稳定，就需要对市政排水工程规划与设计引起重视，一切从实际出发，分析城市当前的具体情况，寻找符合城市发展需求的工程设计方案，然后进行规范性的施工，只有这样，才能保证城市能够稳定发展，让生态环境得到平衡。

参考文献：

[1]周同伟.市政排水工程规划与设计探讨[J].科技创新与应用，2018（17）：72-73.

[2]刘氚，谭洪强.市政排水工程规划与设计研究[J].交通标准化，2010（11）：180-183.

[3]李敏聪，陈光瑜.市政排水工程规划设计探讨[J].建材技术与应用，2009（08）：12-13.

论文作者:郑吉沛

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79744187dab9f1860b737cf6.html