# 级配砂石在薄弱地基施工中的运用论文_周顺华

周顺华

中铁二十局集团第三工程有限公司 重庆市 400000

摘要：中国地域宽广，地质复杂多样，存在淤泥质土、冻土、熔岩等复杂地质，复杂的地质情况对建筑施工技术提出了极大的挑战，施工中存在着难度大、不确定因素多，地基作为各类建筑重要的一环受地质条件的影响更是如此。在施工中遇到薄弱地基无法满足承载力要求时，一般可以采用替换技术使地基能满足结构设计要求，级配良好的砂石换填薄弱层后的地基具有强度高、密实度高、变型小的特点，是工程施工过程中处理薄弱地基常用的方法。

关键词：薄弱地基 级配砂石 替换技术

1引言

基础是建筑的重要组成部分，建筑物的荷载通过它传递给地基，地基把基础上的荷载传递给大地，因此地基是建筑物支撑体系中的基础，其功能的作用程度不言而喻，可以说地基的质量好坏直接影响整个建筑物的安全。绝大多数的地基施工都是在地下进行的，其施工过程存在一定的隐蔽性，故控制地基质量安全是建筑工程的必须前提。无论是完成后没有投入使用的建筑物的地基工程所存在的质量问题，还是正在施工中的地基工程所存在的质量问题，都难进行有效的安全质量处理，即便处理有效，也会给社会带来不好的影响，轻则耗费劳民伤财，重则造成楼毁人亡。为保证建筑物的安全性及稳定性，在进行地基基础施工过程中我们首先要对建筑地基基础工程给予充分的重视，其次在具体施工过程中保证施工方案的科学性和合量性，确保地基的承载力能达到设计要求，确保建筑地基的紧固性及稳定性从而保证建筑物的整体安全质量。

2工程概况

位于陕西省汉中市滨江龙岗自然生态区3#地块的美康源高端医学保健颐养园项目A栋，毗邻汉江，交通便利。地下一层，地上十层，主体为框架结构。根据施工图纸设计，该地基基础采用整体现浇筏板基础结构形式，基础厚度为1.05米，为钢筋混凝土结构。既有地表面与设计绝对标高高差0.8米，基础底与地面高差为5.3米。地基承载能力特征值不小于300KPa。但在基坑开挖至设计标高后，发现大量的泥沙、淤泥在基坑底部形成一层薄弱层，其承载力无法满足设计要求，经勘察单位采用钎探等工具探明软弱层平均厚度为1.2米，须整体清除，清除完后的底面比地下水稳定水位低1.2米，其剖面图如下，经由建设单位会同设计、施工、监理等单位确定采用级配良好的砂石换填薄弱地基处理方案。

A栋基础地基剖面图

2.1工程地质、水文情况

工程紧临汉江截水大堤、拟建场地均为荒地，地势整体杂乱无序，场地地处陕南丘陵，根据区域地质资料，现场无断层构造，区域稳定性好，无不良地质现象，按地层新老关系自上而下分述如下：耕土、素填土、粉土、④粉砂、⑤卵石（局部与粉砂交错）、⑥卵石。地下水类型属于属第四纪松散堆积层孔隙潜水，存于⑤卵石层中，稳定水位在自然地面以下5.6米处的位置，年变幅量在1.0米到1.5米之间，水资源丰富。同时该场地地下水带有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构造成危害。

3前期准备工作

在需清除的软弱层四周范围采用管井方式降水，将软弱层清除干净，确保回填区的承载力，为了防止在施工过程中发生坑壁坍塌现象，给施工过程造成困难，沿基坑四周设制了砼围堰并对边坡采用锚喷支护保证其稳定性；同时为了防止地基在卸载后出现反弹现象，将一层由300ｍｍ厚的C20素砼浇筑在其表面。

3.1砂石级配试验

为保证换填后的级配砂石压实地基具有较高的密度、足够的强度，确保其承载力能达到设计要求，砂石填料须满足下列要求：分级后的砂石填料，以卵石或砾石作填料时，颗粒最大粒径控制在50mm内，填料中不得含有淤泥、冻土、膨胀性土及有机质大于5%的其他土，填料的含泥量控制在3%，填料的不均匀系数控制在5以内；曲率系数控制在1－3之间；填料中5ｍｍ以上颗粒的含量控制在20%以内，压实系数应大于o.97。

通过实际调查发现，工程所在地的砂石料场的天然砂石料中，泥砂含量较大，颗粒直径超过50mm的较多，不满足项目施工的最佳分级要求。通过分析决定采用直径在2－5cm的卵石，直径在0.5－2cm的原砾及直径在0.5ｍｍ以下中粗砂等三种筛分料进行人工拌合，其组成结果见下表：

表1 颗粒组成表

经过试验其结果表明，以第3组为比例的配合料的最小、最大密度优于其他两组，使用该比例为施工配合比，将试验结果进行计算得知，最大干密度为2.26ｇ/cm3，最佳含水率为6.0%，卵石、圆砾、中粗砂分别占级配砂石总量的40%、30%、30%。

3.2回填压实机械的选择

回填压实机械设备应采用自重大，频率低的震动压路机，在每层回填完毕后对其进行多遍碾压。一般而言砂石填料的密实度是通过压实机械设备的自重和其在填料表面的产生的震动能量使填料所决定的，因此为了保证填料施工后的完整性，震动压路机须选择最佳的震动震幅和振动频率进行碾压，以便对级配良好的砂石填层产生最大的压实效果。根据现场的实际情况，我们选用了LGS－25型振动压路机，其自重为25T，激振力在350-400KN之间，振动频率在28-35HZ内，在碾压过程中我们对其碾压速度进行了限定，控制在1.5KM/H。

3.3施工参数的确定

因工程紧临汉江，施工期间正处于其蓄水阶段，施工前期所设置的降水井点已不能将水降至软弱层底以下，无法满足地基基础处理规范要求的在干燥状态下换填的条件，工程一度陷入停滞状态。决定采用水下作业，带水铺碾，但在施工工程中要确保砂夹石换填过程中基底水深不得超过300ｍｍ的要求；为防止水中换填过程中由于水的沉淀作用将砂集中于基底形成二次人造软弱层，故第一层虚铺厚度为500ｍｍ的纯卵石，震动压路机碾压时先静压两遍，再均匀震动碾压8-10遍；其后各层虚铺级配的天然砂夹石厚度300ｍｍ，先静压后震动；依次施工直至设计标高。

4施工质量要求及控制

4.1砂石填料的质量要求

首先要确保砂石填料具有良好的颗粒级配，其次是填料中砂石质量能够满足要求，再次是要保证填料的最佳含水率控制在6%以内；最后是填料中不得含有淤泥质土，卵石含量应大于60%，含泥量控制在5%以内。

4.2砂石填料回填过程控制

用装载机在料场按4：3：3比例，用人工配合挖掘机进行搅拌，搅拌遍数不少于3次，砂石填料通过翻斗汽车运入坑底，使用推土机将填料每层按300mm厚度刮平，振动压路机碾压，碾压时先压长边，后压短边，先进行2遍静压，然后振动碾压8遍压实，边角部位采用人工打夯机进行补振压实，每层回填厚度小于200mm。碾压时可适当浇水，含水量宜接近最优含水率，分层铺筑时由低处向高处以水平状进行，每层回填时不得留施工缝。

4.3施工流程

开挖基坑进料检测基坑验槽拌和砂石料分层铺筑砂石料分层碾压分层取样检测压实度填至设计标高做静载实验

4.4压实系数检测

每层碾压后的级配砂砾石用环刀取样确定其密实度；含水率；压实度；其报告如下（选取6组），通过实验报告得出有试验点的压实系数在0.96－1.06之间，满足设计要求。

表4压实度结果表

5静载试验

基坑回填至设计标高后，采用静载试验确定地基承载力，级配砂石回填面积为2978㎡，按照规范要求，选取9个试验点，在每个试验点分别加载，试验结果见下表。

下转第7页

论文作者:周顺华

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第10期

论文发表时间:2019/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d55565608f6a2fee5b5f473.html