# 电气自动化在电力系统中的应用探讨论文_郭令

（山东安迅电力运维有限公司 山东省潍坊市 261000）

摘要：化进程的不断加快，城市对于电力的需求也越来越大，城市中各行业的电力系统承受的压力也越来越大，为此，电气自动化技术在电力系统中普遍应用，既能提升工作效率。本文以电力系统中电气自动化技术的使用范围为分析对象，结合电气自动化技术的应用优势，希望能扩宽电气自动化在电力系统中的应用范围，提升电气自动化的应用率。

关键词：电气自动化；电力系统；技术优势；实际应用

随着科学技术的发展，电气自动化技术在电力系统中的应用逐渐增加，中小型企业中的电气自动化技术也得到了广泛使用，以此来提升其工作效率。就目前电气自动化技术在电力系统中的应用广度和深度而言，仍然存在巨大的提升空间。本文讨论和探索电气自动化技术在电力系统中的具体应用，希望通过电气自动化技术提升电力系统的工作效率。

1 电气自动化技术概述

电气自动化技术在电力系统的应用具体可以体现在：使电力系统以及发电厂调度更加先进、对电力系统运行数据展开自动升级、对系统运行中常见的问题展开自动处理以及促进电力系统工程的管控，能够按照规定的流程展开运行等。在建筑型单位中，电气自动化技术在对应的返利系统工程中可以对电力系统的运行状况进行实时的监控和管理，对于电力系统的平稳运行起到了决定性的作用。科技的进步将会带来电气自动化技术的巨大提升，同样为我国电力系统的高效率运行提供可靠的技术保障。在当前，电气自动化技术在每个行业中得到了极为广泛的应用，但是电气自动化技术的更新和电气自动化在电力系统中的恰当使用有待提升。

2 电气自动化技术在电力系统中的重要作用

（1）保证电力系统的平稳运行

电力系统的稳定运行是各企业正常运转的基本保障，而电气自动化技术是保障电力系统正常运转的核心技术。电力系统利用电气自动化技术将大部分相关工作程序进行半智能处理，保障电力系统的基本工作状态。稳定性也是电气自动化技术发展和更新的重要方向，电气自动化技术的更新将为企业中电力系统的稳定高效运行提供技术保障。

（2）提升工作效率

电气自动化技术在电力系统中的应用日益深化，在一些大型企业和建筑单位中，电气自动化技术能够极大的提升工作效率，节约人工管理强度和成本。电气自动化技术能够对一些基础性问题进行设置，并在具体的生产实践中根据不同的需求进行不同的处理，全面提升了电力系统的服务水平和服务质量。极大的减少了工作人员的工作压力，减少了误差，保证了工程和生产质量。

3 电气自动化技术在电力系统中的应用价值

（1）辅助决策

电气自动化技术在电力系统中的应用能够有效的监测电力系统运行的各项数据，降低电力系统运行的各项风险，提升电力系统的工作效率、稳定性和运行可控性。除此之外，随着我国电气自动化技术的应用越来越广泛，为了更好的监测其运行状态，可以将模拟平台建设到电力系统中，并对电力系统工作情况进行模拟，便于相关的工作人员更好的展开工作研究，有助于提高电力工作人员的技术水平以及解决问题的能力。

（2）降低成本

电气自动化技术在电力系统中的广泛应用可以对电力系统的内部结构进行合理化的改进，也对其功能进行优化和监控，对于关键性的环节和关键的部件进行监测，在保证稳定性的基础上大幅度降低了运行成本。电气自动化技术在电力系统中的改进和更行对于保证电力系统的先进性也具有十分重要的意义。与此同时，电力系统中加强对电气自动化技术的运用，对促进我国电力系统技术及其水平的提升有着重要的意义，为电力生产的质量和效率带来一定的促进作用，提高电力企业的经济水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）促进社会生产力变革

电气自动化技术在电力系统中的广泛应用对于我国社会生产力水平的普遍提升具有重要的意义，为我国的社会生产力的进步提供了保障，电气自动化技术的个新也是工业社会发展的重要途径。

4 电气自动化技术在电力系统中的应用探讨

（1）计算机技术在电力系统中的应用

电气自动化技术在电力系统中的运用和发展过程中，为了保证整体发展，计算机技术必须融入其中。计算机技术的应用能够有效保障电力系统的自动化，提高电力系统的智能化发展速度，计算机技术的运用能够为电力系统的现代化发展提供良好的发展基础，全面提高电力系统的电气自动化发展。电力系统电气自动化发展过程中运用计算机技术，促进电力系统的信息化发展。计算机技术的使用能够提高电力系统的工作效率，减少人工成本，促进电力系统发展的规范化。电气自动化技术在电力系统的应用中，为了达到智能或者半智能的处理效果，需要利用计算机进行电力系统的自动化设置，保证电力系统的各项参数符合标准。在变电系统中，利用计算机进行变电系统的设置，实现实时可控的变电过程。计算机技术是支撑电气自动化技术发展的最主要动力，计算里程序的设定是电力系统发展的内在动力。电力系统的平稳运行和监测都需要以计算机技术为主的电气自动化技术的合理运用。

（2）可编程逻辑控制技术的应用

随着现代化技术的发展，电力系统已经成为不可替代的动力，电力系统的可控性是每个城市和企业追求的目标。为了达到控制电力系统的目的，可编程控制器技术逐渐推广使用。可编程逻辑控制技术将电力系统的自动化管理向前推进了一大步，利用程序编辑技术为电力系统提供逻辑控制程序，进而实现电力系统的自动化控制，如大型企业中的电压和功率管理，电力的安全管理以及电能的节约管理等。可编程逻辑控制技术在电力系统中的广泛和深度使用，保证了社会的整体发展动力，提升了电力系统的运行质量，提升了稳定性，基本能够实现电力系统的控制需求，为电力系统的自动化发展提供了技术保证。

（3）数据库技术在电力系统中的应用

电气自动化技术在电力系统运用过程中，其中必不可少的技术就是数据库技术，数据库技术对于电力系统收集各种运行数据，利用此项数据进行有针对性的电气自动化技术的研发有着重要的意义。电气自动化数据库技术与传统的数据库技术相比，其更注重电力系统运行中的技术以及各项功能的研究。

（4）补偿技术

目前的低压补偿技术尚存在一定的漏洞，在当前的电力系统中，严重的电力故障会造成电压不稳定，影响电力设备的平稳运行，严重情况下还会导致设备损坏。在经济欠发达的地区还在使用低压补偿技术，不进行电压平衡，达不到配电监测效果。现代技术的发展将传统的补偿技术中的分相补偿、固定和动态补偿进行智能化综合，弥补了传统补偿技术的不足，可以很好的顺应所有电力系统中负荷的改变。

6.总结

电气自动化在电力系统的发展和变革过程中起到了积极的作用，基于计算机技术、可编程控制技术、数据库技术和补偿技术的电气自动化技术发展的主要方向，其在电力系统中的运用为电力系统的组件更新和监控，进而为整个系统平稳运行提供了坚实的技术支撑。

参考文献

[1]马启惠.电气自动化技术在电力系统中的应用[J/OL].集成电路应用,2019(01):69-70[2019-01-12].

[2]邓聪.电气自动化在电力工程中的应用探究[J].南方农机,2018,49(23):247.

[3]林杰克.电气自动化控制技术在电力系统中的应用研究[J].山东工业技术,2019(01):142+170.

[4]黄洞宁.浅谈电气自动化在电力系统中的应用[J].科技风,2018(35):92.

[5]李卉祥.浅论电气自动化控制技术在电力系统中的应用[J].民营科技,2018(12):23.

论文作者:郭令

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fd7de927362808e6da065cc.html