# 论城市建设中高层建筑设计要点的探讨论文_张天宇,马胜

河南利盛建设工程有限公司 河南安阳 456500

摘要：建筑设计是一门多元科学的创造性工作，将科学与艺术，逻辑思维和视觉思维相结合。由于其决策和评估标准的综合性，它必须采取全面的管理方法来协调各方面的关系，更充分地反映城市意识。除了自身的功能外，建筑物也被称为凝固技术。一座重要的建筑物是城市的象征，它对城市形象的好坏影响也很大。特别是在高层建筑中，合理的建筑设计是高层建筑是否与城市空间和谐相处的重要依据。

关键词：城市建设；高层建筑；设计要点

引言：随着国民经济的发展不断完善，市场经济体制改革给建筑业带来了越来越多的竞争。现代城市中高层建筑的出现是城市化不可避免的现象。随着中国城市建设用地越来越少，人口逐年增加，难以与建筑物协调，因此，为了满足现代城市发展的需要，高层建筑的层数也在增加，结构的种类越来越复杂，施工难度也越来越大。因此，对高层建筑技术的要求越来越高。我们必须清楚地了解高层建筑施工技术的特点。

1城市高层建筑的特点

高层建筑主要是因为它高所以叫做高层，高层建筑的规模、建筑结构、使用功能等方面与普通建筑比差别很多。由于高层建筑的内在与外形结构要求比较复杂，加上施工要求的周期长、层数多，所以在建筑施工过程中具有独特的特征。首先，高层建筑要求的工程量大，涉及的专业人员及技术人员比较多，需要投入的资金比较多。其次，高层建筑要求较深的施工基础，对于混凝土基础底板和裂缝控制标准严格。再次，由于高层建筑他的高度比普通建筑要高很多，在施工中要尽可能避免外界因素进行干扰，特别是自然环境因素，人们的经济水平提高对高层建筑效果要求也越来越高，在工程中需要交叉施工，直接使建筑施工的难度加大，在安全事故方面也要特别注意。最后，高层建筑主要位于城市的中心位置，所以在施工过程中工作的空间比较小，想全面进行协调工作很困难。现代城市高层建筑如果需要长期发展，就必须改善落后的施工技术。

2城市建设中高层建筑设计要点

2.1高层建筑采光设计。高层建筑在生态设计中的目标之一,是优化日光的使用,减少人工照明的耗能需求。大部分被动日光技术都是控制进入的直射光线,减少其对视觉舒适度的潜在负面影响,如眩光;以及通过减少热量获取来减少建筑制冷的负担。当太阳光有效地分布到建筑各处而没有眩光的时候,就可以认为是很好的室内照明了。先进的日光采集系统设计有以下方法:

（1）通过将阳光反射至屋顶平面,日光可以到达比那些靠传统窗户或天窗采光更深的工作区域,但不增加窗户附近的日光强度;

（2）通过利用相对小的进光区域有效传统日光,可以不对阳光辐射产生严重的制冷负荷,从而达到节省能耗的目的;

（3）仔细设计阻挡阳光直射的系统,可以减少阳光直射导致的眩光和温度不适。设计的难度在于每天和全年阳光位置及获得的不断变化。自然采光的建筑无论设计得多好,只有在日光有效利用和代替人工照明的情况下才能节约能源。当然,进行采光设计时,可以在人工照明节能和少量增加阳光热量获得之间寻求平衡。我们可以完善座位和工作平面规划,通过更好的窗户和立面设计来减少眩光,获得自然采光。研究表明,太阳光的适当获得和开阔视野可以提供一种舒适感。然而,为保证一个安全、舒适的工作环境,使用者应该可以控制光线的数量和质量;设计者需综合考虑能耗、背景光线、屋顶灯和窗户的自然采光等因素,并为使用者提供最好的视觉环境。

2.2高层建筑的消防问题。高层建筑往往在功能上是多元的，而其中设备又较复杂，本身存在很多引起火灾的潜在因素。例如，超高层建筑的电器设备很多，一旦维护、管理或使用不当，就可能引发火灾；未妥善管理明火；施工以及机械故障等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从引发火灾的原因来看，与普通建筑几乎相同，然而在高层建筑中，如果发生火灾，会比普通建筑带来更大的危害。具体来说，高层建筑的消防问题主要表现在以下几方面：

2.2.1火灾蔓延迅速。由于超高层建筑中存在许多可燃物，它们形成了许多纵向烟筒。当火灾发生时，这些烟囱的拔风抽力效应可以促进火焰及烟气的蔓延，高度越高，抽力越大，这种效应就越强烈。超高层建筑的烟筒效应是最难防范的，虽然可在管道内设置一些防火阀，然而这些防火阀可能出现控制失灵、无法严密闭合等情况，从而导致有火溢出直至延烧。

2.2.2人员疏散困难。高层建筑内部，往往会聚集大量的工作、生活人员，通常情况下，超过300m的高层建筑可以容纳的人数都在万人以上。一旦发生火灾，一切客货电梯必须马上降至底层而不可使用，只有消防专用电梯可以使用，这样一来，大量人员必须由楼梯疏散。建筑的层数越高，人员越多，其疏散的时间就越长。

2.3高层建筑的抗震设计。在对高层建筑进行抗震设计时，应该注意以下的问题:构造柱是否已经设置在了大厅的四角和外墙的转弯处，且位置是否正确;此外，还要注意山墙和纵墙的交界处是否设置了抗震构造柱和是否用构造柱代替了砖墙承重等问题。在缺乏岩土工程勘察资料的情况下贸然进行施工是不可取的。若没有相关的岩土工程勘察资料，设计时就缺少了必要的依据，对此我们要注意以下情况:在设计方案会审后或者规划设计阶段便直接进行设计施工图;在扩初设计会审后就直接进入施工图设计。在高层建筑设计时要严格按照《建筑抗震设防分类标准》划分的设防等级，不能任意的提高或者降低设防等级，前者会造成工程投资超支，后者则会影响整栋建筑的安全性，不利于抗震。

2.4防雷击的问题。高层建筑因其较高的高度和结构较为集中，所以更易于受到雷土击灾害。所以对于高层建筑的防雷要求更为严格，不仅要在建筑的顶端和易受雷击的部位安装避雷针或是避雷带和避雷网，将钢筋作引下线，同时还要将钢筋混凝土基础作接地装置。对于建筑物内的金属物体和突出屋面的金属物体都要进行接地处理，在建筑的周围还要做好避雷带。从而使高层建筑在整体上都做好防御雷击的保护措施。

2.5排烟的问题。根据这么多年来高层火灾事故的调查表明，在高层建筑发生火灾所导致的伤亡事故中，多数都是因为烟气窒息或是中毒。这主要是目前在很大一部分高层设计中，为了有效的提高使用面积，从而取消消防电梯的设计，而与居住用电梯合二为一进行使用，在不具备自然排风条件的楼梯间也没有在入口处设计出阳台或是凹廊而增加排烟，为了有效的节省面积，消防电梯前室与防烟楼梯前室合用的情况也特别多，同时在高层建筑中防火门处于经常性的关闭状态。

2.6垃圾处理。高层建筑是人口居住最为密集的地方，大量的居住人口，每天也会产生大量的生活垃圾，对于这些垃圾的处理可以在设计时设计出垃圾通道，住户通过垃圾通道把垃圾扔进收集间内进行集中运出处理，如果不设计垃圾通道，则需要由大楼管理人员进行逐户收集运出，这种方法较为简单，但对大楼的管理提出了更高的要求。

结束语

城市高层建筑施工技术要求非常严格，施工技术管理人员必须协调整个施工过程，包括每个阶段和每个细节的监督和管理。我们只能确保施工技术管理人员管理整个高层建筑的施工过程。为了更好地控制施工成本和施工安全，建筑设计管理人员需要明确责任，使建筑施工设计更加安全合理。做好城市建设中的高层建筑设计工作。在保证高层建筑安全性的前提下，设计出具有该城市鲜明特色的高层建筑，为城市增加一道亮丽的风景线，满足人们观赏和使用的要求。

参考文献

[1]刘志斌.高层建筑设计与城市空间[J].陕西建筑，2010，(03).

[2]包玉坤.浅谈现代高层建筑设计[J].经营管理者，2011，(01).

[3]田毅，陈丹娜.浅议高层建筑设计与城市空间整合[J].价值工程，2011，(12).

论文作者:张天宇,马胜

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/10/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8274d74890c2f2fc03afc764.html