# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施研究论文_朱宗勇,朱宗锋

（国网山东省电力公司泰安供电公司 山东泰安 271000）

摘要：随着经济的飞快发展，我国的电力行业也有了较大的进展，然而电网运行的安全已经成为人们关注的重点内容，因为电力行业要想实现正常输送电，必须确保输电线路的运行安全性。由于输电线路覆盖的范围较广，而且距离比较长，在布置输电线路过程中，一定要在重要的通道内设置多条回路，从而保证电能源向多个方向输送。此外，输电线路处于高空中，而且容易受到天气和地理因素的影响。例如，雷击、风偏等都会导致高压输电线路出现故障，进而影响电网运行的安全性。因此，本文针对输电线路运行的安全影响因素进行了分析，并提出了防治输电线路运行安全的具体措施，从而在健全的输电线路一体化运维体系的作用下，确保输电线路运行更加安全可靠。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治

前言

近年来，我国的电网建设得到了飞快发展，高压输电线路运行效率越来越高，当前我国的110kV电网的交流电输电线路已经将近76万km，500kV线路的长度达到11km。总之，通过不断的努力，输电线路所覆盖的范围越来越广。但当输电线路延长后，在复杂的地理和天气环境下，输电线路受到侵袭，最终导致在多变的气候下，容易出现输电线路中的多条回路出现跳闸的现象。同时输电线路还存在诸多安全隐患，使得电网安全事故频繁出现。因此，必须通过采取有效措施，提升输电线路运维能力，从而促进输电线路安全运行。

1输电线路运行安全影响因素

1.1山火的影响

山火经常发生在林野之中，这种火情具有突发性不可预测性以及不可控性。而导致这种山火发生的因素有很多，其中主要包括闪电的因素，还有人为的因素。我们在实际的生活中，不难发现，每年我国的部分地区都会发生一定数量不同程度的山火。这些山火对人们的生命和财产安全带来了很大的威胁。对输电线路的正常运输造成了严重的破坏。山火一般常发生在南方地区的冬春季节，这个时期的气候比较干燥，在这样的环境背景下，一旦人为活动频繁，就很容易造成故障发生。

1.2冰雪的影响

我们从大量的新闻数据报告中，可以发现，各个地区都经常发生冰雪灾害，而输电线路在这种冰雪灾害中显得特别脆弱。为此，在冰雪的影响下，仅仅靠传统的预防措施是具有很大局限性的，我们要能够针对于冰雪灾害发生时的相关金属器具的连接特点，结合先进技术和材料的应用，有效的保证相关工作的高效性和科学性，从而在较短的时间内，实现对输电线路的合理运行，保证其运行的安全性。

1.3雷击的影响

在实际的生活中，我们不难发现，云层现象在雷击放电时，经常发生。云层对大地的放电，会对人和物造成很大的危害，对人们的生命健康和财产安全都造成了严重的威胁。而受于地理环境、气候环境等诸多因素的影响，雷击经常发生在我国的春夏两季，雷电活动非常强烈，这给整个输电线路造成了严重的影响。而且随着人们生产和生活水平的提高，智能化电器被逐步推广，但是电器的工作依然以电为基础和保障，在使得输电线路在运行的过程中，会遇到很多的问题，这就会在一定程度上，为人们的生产和生活带来严重的影响。我们在应对雷击威胁时，应该加强对各种先进技术的应用，进行输电线路的建设，通过良好的检测和监控系统，能够即使的处理问题，进一步的减少雷击对人们的伤害。

1.4强风的因素

我国的分布范围广，强风的类型多，很多地区都会有强风危害发生，这对电网的安全运行造成了严重的威胁。为此，我们必须对输配电的防风设计参数以及抗风技术等关键性的因素进行良好的设计，有效防治亟待解决的问题。在强风的作用下，输电线路会出现很大的损害，甚至会直接倒塌或者产生折断。针对于这种现象，相关人员就应该有效的预防强风危害，做好监测和控制工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5污闪的因素

污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿的条件下，一些物质溶于水后，形成的导电膜，会大大的降低绝缘水平。进而在其绝缘能力降低到一定程度上时，受到电厂的作用，出现放电现象。在实际的生活中，我们不难发现，社会经济在发展和建设的过程中，污染程度也在逐步加深，大量的污染气体的排出，会对输电线路的运行造成潜在的威胁。

2输电线路运行安全的有效防止措施

2.1制定合理的防治措施

有效的防治措施是保证输电线路实现良好运作的前提条件。我们应该对输电线路的运行安全给予合理的保障，对输电线路的安全因素给予有针对性的分析，提出合理的防控措施。除此之外，我们还应该合理的应用避雷针装置，严防雷电，加强对各种科学技术的有效应用，当发生雷击时，相关的人员应该通过合理的措施和方法，在较短的时间内，实现对雷击的准确定位，在保证安全的基础上，有效的解决雷击问题。在面对强风威胁时，相关人员应该采用合理的措施，增强输电线路塔的抗风性能，对当地的气候、地形地貌特征进行有效结合，做好优化工作，实现良好的检测和监控工作。

2.2加强对自动化检测装置和监控装置的研发

为了进一步促进输电线路的安全运行，我们除了制定有针对性的防治策略，还要注重对相关检测和监控装置的有效研发。在输电线路的运行过程中，输电线路不可避免的受到很多因素的干扰。为此，我们就要加强自动化检测，同时根据当时的情况，我们应该充分的做好预测和防治工作，帮助工作人员进行有效的现场控制。随着科学技术的不断发展，我们除了使用无人机、卫星遥感技术和地质情况监测技术外，还要对相关的情况进行有效控制，构建监控系统，实现立体化和层次化的监控效果。

2.3合理构件一体化运行维护体系

我们要想保证输电线路的运行安全，不仅要保证其在运行过程中的正常工作状态，防治危险问题的发生。与此同时，我们还要加强对输电线路的维护。在科学技术不断发展的环境背景下，一体化的运行维护体系的构建是非常必要的。通过对环绕无人机和摄像头等机器设备的应用，实现对输电线路的有效保护。与此同时，我们在输电线路的运行过程中，还应该设置合理的检测设备和预警设备，建立一体化的运行维护体系。这样才能够做到及时的发现问题，实现有效的定位，为输电线路的有效运行提供便利的条件。

2.4创建一个综合性的数据分析系统

我们应该构建一个综合性的数据分析系统。为了有效的实现这一目标，我们可以对冰冻区、强风区、积污区以及雷电活动区的相关信息情况进行合理的分析，并且针对于相关的数据，做好全面的总结，创建一个专门服务于输电线路的痊愈的数据分析系统。在此基础上，我们还要有效的结合相关的数据信息，对其进行认真的分析和总结，针对其发生的规律和特性，建立合理和完善的数据分析模式，实现有效的预警工作，这样就能够为恶劣天气的预防工作提供重要的参考和指导意见，从而促进电力工作得到更为健康的运行和发展。

结语

相关人员应该合理加强自动化监控装置的研发，构建合理的运行体系，促进输电线路更为有序的运行。为此，相关的人员在实际的研究和分析中，也应该对相关的问题给予合理的完善和优化，从而在一定程度上，促进国家经济更快更好的发展。

参考文献

[1]卢华权.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].科技风.2015(06):123-123.

[2]胡毅,刘凯,吴田,刘艳,苏梓铭.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术.2014(11):34-34.

[3]李熙旸,刘春,汪煜,王宗,吴小斌.输电线路覆冰特征及其防治对策[J].通信电源技术.2014(02):90-90.

[4]魏忠义,习韬.浅析输电线路安全运行的影响因素与防治措施[J].机电信息.2013(30):12-12.

论文作者:朱宗勇,朱宗锋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/828155e0e549ff2fd71bb39f.html