# 浅谈输电线路防风偏的措施论文_彭新男

（内蒙东部电力有限公司检修分公司 内蒙古通辽市 028000）

摘要：随着我国经济的快速发展，电力系统输电线路问题倍受重视。随着电网技术的快速发展和电网建设规模快速扩张，输电走廊变得越来越紧张。在对输电线路进行建设的过程里需要经历越来越复杂的地形和恶劣的天气条件。同时，因为自然环境条件对输电线路的影响，输电线路的发生风偏事故的概率大大增加，严重影响到了输电线路的安全性和稳定性。

关键词：电力系统；输电线路；防风偏

引言

近几年，随着电力网络的迅速发展和电网规模的迅速扩大，输电线路走廊越发紧张，越来越多的输电线路需要通过复杂地形及恶劣气候条件地区，同时由于自然条件的变化，输电线路风偏闪络事故明显增多，对输电线路的安全稳定运行造成了较大的影响。输电线路风偏闪络主要有以下几种形式:导线对杆塔构件放电，导线对周边物体放电，导地线线间放电。导线对周边物体放电可以通过有效清理输电线路通道得到解决，导地线线间放电较为少见。导线对杆塔构件放电较为多见，需要采取针对性的防治措施。由于大风区风的持续时间往往较长，线路风偏跳闸后的重合闸动作时放电间隙仍小于安全距离，同时重合闸时，系统将出现操作过电压，导致间隙再次放电。因此，线路发生风偏事故时，重合闸成功率较低，影响线路可靠性。

1概述

1.1风偏

风偏是这样一种现象，其中架空输电线路被风移动并且到塔身的距离变得小于最小安全距离，这可能导致线路放电跳闸发生故障。如果三相线移位的方向相同，并且每相的线之间的相对距离基本不变，从而没有相间放电的事故发生。如果导线由于除冰和风而在不同时间被冰覆盖，则线路的位移导致被归类为线路跳动。通过对输电线路走廊进行有效地清理，可以解决导线向周围物体的放电。导线向杆塔构件放电比较的常见，有必要采取针对性地防犯措施。因为在多风区域中的风的持续时间通常很长，所以在线路发生风偏故障的重新闭合操作期间的放电间隙仍然小于安全的距离。另外，当执行重合闸时，系统激活过电压并再次在间隙放电。所以，如果在线路上发生由风引起的事故，则重合闸的成功率低，这会对线路的可靠性产生较大的影响。

1.2输电线路风偏发生的规律和特点

1.2.1风偏多发生在恶劣气象条件下

多年来对每个区域输电线路的风偏事故进行调查分析，当输电线路出现风偏故障时，这个区域多出现强风，而且多数情况下有强降雨、冰雹等局部对流强烈的天气。一方面，在强风作用下，导线相对于塔体具有恒定的位移和偏转，导致空气放电间隙会变小。另外，雨和冰雹降低了导线和塔之间的工频放电的电压，并且两者一起作用，它导致线路出现风偏故障。

1.2.2放电烧痕明显，放电路径清晰

从放电路线的角度来看，有三种主要形式的风偏：导线放电到塔架构件，导线之间的放电，以及导线放电到周围物体。它们有一个共同的特点就是，在发生风偏并且放电路径清晰后，导线或导线侧配件上的烧痕显而易见。当导线放电到塔架构件时，主放电点主要位于钉子的突出位置和角钢的末端，当导线放电到周围物体时，导线上放电痕迹的长度不低于1m。

1.2.3风偏跳闸

因为风偏跳闸通常在强风等恶劣的天气中发生，强风的持续时间通常会超过重合闸的时间，因此当重合闸启动时，放电的间隙依旧很小。而且当重新闭合被激活时，系统中会出现一定的幅度的操作过电压，会使得间隙再次发生放电。所以，如果在线路上发生风引起的跳闸，则重合闸的成功率通常都比较低，这对电源的可靠性具有严重影响。统计结果显示，大部分的输电线路出现风偏故障都会使得输电线路出现计划之外的停止运行。

1.2.4风偏放电发生地域不确定

根据电网公司风偏事故的统计结果，风偏包含的范围很广，大部分故障发生在地形和地貌没有明显的特征的区域。结果使得输电传输线的改造范围变大，并且风偏事故处理变得困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆风偏事故是电网正常运行中的主要安全隐患，当发生风偏的事故时，将导致巨大的经济损失。所以，对于高压输电线路的防风偏措施的研究正引起工程界的关注。传输线风偏研究和有效防风技术的详细研究有着重要的工程意义和技术经济优势。

2防风偏措施

2.1加装防风拉线

防风拉线主要设置绝缘材料以及拉线，并固定悬挂绝缘子串和导线，以避免在恶劣天气条件下对杆塔发生放电。在导线的逆风侧，使用一种复合绝缘材料来悬挂导线，并且通过电缆固定支架的类型以固定支架或电缆的底座。为了防止强风，下拉线给铁塔横担施加过大的下拉力，导致横臂变形，线路复合绝缘子的最大摆角控制在30~50°的范围内，拉线下端较轻的重量用于控制拉线张力。在没有风的环境下，拉线由于重量而保持垂直的状态，并且在最大风偏的条件下，电缆的最大行程受到滑道终端的限制。

2.2氟硅橡胶导线护套

氟硅橡胶是一种新型的有机合成材料，有着较高的性能，有着优异的电学和物理化学性能，对长期耐电场和耐臭氧性特别有效，并具有自然环境中材料的长期机电性能。在绝缘子串末端的导线安装具有一定厚度的氟硅橡胶护套（风偏导体保护套）是抑制风偏放电的有效方法。

2.3采用防风偏绝缘子强风是绝缘子裙边损坏的关键外部原因

在风速和频率的影响下，开口处存在偏压变形和周期性振动。周期应力集中发生在根部护套和芯棒的护套的交叉处，导致绝缘体中的硅橡胶材料的应力疲劳，最初的裂缝将出现，最终成为一个伞裙破损。由于绝缘子的结构，防风偏绝缘子的部分绝缘体目前已经减小了绝缘子的风载荷，减少了自身的风偏，改善了绝缘子末端的接头，直接固定式连接到杆塔横担，减少绝缘子风偏，确保与塔身的气隙。

2.4防风偏绝缘拉索防风部分绝缘拉索通过将杆体和杆体的两个端部串连接而形成

杆体包括杆里面的内杆芯和外伞裙，伞裙是硅橡胶复合材料。按照塔型的差异，防风部分绝缘拉索设计有弹性和刚性，主要区别在于棒芯是硬质环氧玻璃纤维棒还是柔性高强度尼龙材料。另外，可以使用长度能够调节的绝缘拉索来满足不同的安装距离要求。绝缘拉索安装在铁塔的主体上，当悬垂串受到强风的影响被摆向塔身时，它会被绝缘拉索挡住，从而保证导线与铁塔之间的安全距离。

结语

近年来，电网在风偏防范措施的理论研究以及实践等方面取得了丰硕的成果。不断出现不同类型的防风偏技术，线路风偏故障的发生日益减少，并且电网的可靠性得到了极大的提高。我们提交了各种技术思路来抑制线路的风偏，但防止风对输电线路的影响不能只以单一方式进行，在实际工作中，它通常是一种多方面、综合控制措施，才可以有效防止事故的发生。输电线路风偏事故给系统的安全稳定运行带来了较大影响，文中梳理了输电线路防风偏对策和措施，对降低输电线路风偏闪络故障事故率、提高输电线路安全运行水平有一定意义。

参考文献

[1]朱映洁，林方新．跳线风偏闪络原因分析及预防措施研究[J].南方能源建设，2016，3(2)．

[2]梁长栋，张建军，毋秋霞.220kV输电线路风偏故障及防控措施[J].山西电力，2015（3）：70~72.

[3]邵俊楠，魏冲，王燕.新疆大风区输电线路防风措施的分析与研究[J].河南工程学院学报（自然科学版），2016，28（4）：45~48.

[4]吴睿，黄健，叶超.一种用于输电线路的防风偏柔性控制装置[J].电力勘测设计，2017（5）：49~52.

[5]许靖，何均衡，张林峰.浅谈220kV输电线路风偏故障及防风偏改造措施[J].通讯世界，2017（9）：167~168.

[6]韩宏亮.超高压输电线路风偏故障分析与防风偏措施探讨[J].山东工业技术，2014（3）：210.

论文作者:彭新男

论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期

论文发表时间:2019/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88201a58f2f89b387fdd6edc.html