# 弱电自动化系统工程与管理举措分析论文_吴立科

（身份证号码：45222819851025XXXX 广西北海 536000）

摘要：智能建筑弱电系统施工存在施工周期长、系统多等特点，需要各专业之间进行密切合作，任何一个环节出现问题，都可能会造成严重的安全质量隐患。所以，在施工过程中一定要按照相关施工与验收规范对其进行执行，同时还要加强组织和管理，运用检查与测量等方法加强对重点环节的管理与控制，通过科学合理的管理方法进行管理，最终使弱电安装质量达到设计要求，同时满足标准中的规定。

关键词：弱电自动化系统；工程管理；措施

1电气工程自动化系统相关技术介绍

电气工程自动化系统的研发需要理论基础和实际操作的双重推动，但是其系统的真正使用是离不开具体的技术要点的，配电系统中的技术应用、电力系统中的自动化技术应用、基于计算机技术的电气自动化的热点技术的应用以及电气自动化控制设备可靠性测试技术的应用，都是与之无法隔离开的，电气工程的自动化进程经过近些年的发展，具体技术也逐步向人性化和智能化方向进步，文化因素、美学因素、人机工程学因素、环境因素以及最可靠因素，都存在不同程度的要求，需要我们切实注意与解决，而至于电气工程自动化技术的智能化发展，这些智能化的技术已然广泛存在于各行各业中，可以说将这一进程不断的继续下去，那么不久的未来电气工程自动化系统将更上一个档次，发挥的作用更是无法估量的

2电气工程自动化存在的问题

1、数据传输存在安全性问题

电气工程自动化最初形成于工作中，并不断的发展。现阶段，电气工程自动化向商业领域靠近，在商业领域的发展中，数据的安全性问题显得非常重要。企业在进行信息的交流以及传输时，传递的产品存在差异，由此数据的传输也存在难度，

2、电气工程自动化的成本增加

主观过度干预电气自动化技术使用，在使用以及开发电气工程自动化技术的过程中， 技术人员对于思想理论、技术的掌握存在差异，很多情况下依赖于技术人员的主观意识， 系统所开发的平台存在差异，电气工程自动化在实施的过程中，增加了运行的成本，系统的负担增大。

3、电气工程网络构架没有形成统一的标准

电气工程自动化发展的方向是使电气工程和自动化系统更加高效、快捷。但是，企业在自身的网络构架方面存在差异，电气工程自动化依赖于网络结构， 网络构架的差异性阻碍了自动化的发展。此外， 很多企业以及商家在交换软件以及硬件产品时， 程序接口不统一， 企业数据以及信息的交流受到影响，信息共享受到阻碍，电气工程自动化不能发挥实际的作用。

4、企业的实际需求存在差异

我国电气工程自动化技术处于综合的领域，没有形成完全独立的系统。在进行运用的过程中， 工作人员根据现在的技术成果，结合自己的经验，获得设计的最终结果。在某些环节，经济成本增加， 工程的总投人也要增加。现在企业的自动化技术发展由企业的整体情况决定， 技术水平存在差异。

5、电气工程自动化效率需要提高

在电气工程自动化实施的过程中， 工作效率对工程的效果具有很大的影响。现代社会发展较快， 工作效率在某些情况下起到决定性的作用。因此， 电气工程自动化必须提高工作效率。现在电气工程自动化技术的水平由于企业的不同存在差异，要想提高企业的竞争优势， 必须注重提高工作效率。由此看来，企业的设计工作非常重要，设计操作较为简便， 明白易懂，就会受到欢迎。

3控制系统的自动化控制方式

1、集中监控。集中监控方式主要出在于运行维护便捷，系统设计容易，控制站的防护要求不高。但是基于此方法的特点是将系统各个功能集中到一个处理器进行处理，处理任务繁重致使处理速度受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外电气设备全部进入监控，会随着监控对象的大量增加导致主机冗余的下降，电缆树立增加，成本加大，长距离电缆引入的干扰也会影响到系统的呵靠性。同时，隔离刀闸的操作闭锁和断路器的联锁采用硬接线，凶为隔离刀闸的辅助接点经常不到位，造成设备无法操作，这种接线的二次接线复杂，查线不方便，增加了维护量，并存在因为查线或传动过程中由于接线复杂造成误操作的可能。

2、现场总线监控。当前智能化电气设备有了较快的发展，计算机网络技术已经普遍应用在变电站综合自动化系统中，我们也积累了丰富的运行经验。这些都为网络控制系统应用于电力企业电气系统奠定了良好的基础。现场总线监控使得系统设计更有针对性，对于不同的间隔可以拥有不同的功能，可以根据实际的间隔情况进行设计，也具备远程监控方式的全部优点。此外，采用这种方式还可减少大量的隔离设备、端于柜、I/O卡件、模拟量变送器等，而且设备就地安装，与监控系统通过通信线连接，可以节省大量控制电缆，降低成本和安装维护工作量。另外，各装置的功能相对独立并通过网络连接，网络组态灵活，是整个系统的可靠性大大提高，任何装置故障仅影响相应的原件，不会导致整个系统瘫痪。所以，现场总线监控方式将成为供电企业计算机监控系统的发展方向。

3、远程监控。远程方式具有节约材料（如电缆的量等）、节省安装费用、可靠性高、组态灵活等优点，但由于各种现场总线（如Lonworks线、CAN总线等）的通讯速度不够高，而电厂等电气部分通讯量相对比较大，所以这种方式适合于小系统监控，而不适用于大范围的电气自动化系统的构建。

4电气自动化控制系统的应用

1、计算机处理系统和数据采集。其主要功能包括参数输入、参数显示、性能计算、报表打印、异常报警、事故序列记录、历史数据追忆等。

2、汽机电液调节系统。我国早期汽机控制使用液压控制系统，到了20世纪80年代，因为控制设备、电气元件以及电液转换器可靠性的提升，而且使用高压抗燃油伺服机构，使得电调系统较多的为汽机配套，从而实现转速、电功率、调节级后压力三个回路控制，接应力启动功能和阀门管理。控制汽轮发电机组由盘车开始，依次冲转，暖机，升速，阀切换并网，带初负荷，加负荷，直到正常运行。参加电网的一次调频及接受电嘲的调度来改变负荷。不但保证机组安全，并且达到了在运行状态变化中，尽量延长机组寿命，以及稳态运行过程中尽量提高机组的经济性。

3、汽机旁路系统。旁路控制系统的组成包括高／1氐压旁路压力调节和高，1氏压旁路温度调节系统，旁路阀门执行器可以依据系统对运作时候力矩及速度的要求来选择电动或是电液执行器。

4、汽机监视保护表。汽机需在机组的启动、运行及停机过程里使用保护仪表来视机械工作状况，避免发生事故。自20世纪80年代起，我国生产的汽轮发电机组的单机容量增加，必须开发相应机械参数的监视保护仪表，其中包括转速、轴向位移、轴承盖振动、轴振动、偏心度、鉴相相对膨胀、汽缸热膨胀等整套的装置，从而使得机组连锁保护系统有准确的保护监视信号。

5、机、炉协调系统。协调控制系统作为火电站主控系统意义重大。其主要任务是控制机组的各项输入和输出之间的能量平衡以及质量平衡，并且不断对运行过程中的内、外干扰行进消除，以满足电网对于机组负荷的需求，使得机组稳定运行，其主要功能是接受电网负荷调度，参与调频和调峰，控制汽机、锅炉间的能量输入输出平衡，协调锅炉内诸如送风、燃料、引风、给水等子系统的控制动作，协调辅机设备实际能力和机组出力等。

5总结

社会的经济发展和社会的进步，离不开高素质人才的使命感、责任感。电气工程也为现代化的建设有着举足轻重的地位。电气工程与自动化的发展目标是培养能够操作电气工程相关的系统运行。做到宽口径复合型的高级工程技术型的人才，以深厚的知识做基础和宽阔的知识面，应变能力要非常强，学习能力良好和创新能力。

参考文献：

[1]刘敏. 弱电自动化系统工程与管理举措分析[J]. 电子世界, 2017(13):101-101.

[2]姚玮. 弱电工程施工管理及质量控制[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2013(15).

[3]马煜航. 浅谈建筑弱电工程施工管理及质量控制措施[J]. 工业:00237-00237.

论文作者:吴立科

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ff67af16616d173daf222ba.html