# 绿色建筑思路在设计中的应用论文_陈存建

深圳金鑫绿建股份有限公司广东 深圳 518000

摘要：建筑行业作为我国国民经济发展中不可或缺的一部分，其在建设过程中所带来的环境破坏与能源浪费问题一直困扰着人们，而在此时代背景下所提出的绿色建筑理念，使得我国建筑行业在持续发展过程中有了一个新的方向和目标。因此，对绿色建筑理念在当前建筑设计中的应用进行研究具有积极的显著意义。

关键词：绿色建筑；建筑设计；应用

引言：随着社会经济的不断发展，建筑业逐渐发展，由于建筑耗能较大对环境带来污染，因此绿色建筑被引用到设计中来。设计中绿色建筑设计思路的应用，在降低资源消耗、改善环境的同时，提高了人们居住的水平。对绿色建筑设计进行探讨，不断提高资源利用率，降低建筑对环境的影响，促进绿色建筑设计的长效发展。

1建筑设计中绿色建筑设计的基本概述

1.1绿色建筑设计的理解

绿色建筑是随着现代社会对生态环保呼声的不断高涨下，从生态学理论中衍生出来的一个相对抽象的建筑设计概念，它的基本意义上已经超越了单纯的环境美观绿化、四周鸟语花香的生态概念，而是指在建筑的建设全生命周期中，建筑设计师应该本着节能，生态环保的原则，以合理的设计构思和整体统筹，最大限度的以最少的能源和最健康的材料为基础设计出既具有资源节约、降低能耗、减少污染又符合人类生存舒适感的现代建筑，力求打造一个舒适、健康、环保、高效的建筑居住空间。

1.2“绿色设计”原则

1.2.1充分的利用有效的环保资源来实现最大的资源利用，并能够对建筑资源进行有效的再回收循环利用，为促进社会可持续发展贡献一份力量。

1.2.2设计中以当地自然环境与气候等优越的设计条件，灵活的对建筑环境的采光、取暖、格局等进行全面的优化和完善，并充分考虑建筑外部环境对室内居住可能造成的污染影响，在设计中采取科学的措施加以控制污，尽量设计出室内居住的最佳舒服感。

1.2.3绿色设计的构思中，还应该以实际住户的年龄，心理偏向等进行个性化的居住要求设计，通过有限资源的全面优化配置，来提升用户居住体验度与满意度。

1.2.4将绿色节能设计思路贯穿在在建筑设计全生命周期内，对于形成的设计方案要组织多方会审的形式进行反复的评估与论证，让能源节约、生态环保贯穿到建筑设计的每个环节，提升建筑总体设计效益，以达到绿色建筑设计标准。

2在设计中绿色建筑设计思路的应用

2.1节能建筑材料的选择

对建筑材料的学者应该体现低耗能、低污染，在济宁材料的选择时应当注意：①尽量避免使用装饰性构建，保持建筑造型的简单化。②对混合结构、钢结构以及混凝土结构等的学则应该负荷耐久性的要求，且具有较高的强度。③材料的选择应该遵循就近原则，尽量在建设项目周围进行材料的选择，降低运输成本。

2.2建筑和自然的和谐统一

随着社会经济的发展和生活水平的提高，人们对居住的条件和环境优良更高的要求，因此绿色建筑设计的发展成为必然，在设计中人与自然和谐统一的重要性也体现出来。面对环境污染和资源短缺的现状，绿色建筑对社会可持续发展的重要性日渐凸显，绿色建筑设计在提高资源利用率、降低环境污染和能耗的同时，为人们提供了良好的居住环境，就目前应用的可再生资源来说，较为广泛的为地热能、太阳能和风能，随着科学技术的不断进步，各类资源利用的技术将会渐趋成熟。

2.3节能设计

建筑的屋面工程是节能设计的重要内容，建筑物屋面具有保温散热的作用。在冬天，室外气温低于室内，因此，设计的屋面保温效果具有较重要，在进行材料选择时，对保温材料的性能和质量应该严格控制，保温层一般在外墙；夏天，由于光照较强，太阳照射屋面，应当加强节能的设计，在屋面空间和坡度允许的条件下，可合理利用太阳能，节约电能。

2.4采光设计

中国建筑多采用坐北朝南设计，从而增加屋内采光面积。在房屋建筑设计中，采光也逐渐成为设计的重点，由于土地资源的有限性，高层建筑逐渐兴起，在经济发达的地区，由于人口较多、可利用空间有限，高层建筑较为密集，因此建筑之间间距对和采光之间的矛盾对设计带来了较大的困难。在进采光设计时，应当注意对建筑物距离的把握，确保光源利用的最大化；同时在设计的过程中应该结合当地太阳方位角的变化情况，合理设计建筑物日照时间。

2.5建筑结构设计

高层建筑对设计的抗震能力具有更高的要求，因此在设计时应当结合实际情况对建筑的弹塑性以及抗震性进行综合分析，对于不同的位置采用不同的结构增强方式提升建筑的结构稳定性。

3工程分析

3.1项目概况

该项目由14层办公空间形成的塔楼和3层裙房组成，建筑总高度69.90米，属高层建筑。建筑结构体系采用装配式钢结构轻板建筑体系，最大程度上实现了节约能源资源、保护环境、保障安全健康，在装配式建筑领域和绿色建筑领域都取得了重大突破，具有很强的先进性和代表性。

3.2项目目标

创建低碳环保、绿色健康、亲近自然和以人为本的绿色建筑。以绿色建筑三星级为设计标准，旨在将“绿色”理念带给每一个使用者。

3.3解决方案

根据项目的实际情况和建设目标确定本项目绿色建筑三星级的实施方案及优化措施，并根据绿建三星级标准制定技术措施和增量成本分析，尽快完成绿色建筑评价标识申请的最佳技术体系策略组合。

（1）为了避免原有建筑外饰面不受到破坏，外墙需改造的部位为内保温，主要是将外墙与楼板、梁柱连接位置的保温层延伸至18cm；双层呼吸式幕墙被应用于中庭设计中，内外层分别采用了不同材质的玻璃，可起到冬季保温、夏季散热的作用。

（2）设计协同合作，将根据建筑布局、建筑周边环境、建筑造型、内部空间关系、立面设计、平面布局等情况，对项目室内外日照、采光、传热、节能等各项性能进行评估和模拟分析，与招标方和相关设计方协商讨论评估分析结果，并针对不符合要求部分内容提出优化建议。

（3）按照国家和深圳市的相关规定，按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014和《深圳市绿色建筑评价规范》SZJG-2009对整栋建筑进行评价。设计评价的总得分为规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气五类指标的评分项得分经加权计算后与加分项的附加得分之和。在满足标准所有控制项的要求基础上，当项目总得分分别达到50分、60分和80分时，绿色建筑等级应分别评为一星级、二星级和三星级。因此本项目需达到80分的得分要求。根据现阶段设计情况，本项目预评估得分情况汇总如下表（图表内容为预计可达到分数）：

4结语

综上所述，绿色建筑设计思路在设计中的应用已经成为社会发展的趋势，具有较大的发展潜力，在提升资源利用率的同时，促进人们居住水平的提高，有利于实现绿色建筑的可持续发展。

参考文献：

[1]胡珉，蒋中行.预制装配式建筑的BIM设计标准研究[J].建筑技术，2016，08：678-682.

[2]唐莉芸.光伏发电系统在绿色建筑中的应用及其节能研究[D].华南理工大学，2012.

[3]沈万岳.绿色建筑技术和绿色建材在高校建筑中的应用研究[D].西安建筑科技大学，2013.

论文作者:陈存建

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90c1b7375af06a4143149360.html