# 水电厂电气自动化控制设备的可靠性探讨论文_夏亚奇1,杨墨宇1,吴小青2

1.黄河万家寨水利枢纽有限公司 山西忻州 034000；

2.太原通泽重工有限公司 山西太原 030000

摘要：自改革开放以来，我国社会和经济的发展越来越快，电力行业相较之前也有了一定的进步。电气自动化控制设备逐渐普及到人们生产、生活的各个领域中，尤其在电厂的电气自动化控制设备中，设备的稳定性和可靠性显得尤为重要。设备可靠性主要表现在特定的时间和环境下，能够达到规定功能的能力。基于此，本文主要阐述了水电厂电气自动化控制设备可靠性研究的重要性、水电厂电气自动化控制设备可靠性的发展现状、完善电气自动化控制设备可靠性的策略，以供参考。

关键词：水电厂；电气自动化；控制设备；问题；策略

在现在社会的发展中，电气自动化控制技术促进了我国经济的巨大发展，更是衡量我国电子行业发展水平的重要因素。要保证生产运行的稳定性，电气自动化控制设备必须具有高度的可靠性。因此，如何保证电气自动化控制设备的可靠性是目前急需解决的首要问题。

一、水电厂电气自动化控制设备可靠性研究的重要性

1.1可靠性提高设备的质量

对水电厂电气自动化控制设备可靠性进行研究，有助于提高设备质量，使之更好地符合相关标准，便于今后能够安全、可靠地在水电厂中运行。进过分析可知，设备质量主要涉及到可靠性、经济性和安全性等。所以，可靠性是电气自动化控制设备正常运作的保障。只有可靠性高，才能减少发生故障的次数以及维修费用，安全系数也随之提高。可见，设备的可靠性是产品质量的核心，是个大生产商追求的目标。

1.2可靠性赢取市场份额

随着我国水电厂行业的快速发展，在用户眼中设备的可靠性水平一直是他们购买的基准。只有那些具有高可靠性指标的产品，才能在用户中有良好的口碑，才能在日益激烈的竞争中取胜，赢取更多的市场份额。

二、水电厂电气自动化控制设备可靠性的发展现状

2.1设备问题

水电厂选择应用的电气自动化控制设备，具有较强的针对性。但长期运行后，设备内部的运转也会产生问题，由此所衍生的可靠性影响因素较多。例如，控制设备的内部当中，各个元件在运行时，受到的冲击力、磨损程度均超过了承受的范围，导致电气自动化控制设备的运行能力表现为持续下降的情况。如果该问题不能得到良好的解决，将促使电气自动化控制设备的性能持续下降，再加上设备之间的联接作用，对其他的正常设备，产生极大的不利影响。除此之外，电气自动化设备在运行过程中，其产生的电磁波是比较严重的问题。电磁波对各类设备均有一定的影响，如果不能采取有效的手段来规避，将针对设备，甚至是水电厂整体的运行，均产生严重的影响。

2.2环境问题

水电厂电气自动化控制设备，是电气运行的主要设备，对工厂整体的协调性，具有很大的影响。但从现有的工作来看，多数水电厂的电气自动化控制设备在可靠性方面，并不是特别让人满意。电气自动化控制设备所处的环境并不理想。很多设备往往处于温度不稳定、湿度过高、空气污染严重的区域，这就导致设备的正常功能无法实现，对设备本身的破坏是持续性的，最终造成电气自动化无法有效的运转。在环境不理想的情况下，很多电气自动化控制设备的运行都存在一定的安全隐患，这对设备、对操作人员而言，都是必须要解决的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、完善电气自动化控制设备可靠性的策略

水电厂当前需承担较多的工作压力，电气自动化控制设备是节省工作时间、提高工作效率的重要路径。为此，应根据电气自动化控制设备的特点、优势，采取一系列的措施，不断的提高电气自动化设备的可靠性，加强性能的有效发挥，从多方面来告别以往的模式和方法，为水电厂的发展提供较多的帮助。

3.1提高电气设备可靠性设计水平

加强电气自动化控制的可靠性，首要应从源头做起，从设计阶段着手，提高可靠性设计水平。在产品设计阶段，要根据产品的使用目标、用途、工作环境等因素选择正确的设计方向，结合各项具体要求开展结构和性能设计，根据设计方案选择满足使用要求的元器件。在进行设计时，设计人员要对设备将来的应用环境有着充分的了解和清晰的认识。要针对高低温环境、干湿环境和复杂气候等进行专项设计，以提高设备对恶劣环境的应对能力。这样不仅提高了设备的质量水平，降低了设备投入使用后的维修保养需求，对于实现更大的经济利润也很有帮助。

3.2加强电气自动化控制设备的检测

对于水电厂而言，电气自动化控制设备是24小时工作的，因此要想提高其可靠性，就必须了解设备的具体工作状态、性能、参数情况。按时对设备进行检测，是必要性的措施。从已经掌握的方法和手段来看，现场试验法、保证试验法、试验室试验法均是可行的方法。选择现场试验法时，能够得到真实性较高的数据、参数、信息，便于对设备进行有效的调整，在成本方面较低，是广泛推广的方法。保证试验法在应用过程中，优势在于能够针对多类型的故障、问题开展分析，得到结果比较权威；劣势在于需要较多的试验设备，直接提高了工作的成本，因此需根据实际需求来应用。试验室试验法在应用过程中，优势集中在结果真实、应用简便、测试多样等，该方法可针对实际的需求，自定义的进行试验分析，但需要等待较长的时间。日后，电气自动化控制设备的检测，可根据实际的需求来决定。

3.3适当的更换电子元件

水电厂应用电气自动化控制设备过程中，电子元件与可靠性具有密切的关系，任何一个小元件的损害，都将对设备性能构成威胁。因此，当检查出电子元件出现问题时，需及时的更换。更换电子元件需遵守一定的原则，这包括以下几点内容：第一，应严格地根据控制设备的实际工作情况与应用性能，采用合适的元器件。这就要求元器件的质量与各类性能指标必须达到相关的规定与要求。第二，应采用品质高、销量高且具有高可靠性的元器件。优先考虑性价比较高且售后服务优秀的生产厂商，但不可使用国家已淘汰、禁用的产品。第三，为便于在日后长期工作对于元器件的维护与使用，应统一标准，在控制设备上使用同系列的产品。

四、结束语

综上所诉，电气自动化控制设备设备在电气项目中的作用非常明显，它是电气工程中的重要组成部分，它的可靠性对人们的正常使用有着重要的意义。确保电气自动化设备的可靠性将关系到整个工业体系的发展，绝对不能因为任何原因，任何疏忽而导致其设备可靠性的降低。因此，在工作中应积极采取提高电气设备可靠性设计水平、加强电气自动化控制设备的检测、适当的更换电子元件等策略，从而为我国水电厂电气自动化控制设备的发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]金兵.水电厂电气自动化设备的可靠性探究[J].电子技术与软件工程，2016（02）

[2]刘海君.如何提高水电厂电子电气自动化设备的可靠性[J].电子技术与软件工程，2016（02）

[3]杨鹏.水电厂电气自动化控制设备的稳定性探讨[J].通讯世界，2016（20）

论文作者:夏亚奇1,杨墨宇1,吴小青2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9699328d2e9505f169562a91.html