# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_刘涛

（国网河南省电力公司西华县供电公司 河南周口 466600）

摘要：随着我国经济的高速发展，输电线路的覆盖范围也变的更加广泛，输电线路在运行过程中因为受不同原因的影响，将会在运行故障中出现不同的故障，在对故障进行分析时，要找到引起故障的原因，对其进行认真排查，对其运行的可靠措施进行排查，从而提电网运行的可靠性。本文对输电线路运行安全影响因素分析及防治措施进行分析。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

输电线路运行的可行性，不仅对电力企业的经济效益有着重要影响，而且对人们的工作与生活、工业生产、以及社会发展都有着重要影响。输电线路因为受自身特点的影响，在运行过程中经常会出现故障，对故障的防治需要广大线路员工的劳动和科学的手段完成，对输电线路的运行故障进行分析，对其防治措施进行研究，需要与输电线路的现场状况和实际特点结合，制定一套合理的手段，利用符合实际的措施，确保输电线路运行的安全可靠，只有这样才能确保输电线路的安全运行。

1输电线路的运行特点

输电线路因为其特殊的功能性，在广大地区都需要密集的覆盖，以满足全社会的电力需求。电力线路的地域性密集覆盖，必然导致其容易受各种因素的影响，例如恶劣天气以及当地地理环境的影响，这对输电线路的运行安全都产生了不容忽视的现实威胁。输电线路作为电力系统的重要组成部分，对电力系统的正常运行起着至关重要的作用，对国民经济的发展也起着基础性的保障作用。输电线路的运行安全是市场经济发展的基础保障，也与居民生活质量密切相关。不可否认的是，保障输电线路运行的稳定性与安全性是现今时代的客观要求。

2输电线路运行安全的影响因素分析

2.1人为因素分析

近年来，随着我国城市化进程推进，我国人民生活质量不断提高。对于农村而言，由于传统的输电线路需要结合农村的实际情况进行铺设，但是，很多房屋建筑高度不断增加，传统的输电线路已经不能适应当前的发展，导致输电线路中存在很多安全隐患，电力企业需要结合当前的房屋高度，对传统的输电线路铺设工作进行改进，从最大程度上保障输电线路的安全，使居民能够正常生活。同时，输电线路盗窃现象在当前社会中较为严重。通常情况下，输电线路铺设范围广，铺设线路长，输电线路工作难度较大。施工企业在规划输电线路铺设过程中，技术人员必须尽量避开人口密集地区。由于实际环境中存在很多不可控性，某些输电线路不得不铺设于人多的区域中。输电线路使用的材料通常为金属，存在很多价值，某些不法分子对输电线路产生了偷窃行为。某些施工企业完成铺设输电线路工作后，其他地区的输电线路又出现偷窃情况。由于输电线路涉及到的铺设环节较为复杂，电力企业将无法短期内维修输电线路，导致人们的正常生活受到影响，人民的生活质量被降低，同时，给施工企业带来经济损失。

2.2雷电因素

通过电路故障原因的统计，在我国的电路故障中，雷电导致的输电线问题处于主导地位。并且近几年来，我国的输电电压也逐渐增大，随之而来的是雷电跳闸现象也越来越严重。针对雷电问题，有专家学者进行了一系列的研究调查，发现避雷设施的保护角设置不当，很容易引发雷电故障。此外，还与输电线的地理位置息息相关，输电线路两侧的倾斜角对电路的影响也是十分严重。总之，雷电对于输电线路的影响是多方面的，需要多角度进行考虑。

2.3来自强风的威胁

我国具有强风分布范围广、强风类型多等特点，特别是东南沿海和新疆等内陆地区每年都有强风灾害发生，严重威胁电网安全运行。风灾防治是电网防灾减灾的重要领域之一，强风灾害下输配电线路的破坏模式及对策、输配电线路防风设计参数及抗强风技术、降雨环境输电线路电气间隙取值等关键技术是电网风灾防治亟待解决的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆强风的威胁并不仅限于吹倒输电线路塔，还在于它会与其它威胁相互协作，共同致力于对输电线路的威胁。强风的独立影响主要体现在飓风和龙卷风对输电线路的影响上。当输电线路塔正面接受来自飓风和龙卷风的威胁时，由于飓风和龙卷风的风速过快，伤害巨大，往往输电线路塔会发生直接倒塌或产生折断。要预防强风对输电线路塔的影响，就一定要做好输电线路塔的设计工作和检测监控工作。

3防治输电线路运行中安全事故的措施

3.1制定出针对性防治措施

要进行输电线路运行安全的防治工作，首先要制定出针对性的防治措施，对线路的安全影响因素进行分析并进行专门性预防。例如，在春夏雷电频繁的季节，针对来自雷击的威胁，要做好基础数据的统计，对雷电的发生频率和强度要做出基本的了解，除此之外，要设置好避雷针，并在关键部位装置线路避雷器。同时，还要严防雷电绕击。注重科技的运用，在发生雷击时及时采取措施，准确定位，最短时间内解决雷击问题。而在面对强风威胁时，一定要注重增强输电线路塔的抗风性能，结合当地的气候、地形地貌特征做好优化工作，并进行良好的检测和监控工作。

3.2完善设备性能监测环节

当代电力企业在发展的过程中为了提升输电线路运行的安全性，必须强化设备性能监测环节的实施，而对于此，首先要求当前电力企业在发展的过程中应将设备监测工作纳入到管理工作范围内，继而提升相关工作人员对此环节的重视程度，并引导其在实际工作开展过程中定期对设备性能进行监测，从而在监测过程中及时发现设备运行中存在的故障问题，且对其展开行之有效的处理，最终避免设备故障现象的凸显影响到输电线路运行的稳定性。其次，在对设备性能进行监测的基础上将输电线路长度及质量控制在标准范围内也是非常必要的，为此，相关工作人员在监测工作开展过程中必须强化对其的有效落实。另外，随着现代化科学技术的不断发展，在设备性能监测过程中亦应通过对计算机及通信技术的应用达成智能化监测目标，并提升整体监测成效。

3.3优化设备的性能

输电设备的自身特性与功能是输电设备的本质条件，如果输电设备能够成为比较智能的系统，便可以有效的检测到线路的故障并且能够智能化的自动处理。我国用电需求逐年增大，输电电压也随之升高，为了缓解输电线路的监查压力。智能化设备的引入与使用是十分必要的。以某企业为例，在引入了智能化的设备与系统之后，工作效率得到了很大的提升。首先，工作人员在对线路进行浇筑的时候，如果应用了新系统，便会极大程度的输电线路的感知能力，进一步实现智能化工作。然后，企业的主要管理人员可以经过计算机来对线路的工作状态进行监督与管理。这样的工作方式不仅节省了参与工作的人力，还能够保证监测工作更加合理有效。

结束语：

随着人们经济水平的提高，用电需求量也会越来越大。从国家来看，若出现长期大规模的停电，将会使得整个社会生活陷入混乱，尤其是在现今的科技信息时代，这也是不可想象的。因此，电力企业需要保证输电安全性，保证人们的用电需求。输电线路运行情况是影响电力行业安全运行的重要因素，因此也需要保证输电线路运行的安全性。

参考文献：

[1]杨雪城.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施分析[J].山东工业技术，2016，07：192.

[2]邓世杰.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J].住宅与房地产，2016，12：227.

[3]杜江，张亮亮.浅析输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].中国新技术新产品，2015，16：181.

[4]梁誉露.对输电线路运行安全影响因素分析及防治措施的探究[J].大科技，2016，（22）：99-100.

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/988fa532930e501e317f3c98.html