# 电气自动化技术在电力系统中的应用论文_林旭波

广东吉荣空调有限公司

摘要：随着社会的不断发展，人们对电力的需求不断上升，使得传统的电力系统技术已不能满足社会发展的需要，制约着电力系统的可持续发展。因此，电力系统的改造和创新已成为当前电力工作者的首要考虑。而电气自动化技术在电力系统中的运用，可以在弥补传统电力系统劣势的同时，提升电力系统的稳定性与高效性，进而促进我国电力行业的发展。因此，需要对电气自动化技术在电力系统中的运用提高重视度，明确当下电气自动化技术的应用现状，进一步总结和电气自动化技术的发展趋势，进而为电力行业的发展奠定良好的基础。

关键词：电气自动化；电力系统；发展；应用；

1针对电气自动化技术进行概括分析

电气自动化技术主要包括电气技术、电气自动化技术、各种电气设备的使用和自动化设备。它是一种高新技术和高研究技术。它能有效地应用于各种电气设备、电气控制装置和自动化系统的安装和设计，具有一定的技术管理意义和先进的技术应用。并且电气自动化技术还涉及到现代的信息技术、计算机技术、控制技术、智能化技术等多元化技术。能够对设备进行一定的参数修改，让设备根据人员所下达的指令进行运作。

2电力系统中电气自动化技术的应用原则和方向

2.1电力系统中电气自动化技术的应用原则

电气自动化技术在电力系统中的应用必须遵循一定的原则。在设计过程中，需要对继电保护进行优化设计。在供电系统中，应充分考虑变电压保护和综合电气自动化技术。在运行状态方面，在计算机监控状态开关上引入监控系统，在低压自动开关上设置辅助接点。此外，还需要计算机监控系统进行远程操作，确保远程操控系统的实现。

2.2电力系统中电气自动化技术应用方向

电气自动化技术在电力系统中得到了广泛的应用。随着电力工业用电需求的逐步扩大，对电力系统提出了更高的要求，需要进一步提高电力系统的应用水平。因此，在电力系统中应用人工智能技术是非常重要的，无论是元件问题，还是理论应用问题都离不开人工智能的参与，人工智能是电气自动化技术的重要应用方向，人工智能的应用不仅可以促进电力系统控制的理论研究，在软件设计开发方面的能力也将得到相应的提升。此外，电气自动化技术的另一个应用方向是在实时仿真系统的应用上。实时仿真系统在新装科研测试当中能和诸多控制装置形成封闭的环境，在电力系统中应用实时仿真系统能够为仿真建模提供方便，进而提升实验的仿真程度。

3电气自动化技术在电力系统中的应用

3.1计算机技术在电力系统中的应用

计算机技术自广泛普及以来，也广泛应用于配电系统、供电系统、变电站系统等电力系统运行的各个方面。在众多计算机技术中，智能电网技术是应用最广泛的技术。该技术的应用不仅实现了配电网的智能化。这对电力系统的整体优化也具有重要意义。其次应用比较广泛的是电网调动技术，该技术作用的发挥主要体现在信息采集工作方面，同时，由于电网调动技术本身具有监控功能，可以实现对服务器、显示器、变电站终端设备以及打印设备运行状态的实时监控，然后根据电力系统运行情况实现对计算机的统一调配。与此同时，也可以根据地区发展需求对各个级别的电网进行自主调动，以此来促使各地区电力系统均能够得到合理运行，提高电网的运行质量。此外，信息化技术当前电力系统中的应用也比较广泛，该技术可集成电力系统的相关信息，记录与整合电力系统运行的各项数据信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2变电站自动化技术在电力系统中的应用

变电站自动化技术主要是指利用计算机信息技术和通信技术对变电站进行优化设计，实现对变电站设备的监控。变电站自动化技术应能独立完成一系列的运行任务。同时，变电站自动化也是电网调度的一部分。变电站自动化技术在电力系统中的应用不仅可以使电网运行更加稳定，还能够在一定程度上降低运行维护的成本，提升企业的经济效益。

3.3智能电网技术在电力系统中的应用

智能电网技术在电力系统中的应用可以实现电力系统的智能控制。智能电网技术是计算机技术与电气自动化技术的有效结合。目前，智能电网技术在电力系统中的应用主要是能够有效地控制电力系统运行中的各个节点。初期阶段，智能电网主要是以数字化的形式存在，在应用过程中智能电网技术需要有进一步的提升和发展。智能电网也必须由计算机的支持才可以完成相应的操作，还需要进一步研究智能电网技术的应用，这样才能在提升电网系统的可靠性和实时性。

3.4电网调度在电力系统中的应用

随着电力需求的增加，电力供应将继续增加，这就要求电力系统实行电网调度，以保证电力的正常供应。然而，传统的电力系统人工调度方法已不能满足当前的需求，电力调度自动化的发展已成为当前的趋势。电网调度的自动化是电气自动化技术中一种重要的应用形式，电网调度的自动化可以促进电力系统在运行的可靠性，保证运行的准确性，提升电力系统运行的经济性。根据当前电网调度的自动化程度进行分类，可分为五个级别，无论是哪一个级别的电网调度都必须要利用计算机技术才能够实现。另外，自动化技术在电力系统中的应用可以检测中将会出现的问题，确保电力系统的安全运行。

3.5 PLC技术在电力系统中的应用

PLC技术又被称为仿真技术，目前在电力系统运行中占据着重要地位。从应用作用来看，PLC技术加入到电力系统中，一方面可以促使系统运行中产生的工作指令实现自动编程，提高运行信息记录和计算的准确性，使整个系统运行的灵活性得到了显著提升；另一方面，PLC技术的应用可以大幅度提高数据的采集、分析和整合效率，有利于系统中某些柔性操作的智能控制。除此之外，PLC技术还可以通过对输入和输出信号的合理控制来实现各个生产过程的自动化，比如说:机床电气控制以及电梯运行控制均为相同的原理。

4电气自动化技术在电力系统中的发展趋势

随着电力自动化技术在电力系统中的广泛应用，它不仅提高了电力系统控制的有效性，而且促进了智能化、科技化电力系统和信息技术的发展。当然，目前我国电气自动化技术的应用还没有得到完善和完善，其中还存在一些制约因素。因此，在科学技术不断发展的背景下，有必要明确电力系统对电气自动化的更多需求，进而不断推动电气自动化技术的发展。

总的来说，电气自动化的发展趋势主要分为五种发展方向，分别为:一是电气自动化技术的运用，促进传统系统检测管理方式转变成闭环式检测管理模式；二是电气自动化技术的不断发展，促进电力系统不断朝着低电压等级的方向发展，从现有的能量管理系统转变成配电管理系统；三是电气自动化的运用，推动电力系统朝着多功能化以及一体化的方向发展；四是电气自动化技术的运用，进一步推动电力系统的智能化、信息化以及科技化的方向发展；五是电气自动化技术的运用，促使电力行业朝着应用服务与综合管理的方向不断发展。

结束语

综上所述，将电气自动化技术有效应用到电力系统中是电力行业发展的一个必然趋势，从本文的分析我们可以看出，在当前电力系统运行中，电气自动化技术的应用已经非常广泛了，但若想将这些先进技术的优势在电力系统中充分发挥出来，就需要电力部门结合现阶段社会经济发展对电力系统运行的需求，从多个方面着手实现系统优化，最大限度提高系统运行的安全性和稳定性，为社会经济的健康发展提供充足的保障。

参考文献

[1]谢凯.电力系统中电气自动化技术的应用[J].电子技术与软件工程，2018(24):102-103.

[2]杨文文.电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用[J].科技创新与应用，2018(24):158-159.

[3]于晓斌.电气自动化技术在电力系统中的应用[J].装备制造技术，2016(03):214-215+220.

[4]胡正春.电气自动化技术在电力企业中的应用[J].通讯世界，2017(21):147-148.

论文作者:林旭波

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第9期

论文发表时间:2019/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/993a43afbcdb40585cb25548.html