# 分析输电线路运行维护中的问题论文_王军

（国网宁夏银川供电公司）

摘要：本文通过描述输电线路运行维护过程中存在的主要问题，提出了相应的措施，希望能对输电线路的有效运行有所帮助。

关键词：输电线路；运行维护；问题

随着社会经济的日益发展，电能已经成为日常生活和推动社会经济发展的支撑，近年来，电力系统也在不断突破，得到了日新月异的变化。输电线路的安全维护不仅对整个社会的电力行业影响较大，也与我们的居民生活关系密切，然而随着电力系统越来越庞大，也对输电线路的运行带来了巨大的压力，社会的发展和日常生活的影响，使得输电线路逐渐增多，一些安全性的问题，也越来越明显，因此，保障输电线路能够安全可靠的运行，不仅需要电力行业的技术支撑，还需要我们加强自身的素质修养，加强输电线路的建设，做好运行维护的工作，保障输电线的安全保障输电线路的安全，在加强输电线路正常运行的过程中，也能使得电力行业获得经济效益和工作效率的同时，加强我国电力行业发展，使之始终在社会经济中占据重要地位。

一、输电线路运行维护过程中存在的问题

输电线路在运行维护的过程中存在的问题主要分为两个方面，自然因素和人为因素。两者对输电线路的影响极大。

1.1自然因素

自然因素往往不可避免，而且破坏性较大，输电线路由于自然环境的偶发性使得运行维护受到很大威胁，甚至不能正常工作，常见的自然环境包括：雷击、强风以及冰雪天气等。我们面对不同的环境变化理应做出不同的防护工作。①雷击。因为雷击而造成的输电线路运行出现问题的情况较多，由于输电线路一直暴露在自然环境中，尤其是在空旷地方更加容易遭到雷击，雷击的冲力大、时间短，对输电线路往往带来较大的破坏力，造成高压线线路跳闸甚至破坏，所以雷击对输电线路的带来较大隐患，使得运行和维护极其不利。②强风。输电线路高度一般需要考虑当地居民的正常同行，电压越高的输电线路，杆塔一般也就越高。但是随着高度的增加，风力越大，也就增加了输电线路遭遇强风、暴风的几率。面对极其恶劣的自然环境，如果输电线路之间不能保持足够的距离，当遭受强风时则对输电线路的影响更大。使得输电线路之间相互短路，引发故障。③冰雪。我国北方和南方气温差距较大，不同地区的输电线路说的影响也有所不同，北方冬季常有冰雪，甚至暴雪。暴雪天气会对线路安全运行带来威胁，如果产生冰块还会使得线路长期凝固，线路在重力的情况下还会发生断裂甚至杆塔坍塌，造成跳闸断电的事故。而南方冰雪天气较少，但一旦发生雨雪天气，会对输电线路造成严重影响，带来巨大的经济损失。

1.2人为因素

人为因素也对输电线路的运行维护造成一定的影响，比如人们生活水平的提高，家用电器也日益增多，乱接线的情况屡有发生，造成输电线路的短路甚至破坏常有发生。因此，加强人为素质的提升也极为重要。主要有以下几点主要问题存在：①建筑。随着我国经济的快速发展，城乡经济正在日新月异的变化，输电线路承受的压力越来越大，不得不经过部分人口稠密的地区，这就对建筑用地产生较大矛盾，使得建筑物之间间距较小，给居民的生活带来较大影响，也使得输电线路本身的可靠性和经济性降低，除此之外，施工企业在施工的过程中由于设备过高，也会对输电线的铺设产生影响，造成线路放电的事故。②突发状况。所谓突发事故是指输电线路在运行的过程中产生的异物危害，比如，输电线路离树枝较近，导致输电线路被风吹到树枝上，或者是风筝脱落到输电线路上等，都会造成输电线路的短路、跳闸等，因此政府应当加强对生态环境的保护，提前做好防护工作，种植在线路附近的树木应当加强注意，使突发事故在发生之前，消除隐患。③被盗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆输电线路设备被盗也是我们经常会遇到的问题，由于政府的巡视工作不到位，导致了一些不法分子由于利益的驱动，经常盗窃电力设备贵金属导线或者附件设施等电力物资，这种现象极其恶劣，不仅造成了输电线路的破坏，也对自身的人身安全带来巨大影响，此种事件的发生屡见不鲜，已经严重威胁到整个电力系统的安全运行。政府应当加大对此种事件的打击。

二、输电线路运行维护的完善措施

2.1工程把关

输电线路的建设应当与施工工程做好规划，施工完成以后，应当与相关专家进行严格检查，查看是否符合输电线路的建设要求，保障投入运行以后安全、可靠，在建筑施工的过程中，也应当聘请专业的工程监视对工程进度进行研究，使其在电力部门的要求下进行施工。除此之外，政府还应当加强施工过程文明建设，在施工安全进行下也要保障输电线路的安全运行与维护。

2.2加强巡视

加强对输电线路的巡视工作是使故障降低的必然要求，对输电线路的巡视工作包括加强巡视力度，增加巡视次数，优先巡视重点路段等，使事故在发生前，消除隐患，除此之外，还应当重点巡视超高违章建筑物以及超高树木等，一经发现，应当严格处理，对于一些隐患，还应当及时发现问题并做好处理工作。

2.3更新技术

随着时代的进步，任何设备的发展都离不开技术核心，技术革新已成为电力行业发展的必然选择，因此，在加强输电线路安全运行与维护的前提下，首先应当改革创新，使新技术运用于各种电气设备中，提升输电线路的安全与可靠性，对加强输电线路的建设与防护具有重大的影响。同时，加强电力系统的革新，也有利于更好的推动电气行业的发展，推升电力运行的效率，提高经济效益。

2.4加强预防

在完善输电线路的运行维护下还应当加强预防工作，预防工作内容主要包括：电路使用是否老化、强烈的环境变化、雨雪天气等，主要针对自然环境的预防，由于雷电、强风、雨雪等都对输电线路造成威胁，因此，我们应当事先做好预防工作，对自然灾害等做出规划，除此之外，我们应当定时检查输电线是否老化，定期更换老化线路等。

三、加强输电线路运行维护的意义

3.1经济意义

输电线路的正常运行关切到整个社会经济的发展，许多行业的发展与电力行业之间互补互利，加强输电线路的运行与维护已成为整个社会越来越关注的话题。电力行业作为国民经济的支柱行业，有着不可替代的作用，对提升社会经济有着重大影响。除此之外，输电线路的运行与维护也是自身行业的要求，不仅能提高电力运行的效率与安全，对电力企业的经济效益也意义重大。

3.2安全意义

输电线路的正常运行与维护对社会和居民的安全也意义重大。输电线路由于自然和人为因素的影响，可能会造成跳闸或者短路的现象，更有甚者，也会导致杆塔破坏、倒塌的现象，对人身安全造成极大的威胁。如若输电线路的安全性较低，也对人们的生活产生影响。因此，加强电气设备的稳固性以及输电线路的安全性等至关重要。

结语

输电线路的安全维护不仅对整个社会的电力行业影响较大，也与我们的居民生活关系密切，因此，保障输电线的安全保障输电线路的安全不仅需要电力行业的技术支撑，还需要我们加强自身的素质修养。除此之外，电力企业在获得经济效益和工作效率的同时，也加强我国电力行业发展，便捷社会的发展以及居民的生活等。本文以上阐述了关于输电线路日常生活中可能遇到的问题，提出了一些预防和改善的措施，希望能对输电线路的正常运行和维护有所作用。

参考文献：

[1]童文涛.刍议输电线路运行和维护[J].科技经济市场.2015（08）

[2]吕舒平.输电线路运行故障的分析与防治措施[J].科技风.2015（20）

作者简介：

王军，1977.08.26男，汉族，宁夏银川市，助理工程师，国网宁夏银川供电公司，输电线路维护专业。

论文作者:王军

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99c533cc5bcc520903278733.html