# 对于常用继电保护定值计算的分析论文_陈广恒

广东立胜综合能源服务有限公司

摘要:继电保护定值计算在继电保护工作中缺一不可。继电保护定值指的是保护装置的一项硬性指标，如果没有这项指标，继电保护就失去道理。所以继电保护定值对于电力系统的平稳运行、安全尤为重要。本文主要阐述了常用继电保护定制计算，并作出分析，希冀对类似工程带来参考。

关键词:继电保护，定值计算

1.引言

随着国家经济不断发展，我国电力系统也在不断发展中，为了使公民和社会的用电需求满意，我国电力系统一直不断增加其覆盖的范围，当今我国大部分用户的供电网络都采用110kV线路，根据对服务对象的电网接线复杂多样、数量多等特点，在电力系统中对继电保护定值的计算成功与否直接对着整个电网的稳定运行和供电质量有直接联系。

2.继电保护定值计算

继电保护构成在电力系统中是对主要电力设备变压器的保护，继电保护定值整定设备要时刻与实际情况相结合，保证公共装置的定值精确无误。由于电流保护方法有与其他成效不同，在现实使用中经常使用多种电流保护方式相结合的方法，比较圆满地保护下一级线路和本级线路，在施工作业的流程中过电流保护机制与电流速断保护机制和时间不尽相同，所以需要多种继电保护定值。在继电保护中的旁、主线路的不同需要使得继电保护定值也相应有较多差别，而在现场的定值计算中并未及时讨论这个问题，所以更易出现重点线路定值改变后，而没有对相应的旁路定值进行修改，使得旁、主线路间的作业失败的情况。由于110kV电力系统直接对公民开放，所以电力系统中有着许多繁杂接线，而不同线路的继电保护定值也不同，及时在现实操作中有一点粗心，就会造成相同线路保护定值却有区别、不同线路保护定值一样等情况发生。

2.继电保护定值计算中的注意事项

保证电力系统正常执行任务的一个重要方法是继电保护，而继电保护的继电保护主要装置全部依靠继电保护定值而选择具体动作比如报警、自动跳闸等，在电力系统在运转当中，因为供电设备和设备管理、操作、检修检测人士的存在，当然不能防止工作人员粗心疏忽、设备临时故障、作业人士操作不当或者不可抗拒的自然原因等对电网影响，而引起电力系统非正常运作。而同时，如果有关作业员没有实时找出解决方案，科学尽快地处置问题，很有可能造成很大的变乱，不仅给电网造成不可逆的损害，还影响了千万公民的日常用电。

3.继电保护定值计算的有关工作

3.1继电保护定值计算准备的计算资料

继电保护定值计算需要准备精准的计算材料，这是进行继电保护定值计算的基本前提。它包括消弧线圈、电容器、厂家说明书和所带电抗器变压器等铭牌数据；理论计算参数或实测参数；一、二次图纸；检验报告、电流互感器、电压互感器变比；现场保护装置打印清单、保护装置技术说明书等等。

由于110kV电力系统一般表现在基础供电进程，在电力系统计划改造前期，因为技术和资金等原因的限制，致使最开始设计的图纸和变电所有关定值整定不符合当下需要，而在后期的设备检修检测、电力系统管理等过程中对于定值的计算也出现了疏忽与偏差，导致继电保护定值计算失误的结果。因为基层变电所变化逐渐面向大众，所以供电电压的也需要质量的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于电力系统使用越来越广泛，在改造完成，公共装置大量的被公民使用的现象下，就难以将电网进行时刻改造，这中装置的定值计算一般是在投入前期由电力系统上层组织上进行更正的，投入使用后不可能因为一个变电所现实运作现象发生改变而重新做出更正。另外甚至还有些电力系统施工人士经常忽视定值计算标准，随便制定装置运作继电保护定值，这样，假如线路中出现重要事故，电力系统单位就要话费较大的精力来解决。

3.2在实际计算中遇到的问题

继电保护定值计算准备材料不够：没供应电容器内部接线形式；没能当场保护装备打印清单等。资料或图纸与实际现场不匹配，例如实际与变压器短路阻抗不符、实际与TA变比不匹配、实际与线路长度不符、图纸错误、该实测的参数没有测量值等。

4.解决继电保护定值计算问题的措施

4.1加大力度对保护定值的管理和监查

完善继电保护定值监管法规，管理全部计算过程，当继电保护定值要求改正时，有关人士和部门在条约的指导和规定下互相协作，井然有序地进行施工，来增强对继电保护定值的改正效率。

4.2增加对旁路继电保护定值的注重水平

对于全部电力系统来说，即使旁路继电保护定值仅是十分小的一部分，但忽略对于旁路保护定制的监管，一样能给电力系统造成很大损失。对旁路继电保护定值的计算错误，会使局部电力系统出现保护定值不准确的情况，电力系统的整体性、协同性会因为某一部分的失误而毁于一旦。所以，在继电保护定值计算、更正的流程中要增加对旁路保护定值认识，像处理主线路继电保护定值那样注重旁路继电保护定值，来确保各线路保护定值的整体性。

4.3搜聚有关继电保护定值的资料

整定继电保护定值要求很多有凭有据的资料作为支撑，才可以有效地确保整定过程的顺利进行以及最后整定数据是否正确。因此第一，在前半段有关材料搜聚的流程中，要尽量掌握采集材料的重点内容和范围，在最开始改造电力系统时，方法确定单位要仔细阅读图纸、材料等重点信以便做出准确的判断；第二，在材料、图纸的整顿流程中，要进行模式和标准的统一，确保数据在传播流程中的正确性；第三，确保所有继电保护定值资料的时刻表达，为以后整顿线路时定值的更正提供凭借。

4.4提高继电保护定值管理意识

在电力系统改造结束后，正常作业的流程中经常出现线路改造、设备状态检修等问题，在治理这些问题的同时，对继电保护定值的时刻更正好整顿也是重点的部分。电网有关单位应该对有关监管人士进行准确的责任划分，给所有保护的关键部分都要调动专业人士进行整顿，积极开展训练，提高专业人士对继电保护定值的重视程度和管理能力。

5.结语

对常用继电保护正确计算是确保能够正常使用继电保护装置，在保持电力系统安全执行方面有着十分重要的影响，所以对于继电保护的计算应该做到认真落实和严格要求。按我国电网有关法律法规来说，设计科学合理的继电保护方法，在实际执行过程中随时关切电力系统的动态，联合当场的具体环境作出准确的定值，使电力系统不断改良，使其稳定运行。

参考文献:

[1]王国竞，袁圣新.常用继电保护的定值计算[J].价值工程，2014（22）

[2]赵安国，樊陈.变电站继电保护通用定值交换格式[J].电力系统自动化，2011（04）

[3]许列琦.刍议电厂继电保护的定值计算与管理系统运用[J].科技论坛，2012（11）

[4]宋国堂，赵文静，于海鹏，王莉.继电保护定值计算中的危险点分析及预控措施[J].电力安全技术，2012（05）

[5]郝文斌，洪行旅.智能电网地区继电保护定值整定系统关键技术研究[J].电力系统保护与控制，2011（02）

论文作者:陈广恒

论文发表刊物:《防护工程》2018年第3期

论文发表时间:2018/6/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99ff5931ac9a6b5263648457.html