# 电力生产运行中出现的故障及对策分析论文_孟繁哲

国网山西省电力公司忻州供电公司 山西忻州 034000

摘要：电力系统的稳定运行是供电工作正常化的基础，因此在供电工作中要加强对系统的监测与维护，确保用电工作稳定进行。与此同时，强化对运行故障的分析力度，充分掌握故障特点及发生情况，对于运行中出现的故障能够做到及时解决，降低其对电力系统的影响。本文基于电力生产运行中出现的故障及对策展开论述。

关键词：电力；生产运行；故障；对策

引言

变电运行工作涉及到诸多方面的问题，这就需要相关人士加强变电运行的安全管理，同时要切实健全管理体系，保证各项管理机制可以得到充分落实，只有这样才能够保障变电系统可以实现安全、稳定可靠的运行。另外，要落实安全责任制，同时应当提高目前运维人员的工作能力和专业素养，同时还应当发挥运维人员的主观能动性以及调动运维人员工作积极性，端正运维工作者态度，只有这样才能够切实的保障运维工作顺利展开。另外，为了保障电网运行稳定性及可靠性，不仅仅需要保障电力运行的水平，而且需要保障元件可靠性，所以就应当加强元件质量控制，为了有效降低故障概率要引进高新技术，只有这样才能够提高配件的自动化水平，进而促使变电运维系统可以在发生故障之后可以快速恢复供电，防止停电时间过长，促使电网可以得到安全、稳定、可靠运行。

1电力输配电线路运行中的故障分析

1.1输配电线路设计的问题

电网系统中电力运输的距离较远，因为输配电线路较长，因此会受到多种因素的影响，输配电线路在设计时会遇到很多的问题，设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外，在实际架设中会受到建筑物、地质水文、地形等因素的限制，加强科学设计有助于提高线路的合理性，不合理的线路设计方案会在施工时埋下隐患，导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。

1.2有害天气导致的线路故障

恶劣天气对于电力输配电线路的影响较大，例如雷雨、凝冻等天气，还有一些较为严重的自然灾害，如台风、泥石流、地震等，都可以造成电压不稳，个别线路跳闸，输配电路被切断等故障，电力输送中断，导致用户用电困难，企业生产暂停，给地方带来较大的经济损失。调查发现很多输配电线路架设在野外，大风还会刮起一些异物，也会导致输配电线路出现短路、断线等问题。

1.3管理原因

（1）管理过程中，没有明确划分管理职责。具体表现在很多电力管理部门职能重叠，看似有多人进行监管，但实际上责任不清，出现问题时，无法第一时间找到管理责任人。监管人员在发现问题后也不知道向谁报告，管理上的混乱导致出现问题迟迟得不到解决，而且对于问题也无法进行更为深入的调查与分析，提交不出具有可行性的问题处理方案作为备份，对于故障只能是发现一起、处理一起，非常被动。（2）对管理工作没有进行有效地监督。由于监督的丧失，电力管理人员很容易滋生出倦怠以及懒惰的情绪，对于工作无法全身心投入，缺乏责任感。

2电力输配电线路运行维护分析

2.1加强配电设备的管理

配电设备作为整个电力系统重要的组成部分，只有加强配电线路的安全管理，才能够保证配电线路的管理质量和管理水平得到全面提高，要想确保配电设备正常运行，必须要对配电线路的管理工作进行全面的创新，首先要加强配电设备的定期检查和维护，及时发现配电设备存在的异常情况，并且积极的进行协调处理；如果发现安全隐患问题，要立即更换配电设备，避免配电设备无法正常使用[4]；如果发现配电设备存在问题，应该进行及时的记录并且制定科学合理的更换维修计划，保证配电设备管理效率得到全面增强。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2定期进行线路检查

电力输配电线路一旦出现问题就会导致大范围停电，导致企业生产受到一定程度的影响，给社会带来巨大的经济损失，给居民的工作和生活带来很大的麻烦，影响生活质量。因此，要加强电力输配电线路的定期检查，要注意预防输配电线路经常出现的一些问题，在发生问题前提前排除一些安全隐患。电力企业要做好输配电线路检查计划，包括季度检查和月度检查，为了保证检修质量，电力企业要根据输配电线路运行问题发生的概率，确定检修标准和频率，确保运行故障和问题可以及时被发现，输配电线路有很多连接部件，这些部件会出现老化和腐蚀等问题，定期检修可以避免这些问题的加重。

2.3提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理[1]。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。

2.4建立健全配电线路管理运维机制

由于配电线路自身的复杂性，所以配电线路出现故障问题很容易受到多方面因素的干扰，为此电力企业最主要的就是加强配电线路运维管理的质量和水平。通过建立全面的运维管理体系，将运维管理制度落实到工作实处，这样就能够有效的提高配电线路运维的总体管理质量[3]。在运维管理的过程中明确权责，保证每一段的配电线路都能够有专人负责，及时对线路问题进行检查和故障排除。同时要促进不同平台之间各个线路负责人的沟通和交流，保证配电线路管理的质量和水平，避免可能出现的安全隐患问题。

2.5变电运行管理过程当中要采取防火措施

应当结合目前变电站实际情况制定严格的规章制度，同时应当加强工作人员防火培训，在运维的过程当中严禁吸烟;合适的位置安装消防设备，同时要加强对消防设备定期性检查，一旦发现问题要及时更换消防设备;某些变电站本身条件比较艰苦，一些工作人员可能会使用取暖器来取暖，但是可能会忘记关闭电源等等，很容易导致火灾事故的产生，要避免取暖器使用。

结束语

综上所述，在变电运维的过程当中，任何变电故障都会对于企业造成不可估量的经济损失，甚至还可能会造成人员伤亡，为了切实保障变电安全管理应当加强各环节高度重视，同时要排除变电运行故障，进而保障电力系统稳定和安全。科学运用故障排除方法对电力系统的稳定运行具有重要意义，为此在具体工作中要提升对故障排除工作的重视，灵活使用排除方法。不仅如此，电力部门要加强对技术人员的培训与监督，确保相关工作的有效落实，为电力工作的顺利进行提供保障。

参考文献

[1]兰更茂.浅谈配电线路运行故障检测技术[J].中国新技术新产品,2019(13):73-74.

[2]施耀祥.电力变压器运行异常的征象和故障分析处理[J].农村电工,2019,27(07):43-44.

[3]纪保材,丁伟.电力系统继电保护的常见事故分析[J].中国金属通报,2019(06):136-137.

[4]贾清正,邵卫东,毛章伦,陈宏,陶钢,刘安恒,杨向东.电力系统运行中的故障及其排除方法分析[J].通讯世界,2019,26(06):172-173.

[5]杜屾.变电运行故障分析及处理措施[J].化工管理,2019(18):146-147.

论文作者:孟繁哲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ce130a02ffb29eeb06a5970.html